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УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  НОВОВОЛИНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я                   
від  02 грудня  2021 року  № 
м. Нововолинськ


ПРОЄКТ
Про надання дозволу на

списання лічильника обліку
Відповідно до статей 29 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконавчого комітету від 16 липня  2020 року №176 «Про порядок списання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Нововолинська» та на підставі листа комунального підприємства «Нововолинськтеплокомуненерго» від 12.10.2021 №430/701, враховуючи аварійний стан майданчика, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Дати дозвіл комунальному підприємству «Нововолинськ - теплокомуненерго» списати з балансу підприємства  лічильник обліку теплової енергії SHARKY 775, зав. №58710246, інвентарний номер 1088, первісною вартістю - 20 930,00 грн, залишкова  вартість – 13 299,30 грн, введений в експлуатацію 18.09.2018 року.
2 Комунальному підприємству «Нововолинськтеплокомуненерго» списання основного засобу, вказаного в пункті 1 рішення, провести відповідно до чинного законодавства. 
          3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського  голови з питань діяльності виконавчих органів  Пасевича М.Ф.
Міський голова                                                                                     Б.С. Карпус
Корнійчук 30586
Україна
Нововолинська міська рада

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ НОВОВОЛИНСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО "

45400, Волинська область, місто Нововолинськ, вулиця Святого Володимира,3
Телефон / факс: (03344) 44657 Email: teplokomunenergo@nov-rada.gov.ua
Пояснювальна записка

В зв'язку з аварійним проривом трубопроводу холодної води, який проходить в підвальному приміщенні житлового будинку №3 на м-ні Шахтарському, було залито лічильник обліку теплової енергії (SHARKY 775,зав.№ 58710246 встановлений 18.09.2018р. за кошти міського бюджету) та виведено його з ладу. ТОВ «Науково- виробниче підприємство «Енергія 3000» проведено комплексну діагностику даного лічильника обліку теплової енергії та надано акт дефектування, згідно якого подальша експлуатація лічильника неможлива. Копія акту КПР «Нововолинськтеплокомуненерго» та акту технічної експертизи додаємо.

              Головний інженер                                                         Михайло Савченко

