ЗАТВЕРДЖЕНО	СХВАЛЕНО

рішенням міської ради	рішенням виконкому

від __ грудня 2021 р. №/	від __ грудня 2021 р. № __

ПЛАН ДІЙ

зі сталого енергетичного розвитку та клімату Нововолинської міської територіальної громади

Нововолинськ – 2021

Зміст

Розділ 1: Вступна частина	3

1.1	Загальна характеристика територіальної громади	4

1.2	Економічний профіль	6

1.3.    Нормативно-правова база для планування дій щодо сталого енергетичного розвитку та клімату громади	9

Розділ 2: Стратегія міста у напрямку скорочення викидів парникових газів та боротьба зі зміною клімату	10

2.1.	Довго (до 2050) – та середньо (до 2030) строкові цілі щодо адаптації до та пом'якшення наслідків змін клімату	10

2.2.	Енергетична бідність	10

2.3.	Організаційна структура	12

2.4.	Моніторинг та звітність	12

Розділ 3: Енергобаланс міста	14

3.1.	Загальна характеристика енергоресурсів	14

3.2.	Основні споживачі енергоресурсів.	31

Розділ 4. Базовий кадастр викидів (БКВ)	40

4.1. Обґрунтування вибору базового року	40

4.2. Визначення та обґрунтування вибору ключових секторів	40

4.3. Споживання енергетичних ресурсів у ключових секторах	41

4.4. Методика, розрахунок та аналіз викидів СО2 у визначених секторах	42

Розділ 5. Оцінка ризиків та вразливостей громади до змін клімату	45

5.1.	Кліматична характеристика громади	45

5.2.	Визначення та оцінка основних кліматичних загроз для громади	46

5.3.	Оцінка вразливостей громади до зміни клімату	53

5.4.	Оцінка спроможності громади до адаптації	55

Розділ 5. План заходів і джерела фінансування	57

5.1.	Заходи щодо пом’якшення наслідків зміни клімату	57

5.2.	Заходи щодо адаптації до зміни клімату	62

ВИСНОВКИ	63

Додаток 1. Сформований повний перелік бюджетних установ Нововолинської МТГ	64

Додаток 2. Сформований перелік громадського транспорту Нововолинської МТГ	68

Додаток 3. Сформований перелік заходів щодо пом’якшення наслідків зміни клімату	73

Додаток 4. Сформований перелік заходів щодо адаптації до наслідків зміни клімату	101

Розділ 1: Вступна частина

Проблема глобального потепління і постійна тенденція зміни клімату в сторону погіршення екологічної ситуації, зумовила Європейське співтовариство визначити амбітні цілі щодо пом’якшення змін клімату у вигляді ініціативи «20-20-20 до 2020 року». Нові підписанти з України зараз зобов'язуються скорочувати викиди СО2, як мінімум, на 30% до 2030 року та прийняти інтегрований підхід до вирішення проблем пом'якшення наслідків та адаптації до кліматичних змін. Враховуючи всю важливість даної проблематики місто Нововолинськ приєдналося до Угоди Мерів - ініціативи Європейської Комісії, яка має на меті об`єднати європейські місцеві органи влади в добровільне об`єднання задля спільної боротьби з глобальним потеплінням. Підписавши угоду, місто Нововолинськ поставило за мету скоротити власні викиди СО2 щонайменше на 30% до 2030 року, сприяючи, таким чином, розвитку екологічно-орієнтованої економіки та підвищенню якості життя. Одним із завдань, яке визначено в рамках підписаної «Угоди  мерів» для досягнення задекларованих цілей є розробка відповідного стратегічного документу «Плану дій зі сталого енергетичного розвитку і клімату Нововолинської територіальної громади на період до 2030 р.» (надалі - ПДСЕРК), який виступатиме орієнтиром для планування енергетичної та кліматичної політики громади і настановою для формування пріоритетів та заходів, орієнтованих на процеси енергозбереження та запобіганням змінам клімату.

У загальному контексті ПДСЕРК ілюструє, яким чином можуть бути досягнуті цілі щодо зниження викидів СО2. Варто зазначити, що ПДСЕРК може корегуватись відповідно до зміни ситуації в територіальній громаді та запровадження нових енергоефективних заходів та проектів, які дозволять зробити Нововолинську територіальну громаду більш енергоефективним, а життя мешканців міста більш комфортним.

  - Загальна характеристика територіальної громади

Історична довідка

Народження і становлення Нововолинська пов’язане з освоєнням Львівсько-Волинського вугільного басейну. На початку 50-х років минулого століття на заході Волинської області розпочалася розробка покладів кам’яного вугілля, які тягнуться вздовж українсько-польського кордону. На землях чотирьох сіл: Низкиничі, Дорогиничі, Будятичі та Русовичі, що входили до складу сусіднього Іваничівського району, будувалося майбутнє місто.

Історія розвитку вугільної промисловості Волині почалася ще в 1912 році, коли російський вчений М.Тетяєв і польський науковець Я.Самсонович теоретично довели наявність покладів кам’яного вугілля на теренах Західної України.

Безпосередньо історія нововолинських шахт започаткована у 50-і роки XX століття, коли почали розробляти пласти кам’яного вугілля і розвивати Львівсько-Волинський вугільний басейн.

Його зародження пов’язувалось із створенням паливно-енергетичної бази для потреб західних областей України, Прибалтики, Білорусі, Молдови. Тому перед шахтобудівниками було поставлене завдання: у стислі терміни спорудити групу шахт, щоб створити паливно-енергетичну базу Західного регіону України. I шахтобудівники це завдання успішно виконали. В липні 1954 року первісток Львівсько-Волинського вугільного басейну – шахта №1 „Нововолинська” видала на-гора з підземних надр такі очікуванні тонни чорного золота. А згодом одне за одним почали виростати інші вугільні підприємства: шахти №№ 2,3,4, 5, 6, 7,8,9.

Історія вугільного басейну – це люди, їхні долі, долі їх сімей, доля вугільних підприємств, міста Нововолинська, селища Благодатного.

10 квітня 1951 року Указом Президії Верховної Ради Української РСР засновано селище нововолинських шахтарів у складі Іваничівського району. Йому дали назву „Нововолинське”.

Першим поселенцям нового селища – його будівельникам – належало в короткий термін збудувати шахти, житло,  підприємства будматеріалів та для ремонту будівельних і шахтних машин, прокласти понад 30 км залізничних та шосейних доріг. А крім того – школи, лікарню, клуб, бібліотеки, їдальні, побутові майстерні.

У березні 1950 року зібрано перший дерев’яний будинок майбутнього міста Нововолинська, де розмістилася будівельна контора. Цього ж року відкрито першу школу, яка називалась Низкиничівська восьмирічна школа № 2, де директором було призначено Н.Суглобову. А в грудні відкрила двері лікарня на 15 ліжок, в якій працювало двоє лікарів. 30 серпня 1951 року вперше у новозбудованому клубі відзначали професійне свято – День шахтаря.

У квітні 1957 року робітниче селище Нововолинськ стає містом районного підпорядкування, а з 25 вересня 1958 року Указом Президії Верховної Ради У РСР його віднесено до міст обласного значення.

25 жовтня 2020 року утворена Нововолинська міська територіальна громада.

Географічне положення

Нововолинська міська територіальна громада утворилася в 2020 році в складі 8 адміністративно-територіальних одиниць. До її складу увійшли м. Нововолинськ, смт. Благодатне та 6 сільських населених пункти (Грибовиця, Хренів, Гряди, Тишковичі, Кропивщина та Низкиничі). Громада розташована на Південному - Заході Волинської області  (Рисунок 1)  та знаходиться в межах Іваничівського району, біля джерела правої притоки Західного Бугу. Площа території громади складає 75,3 км².

Нововолинська МТГ має вигідне транспортно-географічне розташування оскільки через нього проходять автомагістралі за напрямками Львів-Ковель, Брест-Львів, Львів- Луцьк, Львів -Брест-Москва, Львів-Луцьк. Прикордонне розташування Нововолинської ТГ має значний потенціал розвитку ділових та культурних зв'язків з сусідньою Республікою Польща та іншими країнами Європи. Зокрема м. Нововолинськ розташоване на відстані близько 5 км від кордону з Польщею і приблизно за 92 км від кордону з Білоруссю.

Рисунок 1. Карта та панорама Нововолинської МТГ

На території громади розташований Волинський вугільний басейн. Завдяки його освоєнню створено місто Нововолинськ у 50-х роках XX століття.

Нововолинська МТГ знаходиться в лісостеповій зоні. Для цієї території властивий долинно-грядовий рельєф, ускладнений яружно-балочними й карстовими формами із сірими опідзоленими ґрунтами в поєднанні з мало гумусним чорноземом.

Клімат громади помірно-континентальний з м’якою зимою із частими відлигами, нежарким літом, затяжними весною та осінню.

Населення громади

Станом на 2021 рік чисельність населення Нововолинської МТГ становить 60,386 тис.осіб 
в т.ч. міське населення – 94,7 % та сільське населення – 5,3 %.

Дані про динаміку чисельності населення:

Таблиця 1. Динаміка чисельності населення МТГ у 2014 – 2020 роках

| Показник | Од. виміру | Роки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Наявне населення, в т.ч. | осіб | 58000 | 57700 | 56900 | 56200 | 55700 | 55700 | 55145 |
| міське | осіб | 58000 | 57700 | 56900 | 56200 | 55700 | 55700 | 55145 |
| сільське | осіб | - | - | - | - | - | - | - |
| Постійне населення | осіб | 57944 | 57646 | 56806 | 56144 | 55580 | 55580 | 55049 |
| Природний приріст населення | осіб | -89 | -122 | -249 | -300 | -300 | -311 | -360 |
| Механічний приріст | осіб | 55 | -176 | -233 | -362 | -253 | -253 | -171 |
| Загальне збільшення (зменшення) | осіб | -34 | -298 | -432 | -662 | -553 | -564 | -531 |
| Ланцюговий індекс – чисельність населення | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |

  - Економічний профіль

Протягом останніх років продовжується робота з реалізації заходів та завдань, спрямованих на забезпечення позитивних зрушень в економічному розвитку, формування позитивного іміджу, залучення додаткових коштів у реалізацію інфраструктурних проєктів, реконструкцію об’єктів та їх благоустрій, впровадження державних реформ, покращення інвестиційного клімату.

Промисловість та підприємництво

В Нововолинській територіальній громаді нараховується 42 промислових підприємства, серед яких 3 підприємства належать до добувної промисловості (ДП «Волиньвугілля», ДП «Шахта №9 «Нововолинська» та ВП «Шахта «Бужанська»). ДП «Шахта №10 «Нововолинська» в стані будівництва. Сьогодні виробнича сфера Нововолинської ТГ − це окрім вугільної галузі, приладобудування, деревообробна та харчопереробна галузі, текстильне, металургійне, хімічне і будівельне виробництва. Усі промислові підприємства зосереджені в м. Нововолинськ. Вагомий внесок у промисловість роблять товариства з обмеженою відповідальністю «Кроноспан УА», «Птахокомплекс «Губин», «Нововолинський завод дезодорованої олії», «Завод «Промлит» та публічне акціонерне товариство «Нововолинський ливарний завод».

За 2020 рік реалізовано промислової продукції на 4852,5 млн грн, що становить 15,1% до загальнообласного показника. Обсяги реалізації промислової продукції у розрахунку на одного жителя міста становили 86717 грн. По даному показнику місто Нововолинськ посідає перше місце в області серед міст обласного значення.

За січень-вересень 2020 року обсяги товарного експорту у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшились на 17,4 % і становлять 29910,3 тис. дол. США, імпорту зменшились на 34,9 % і становлять 82172,2 тис. дол. США. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі склало 52261,9 тис. дол. США.

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з неї, електротехнічне обладнання, машини та механізми, вироби з чорних металів, меблі, текстильний одяг.

У загальному обсязі імпорту переважали вироби з деревини, пластмаси, полімерні матеріали, засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні пристрої та електричне устаткування, вироби з чорних металів.

Важливим фактором розвитку економіки є підприємництво. Станом на 2020 рік у місті зареєстровано 1358 підприємства. Кількість малих підприємств на 10000 населення становить 243.  Кількість зайнятих працівників на підприємствах - 7801 осіб. Загальна кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців становить 2590 осіб.

Споживчий ринок представлений широкою мережею продовольчих і промислових магазинів. Кожного року з’являються нові заклади торгівлі, підприємства ресторанного типу.

Місцевий бюджет громади

Основними завданнями  міського бюджету є створення умов для сталого функціонування галузей, гарантований соціальний захист та розвиток соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та міського транспорту в межах реальних фінансових можливостей.

Бюджет міста за 2020 рік становить 371 207,0 тис. грн. з них доходи загального фонду – 
344669,6 тис. гривень, спеціальному – 26 537,4 тис. гривень,(Рисунок 2) що на 105 060,0 тис. гривень менше ніж у 2019 році (фінансування соціальних виплат та з квітня – медицини проводиться з державного бюджету).

Рисунок 2. Динаміка доходів бюджету м. Нововолинська за 2016-2020 рр., тис. грн

Виконання бюджету міста забезпечено на 103,9% до затверджених річних бюджетних призначень з врахуванням змін, надходження власних доходів склали 202557,0 тис. грн, додатково отримано  – 7 584,8 тис. грн. Порівняно з минулим роком власні доходи загального фонду по бюджету міста зросли на 10960,8 тис. грн або на 5,7%.

Основними джерелами доходу бюджету міста з 2016 по 2020 рр. є податок з доходів фізичних осіб, плата за землю, оренда комунального майна, місцеві податки та збори, єдиний податок  та доходи від відчуження нерухомості та землі (Рисунок 3)

Рисунок 3. Основні джерела доходів бюджету м. Нововолинська за період 2016-2020 рр., тис. грн

Видатки бюджету міста за 2020 рік склали 368 961,4 тис. грн. (з них за рахунок коштів загального фонду – 311 051,6 тис. грн., за рахунок коштів спеціального фонду – 57 639,8 тис. грн.) та зменшилось у порівнянні із 2019 року на 119 179,6 тис. грн. (Рисунок 4)

Рисунок 4. Динаміка видатків бюджету м. Нововолинська 2016-2020 рр., тис.грн

В видатках загального фонду бюджету за 2020 рік 72,6% профінансовано на заробітну плату з нарахуваннями 225 845,3 тис. грн.; 6,7% - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв або 
20 780,0 тис. грн; 8,2% - на використання товарів і послуг або 25488,8 тис. грн. (медикаменти – 5 955,7 тис. грн., харчування – 3 993,3 тис. гривень); 11,8% на поточні трансферти або 36 666,5 тис. грн. (благоустрій, трансферти установам та населенню); 0,7% інші витрати або 2 271,0 тис. грн.

На фінансування галузей соціально-культурної сфери та соціального захисту населення спрямовано коштів в сумі 237 349,9 тис. грн., або 97,3% до затверджених річних бюджетних призначень, що на 119 408,4 тис. грн. менше, ніж за минулий рік (фінансування соціальних виплат та з квітня – медицини проводиться з державного бюджету).

В загальних видатках бюджету за 2020 рік видатки на фінансування установ та закладів освіти склали – 57,2%, охорони здоров’я – 8,9%, соціальний захист та соціальне забезпечення  - 3,1 %, управління – 13,0%, ЖКГ – 7,3%, культури і мистецтва  - 4,8%, фізичної культури і спорту  - 2,3  %,   інші – 3,4 %.

В розрізі 2016 – 2020 рр. розподіл основних видатків бюджету міста зображено на (Рисунок 5)

Рисунок 5. Основні видатки бюджету м. Нововолинська за період 2016-2020 рр., тис. грн

Станом на 1 січня 2021 року відсутня кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах бюджету міста (Рисунок 6).

Рисунок 6. Основні видатки бюджету м. Нововолинська за період 2016-2020 рр., тис. грн

- 1.3.  Нормативно-правова база для планування дій щодо сталого енергетичного розвитку та клімату громади

- Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства, екології, дорожнього руху та його безпеки  м. Нововолинська та смт. Благодатне на 2020-2024 рр.

- Програма сприяння діяльності об`єднанням співвласників багатоквартирних будинків у м. Нововолинську та смт. Благодатне на 2020-2024 роки.

- Програма економічного і соціального розвитку міста Нововолинська на 2020-2022 роки

- Програма поводження з твердими побутовими відходами у м. Нововолинську на 2020-2024 роки

- Цільова програма «Тепла оселя» 2021-2023 роки

- Схема теплопостачання м. Нововолинська.

- Генеральний план м. Нововолинська.

- Звіт з енергетичного аудиту дошкільного навчального закладу №6, вул. Кауркова, 17, 
м. Нововолинськ, Волинська область, Україна

- Звіт з енергетичного аудиту загальноосвітньої школи №5, 15-мікрорайон, 35, м. Нововолинськ, Волинська область, Україна

- Звіт з енергетичного аудиту вуличного освітлення Нововолинської територіальної громади

- Звіт з енергетичного аудиту Хірургічно-травматологічного корпусу КНП «НЦМЛ» за адресою Волинська область, м .Нововолинськ, проспект. Перемоги,7.

- Посібник  «Як розробити План дій зі сталого енергетичного розвитку і клімату (ПДСЕРК) в країнах Східного партнерства»

- Екологічний паспорт Волинської області за 2019 рік

- Екологічний паспорт м. Нововолинськ

Розділ 2: Стратегія міста у напрямку скорочення викидів парникових газів та боротьба зі зміною клімату

  - Довго (до 2050) – та середньо (до 2030) строкові цілі щодо адаптації до та пом'якшення наслідків змін клімату

Стратегічна мета ПДСЕРК Нововолинської МТГ на 2050 рік – забезпечення комфортних умов проживання мешканців Нововолинської громади шляхом забезпечення якісних енергетичних послуг з одночасним їх зниженням, зменшення негативних змін клімату та скорочення викидів СО2.

Цілі ПДСЕРК Нововолинської МТГ до 2030р.:

- Скорочення споживання всіх видів енергоресурсів на 191 795  МВт.год/рік

- Скорочення викидів СО2 до 2030 року щонайменше на 57 54325 тон (32% від базового року).

- Збільшення частки використання відновлювальних джерел енергії на 24 061 МВт*год/рік

- Підвищення свідомості мешканців за раціональне використання енергії.

- Залучення інвестицій у проекти з енергоефективності.

Заходи ПДСЕРК в Нововолинської МТГ наведено у розділі 5.

Досягнення стратегічної мети та цілей ПДСЕРК планується здійснювати шляхом впровадження енергоефективних заходів у ключових секторах:

- Бюджетні будівлі, обладнання/об’єкти, вуличне освітлення, комунальні підприємства.

- Третинний сектор (малий та середній бізнес, сфера обслуговування)

- Житловий сектор (населення)

- Транспорт

Забезпечення проведення основних заходів з енергоефективності, особливо що стосуються термомодернізації будівель, модернізації освітлення, модернізації обладнання.

  - Енергетична бідність

Ріст цін на енергоресурси та низькі енергетичні характеристики будинків мають значний вплив на доступність енергетичних послуг для окремих категорій громадян.

В Україні система підтримки малозабезпечених категорій громадян базується на інструментах державного та місцевого рівнів.

Інструментом національного рівня є програма субсидій для малозабезпечених категорій громадян. Згідно даних управління соціального захисту Нововолинської МТГ, з 60 386 осіб - мешканців громади, отримувачами субсидій в опалювальний період є 5 600 домогосподарств, що становить близько 14 тисяч мешканців, тобто близько чверті населення. Середній розмір субсидій становить близько 3000 гривень щомісяця. В міжопалювальний період субсидії нараховуються близько 2500 домогосподарств, з середнім розміром 300 грн. Отримувачів субсидій на тверде паливо в громаді практично нема з огляду на наявні системи газорозподільчих мереж та централізованого опалення. Таким чином, загальний річний розмір субсидій по громаді знаходиться в межах 105-106 млн грн. Враховуючи обмеження призначень субсидій, зростаючу кількість субсидіантів та зменшення в 2020-21 роках розміру субсидій, рівень прихованої енергетичної бідності зріс. Громада не має прямого впливу на формування правил призначення субсидій.

Інструментом зменшення енергетичної бідності місцевого рівня є сприяння підвищенню рівня енергетичних характеристик будинків. Діяльність у цій сфері здійснюється шляхом:

- роботи відділу “Центр розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків”

- затвердженої програми підтримки заходів з енергоефективності

- діяльності енергоменеджера міста

- підтримки доступу малозабезпечених громадян до громадського транспорту

- встановлення тарифів на централізоване теплопостачання

Силами відділу відділу “Центр розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків” надається підтримка у формуванні ОСББ в багатоквартирних будинках. З 581 багатоквартирних будинків, ОСББ створено в 217-ти з них (37%), що є значно більше від середнього по країні (18%). Відділ також адмініструє міські програми капітальних ремонтів та ремонтів ліфтів в БКБ.

Згідно умов програм, міський бюджет співфінансує роботи з капітального ремонту будинків в пропорції 60/40 для ОСББ та 40/60 в будинках, де вони не створені. Міська програма також співфінанансує ремонт ліфтів у пропорції 80/20. В 2021 році розмір фінансування склав 2,3 мільйона гривень, проект бюджету на 2022 рік передбачає збільшення цих витрат до 3-х мільйонів гривень.

Відділ також супроводжує подання заявок на комплексну термомодернізацію житлових будинків до програми «Енергодім» Фонду Енергоефективності. Станом на кінець 2021 року, 5 ОСББ міста подали заявки до Фонду. Очікується, що після завершення робіт, будинки матимуть показник енергоефективності не нижче класу «С».

Міська програма передбачає погашення частини відсотків по кредитах, отриманих ОСББ в рамках участі ОСББ в програмі «Енергодім» Фонду енергоефективності.

Житловий фонд індивідуальної забудови становить 2 760 будинків і є значним споживачем енергетичних ресурсів. Найбільшим доступним джерелом фінансування заходів з енергоефективності є участь в програмі «Теплі Кредити», яку адмініструє Державне Агенство з Енергоеективності.

Нововолинська ТГ має програму підтримки доступу малозабезпечних громадян до транспортних послуг шляхом компенсації перевізникам за їх перевезення, включно з підміським маршрутом до старостинського округу. В 2021 році на ці цілі скеровано майже 1,3 млн гривень. В 2022 році планується проведення тендеру на встановлення системи електронного квитка і переходу до більш персоналізованої компенсації за проїзд.

Теплопостачання житлового сектору здійснює КП «Нововолинськтеплокомуненерго», що дає можливість забезпечити не відключення боржників в опалювальний період та гарантувати надання послуги малозабезпеченим мешканцям, підключеним до мереж централізованого теплопостачання.

Рекомендації:

- Підтримувати діяльність відділу “Центр розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків” в роботі з сектором БКБ у збільшенні кількості ОСББ та залученні консультантів Фонду енергоефективності.

- Сформувати револьверний фонд, що дозволить наростити кількість заявок до Фонду Енергоефективності.

- Розширити роботу енергоменеджера у консультуванні мешканців індивідуальної забудови, особливо серед субсидіантів у виборі заходів з енергоефективності та поданні заявок на фінансування за програмою «Теплі Кредити»

- Запровадити електронні картки для місцевого транспорту, покращуючи доступ малозабезпечених до транспортних послуг.

  - Організаційна структура

Розпорядженням міського голови була створена робоча група з питань розробки та впровадження Плану дій. До складу робочої групи на чолі з міським головою увійшли профільні заступники, керівники структурних підрозділів, ключові особи з енергопостачальних підприємств, підприємств водопостачання, а також представники громадських організацій.

У межах компетенцій учасників Робоча група:

- формує концепцію міської енергетичної політики;

- розробляє та подає пропозиції щодо запровадження системи енергоменеджменту у місті;

- подає запити та отримує необхідну інформацію щодо функціонування енергетичної сфери міста у підприємств, організацій та установ всіх форм власності;

- розробляє план сталого енергетичного розвитку Нововолинської МТГ;

- здійснює контроль за виконанням необхідних заходів із впровадженням плану сталого енергетичного розвитку Нововолинської МТГ, формує звіти;

- проводить роз’яснювальну роботу з керівниками підприємств, установ та організацій всіх форм власності щодо включення їх до системи енергоменеджменту міста;

- інформує громаду міста щодо своєї діяльності та інших питань, пов’язаних з енергоефективністю.

  - Моніторинг та звітність

Одним із зобов’язань місцевої влади Нововолинської міської територіальної громади є постійний моніторинг впровадження Плану дій та подача регулярної моніторингової звітності. З метою підготовки моніторингового звіту, робоча група збирає дані по реалізованих проектах за відповідний період, оновлює план заходів, робить відповідні розрахунки щодо скорочення викидів та заповнює шаблон моніторингового звіту і через «Моя Угода Мерів» сайту Угоди мерів підгружає підготовлені документи для перевірки та затвердження з боку офісу Угоди мерів.

Шаблон моніторингового звіту складається з таких самих розділів як і шаблон Плану дій та містить:

- Розділ 1 - Загальна стратегія громади

- Розділ 2 - Кадастр викидів парникових газів

- Розділ 3 - План заходів щодо сталого енергетичного розвитку і клімату.

Розділ 1 заповнюється у випадку, якщо відбулись зміни які стосуються цілей, фінансових та людських ресурсів. Обрахунок досягнутого скорочення викидів парникових газів відбувається в розділі 2, а розділі 3 відображаються усі зміни в плані заходів з енергоефективності.

Робочій групі при підготовці моніторингової звітності необхідно користуватись посібником з підготовки моніторингової звітності та діючими шаблонами доступними на статті Угоди мерів: http://www.com-est.eu. Перед надсиланням моніторингового звіту необхідно попередньо отримати схвалення сесії або виконавчого комітету.

Таблиця 2. Графік звітності по реалізації Плану дій

| Тип звіту | Розділи звіту | Періодичність |
| --- | --- | --- |
| Звіт по заходах | - Загальна стратегія - План дій зі сталого енергетичному розвитку і клімату | 1 раз на 2 роки |
| Повний моніторинговий звіт | - Загальна стратегія - Кадастр викидів - План дій зі сталого енергетичному розвитку і клімату | 1 раз на 4 роки |

Розділ 3: Енергобаланс міста

  - Загальна характеристика енергоресурсів

Теплопостачання

Централізоване теплопостачання споживачам Нововолинської територіальної громади забезпечують два підприємства, а саме Комунальне підприємство «Нововолинськ-
теплокомуненерго» та ТзОВ «Теплопостач». КП «Нововолинськтеплокомуненерго» є базовим підприємством та найбільшим постачальником теплової енергії, яке забезпечує Нововолинську територіальну громаду централізованим теплом та гарячим водопостачанням. На нього припадає основна частка споживачів, яка складає 91%. Решта на ТзОВ «Теплопостач».

Теплова енергія генерується на потреби опалення та гарячого водопостачання споживачів на протязі опалювального сезону. Централізоване гаряче водопостачання забезпечується в опалювальний період за графіком 4 доби на тиждень (четвер-п’ятниця 17:00-23:00, субота-неділя та святкові дні 7:00-23:00), у окремих районах міста, де воно передбачене.

КП «Нововолинськтеплокомуненерго»

В експлуатації КП «Нововолинськтеплокомуненерго» станом на 2021 рік знаходяться :

| Газових котелень,шт | 6 |
| --- | --- |
| Твердопаливних котелень, шт | 0 |
| ЦТП (центральних теплових пунктів), шт | 8 |
| Когенераційних установок, шт | 0 |
| Теплових мереж, км | 57,217 |

Виробництво теплової енергії на потреби опалення здійснюються КП «Нововолинськ-
теплокомуненерго» на шести діючих котельнях відповідно до затверджених температурних графіків залежно від температури зовнішнього повітря. Виробництво гарячої води здійснюється на 8 ЦТП. Загальна встановлена потужність котелень станом на 2021 рік складає 131,738 Гкал/год (153,211 МВт). Основні водогрійні котли, які експлуатуються на котельнях це марки КСВТ-3, КВГ-7,56, ТВГ-8М та КБНГ-2,5.

Детальна інформація щодо виробництва теплової енергії в розрізі 2008-2020 років зображена на Рисунок 7.

Рисунок 7. Виробництво теплової енергії в розрізі 2008-2020 років на котельнях КП «Нововолинськтеплокомуненерго»

Для виробництва тепла на усіх котельнях КП «Нововолинськтеплокомуненерго» використовують у якості палива - природний газ. Детальна інформація по споживанню природного газу для виробництва теплової енергії в розрізі 2008-2020 років на котельнях КП «Нововолинськтеплокомуненерго» зображено на Рисунок 8.

Рисунок 8. Споживання природного газу для виробництва теплової енергії в розрізі 2008-2020 років на котельнях КП «Нововолинськтеплокомуненерго»

Відпуск теплової енергії в тепломережу виконується за температурним графіком 95/70°С. Транспортування теплової енергії споживачам здійснюється по теплових мережах, які експлуатуються комунальним підприємством. Трубопроводи тепломережі прокладені підземно канально, які утеплені скловатою/мінватою та безканально попередньо ізольованими трубами. Інформація по втратам тепломережі у відсотках в розрізі 2008-2020 рр. представлена на Рисунок 9

Рисунок 9. Втрати тепломережі у відсотках в розрізі 2008-2020 років

Для виробництва та транспортування теплової енергії на котельнях споживається електроенергія.  Детальна інформація по споживанню електроенергії для виробництва та транспортування теплової енергії в розрізі 2008-2020 років на котельнях КП «Нововолинськтеплокомуненерго» зображено на Рисунок 10.

Рисунок 10. Споживання електроенергії для виробництва та транспортування теплової енергії в розрізі 2008-2020 років

Основними споживачами теплової енергії є наступні категорії : населення, бюджет та інші суб’єкти господарювання (третинний сектор). Загальне приєднане теплове навантаження становить 63,986 Гкал/год (74,42 МВт). Загальна опалювальна площа споживачів складає 759894,14 м². Динаміка зміни приєднаного теплового навантаження споживачів в розрізі 2008-2020 років представлена нижче на Рисунок 11.

Рисунок 11. Динаміка зміни приєднаного теплового навантаження в розрізі 2008-2020 років, Гкал/год

Як видно з Рис.5 відбувається поступове зменшення приєднаного теплового навантаження в усіх категоріях споживачів. З 2019 року незначна частина споживачів КП «Нововолинськ-
теплокомуненерго» перепідключилися до котелень ТзОВ «Теплопостач».

Охоплення обліком теплової енергії на опалення усіх приєднаних споживачів складає :

- Населення 65%

- Бюджетні заклади 87%

- Інші суб’єкти господарювання 69%

Структура річного балансу теплової енергії КП «Нововолинськтеплокомуненерго» за 2020 рік представлена на Рисунок 12.

Рисунок 12. Структура річного балансу теплової енергії КП «Нововолинськтеплокомуненерго»

ТзОВ «Теплопостач»

В експлуатації ТзОВ «Теплопостач» станом на 2021 рік знаходяться :

| Газових котелень,шт | 0 |
| --- | --- |
| Твердопаливних котелень, шт | 4 |
| ЦТП (центральних теплових пунктів), шт | 0 |
| Когенераційних установок, шт | 0 |
| Теплових мереж, км | 2,786 |

Виробництво теплової енергії на потреби опалення та ГВП здійснюються ТзОВ «Теплопостач» на 4-ох діючих котельнях відповідно до затверджених температурних графіків залежно від температури зовнішнього повітря. Загальна встановлена потужність котелень станом на червень 2021 року складає 10,63 Гкал/год (12,37 МВт). Основні водогрійні котли, які експлуатуються на котельнях це марки «Kalvis-950M», «Kalvis-600M», ARDENZ T1000 та ARDENZ T1500.

Детальна інформація щодо виробництва теплової енергії в розрізі 2016-2020 років зображена на Рисунок 13.

Рисунок 13.  Виробництво теплової енергії в розрізі 2016-2020 років на котельнях ТОВ «Теплопостач»

Для виробництва тепла на усіх котельнях ТзОВ «Теплопостач» використовують у якості палива – щепу . Детальна інформація по споживанню щепи для виробництва теплової енергії в розрізі 2016-2020 років на котельнях ТзОВ «Теплопостач» зображено на Рисунок 14.

Рисунок 14. Споживання паливної щепи в розрізі 2016-2020 років на котельнях ТОВ «Теплопостач»

Відпуск теплової енергії в тепломережу виконується за температурним графіком 95/70°С. Транспортування теплової енергії споживачам здійснюється по теплових мережах, які належать експлуатуються підприємством. Трубопроводи тепломережі прокладені підземно канально, які утеплені скловатою/мінватою. Інформація по втратам тепломережі у відсотках в розрізі 2016-2020 років представлена на Рисунок 15.

Рисунок 15. Втрати тепломережі у відсотках в розрізі 2016-2020 років

Основними споживачами теплової енергії є наступні категорії: бюджет та інші суб’єкти господарювання (третинний сектор). Загальне приєднане теплове навантаження становить 6,14 Гкал/год (7,14 МВт). Загальна опалювальна площа споживачів складає 37670,4 м².

Охоплення обліком теплової енергії на опалення усіх приєднаних споживачів складає 89%.

Електропостачання

Постачання електричної енергії для Нововолинської територіальної громади забезпечують два підприємства, а саме ТОВ «Волиньелектрозбут» та Волинська філія ДП «Регіональні електричні мережі». Основним постачальником електроенергії для населення, бюджету та інших суб’єктів господарювання (третинний сектор) є ТОВ «Волиньелектрозбут», а оператором розподілу електричної енергії є Нововолинська філія ПрАТ «Волиньобленерго». Волинська філія ДП «Регіональні електричні мережі» є розподільчою та постачальною організацією,яка забезпечує електроенергією в основному промислові підприємства (Шахти тощо).

На балансі Волинської філії ДП «Регіональні електричні мережі» 14 од. силових трансформаторних підстанцій 6/0,4 кВ, загальною потужністю 7,51 МВА та повітряних ЛЕП 35 кВ – 22,62 км, 10 кВ – 6,15 км, 6кВ – 36,245 км, 0,4 кВ – 7,408 км та кабельних ліній 0,4 кВ – 4,173 км.

На балансі Нововолинської філії ПрАТ «Волиньобленерго» силові трансформаторні підстанції 110/35/10(6)/0,4 кВ, зі встановленою потужністю 159,2 МВА .

Також у Нововолинській територіальній громаді наявні сонячні електростанції, як мережеві, так і автономні: Встановлена потужність мережевих сонячних електростанцій в побутових споживачів 791кВА та у промислових споживачів 990кВА. Автономні електростанції представлені у промислових споживачах встановленою потужністю 134,5 кВА.

Баланс споживання електричної енергії усіх приєднаних категорій споживачів м. Нововолинськ та смт. Благодатне в розрізі 2008-2020 років та частини населення с. Низкиничі в розрізі 2011-2020 років до Волинської філії ДП «Регіональні електричні мережі» наведений нижче на Рисунок 16 та Рисунок 17.

Рисунок 16. Споживання електроенергії усіх приєднаних категорій споживачів м. Нововолинськ та смт. Благодатне в розрізі 2008-2020 років до Волинської філії ДП «Регіональні електричні мережі», 
тис. кВт*год

Рисунок 17. Споживання електроенергії приєднаної частини населення с.Низкиничі в розрізі 2011-2020 років до Волинської філії ДП «Регіональні електричні мережі», тис. кВт*год

Структура річного балансу електричної енергії ДП «Регіональні електричні мережі» за 2020 рік представлена на Рисунок 18

Рисунок 18. Структура балансу електроенергії ДП «Регіональні електричні мережі»

Баланс споживання електричної енергії усіх приєднаних категорій споживачів 
м. Нововолинськ та смт. Благодатне в розрізі 2014-2020 років та селищ Гряди, Кропивщина, Низкиничі, Тишковичі, Хренів та Грибовиця в розрізі 2015-2020 років до ТОВ «Волиньелектрозбут» наведений нижче на Рисунок 19 та Рисунок 20.

Рисунок 19. Споживання електроенергії усіх приєднаних категорій споживачів м. Нововолинськ та 
смт. Благодатне в розрізі 2014-2020 років до ТОВ «Волиньелектрозбут», тис. кВт*год

Рисунок 20. Споживання електроенергії усіх приєднаних категорій споживачів селищ Гряди, Кропивщина, Низкиничі, Тишковичі, Хренів та Грибовиця в розрізі 2015-2020 років до ТОВ «Волиньелектрозбут», 
тис. кВт*год

Структура річного балансу електричної енергії ТОВ «Волиньелектрозбут» за 2020 рік представлена на Рисунок 21.

Рисунок 21. Структура балансу електроенергії ТОВ «Волиньелектрозбут» за 2020 рік

Газопостачання

Постачання газу для споживачів Нововолинської територіальної громади здійснює ТОВ «Волиньгаззбут», а доставку забезпечує АТ «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз».

Система газопостачання Нововолинської територіальної громади заживлена від джерела газопостачання – ГРС (1 од.) с. Будятичі, Іваничівського району. Загальна відомість системи газопостачання Нововолинської територіальної громади представлена у Таблиця 1.

Таблиця 3. Загальна відомість системи газопостачання

| ГРП (м. Нововолинськ та смт. Благодатне), од. | 22 |
| --- | --- |
| ГРП (селищ Гряди, Кропивщина, Низкиничі, Тишковичі, Хренів та Грибовиця), од. | 2 |
| ШГРП (м. Нововолинськ та смт. Благодатне), од. | 10 |
| ШГРП (селищ Гряди, Кропивщина, Низкиничі, Тишковичі, Хренів та Грибовиця), од. | 11 |
| Кількість станцій катодного захисту на мережах (м. Нововолинськ та смт. Благодатне), од. | 22 |
| Кількість станцій катодного захисту на мережах (селищ Гряди, Кропивщина, Низкиничі, Тишковичі, Хренів та Грибовиця), од. | 11 |
| Протяжність газопроводів високого тиску (м. Нововолинськ та смт. Благодатне), км | 5,73 |
| Протяжність газопроводів високого тиску (селищ Гряди, Кропивщина, Низкиничі, Тишковичі, Хренів та Грибовиця), км | 5,648 |
| Протяжність газопроводів середнього тиску (м. Нововолинськ та смт. Благодатне) | 46,198 |
| Протяжність газопроводів середнього тиску (селищ Гряди, Кропивщина, Низкиничі, Тишковичі, Хренів та Грибовиця) | 8,679 |
| Протяжність газопроводів низького тиску (м. Нововолинськ та смт. Благодатне) | 84,434 |
| Протяжність газопроводів низького тиску (селищ Гряди, Кропивщина, Низкиничі, Тишковичі, Хренів та Грибовиця) | 32,078 |
| Загальна чисельність абонентів (м. Нововолинськ та смт. Благодатне), од. | 18815 |
| Загальна чисельність абонентів (селищ Гряди, Кропивщина, Низкиничі, Тишковичі, Хренів та Грибовиця), од. | 1037 |

Система газопостачання багатоступенева з подачею газу споживачам через розподільчі газопроводи високого, середнього та низького тисків. Загальна кількість газифікованих об’єктів подано нижче у Таблиця 4 та  Таблиця 5

Таблиця 4. Загальна кількість газифікованих об’єктів у м. Нововолинськ та смт. Благодатне

| Кількість газифікованих багатоквартирних будинків природним газом, од. | 667 |
| --- | --- |
| Кількість газифікованих будинків приватного сектору природним газом, од. | 3668 |
| Кількість газифікованих комунальних підприємств, од. | 138 |
| Кількість газифікованих промислових підприємств, од. | 15 |
| Кількість газифікованих інших суб’єктів господарювання, од. (котельні КП «Нововолинськтеплокомуненерго») | 6 |

Таблиця 5.Загальна кількість газифікованих об’єктів у 
с. Гряди, Кропивщина, Низкиничі, Тишковичі, Хренів та Грибовиця

| Кількість газифікованих будинків природним газом, од. | 1037 |
| --- | --- |
| Кількість газифікованих комунальних підприємств, од. | 18 |

Баланс споживання газу всіх приєднаних категорій споживачів м. Нововолинськ та смт. Благодатне в розрізі 2010-2020 років та селищ Гряди, Кропивщина, Низкиничі, Тишковичі, Хренів та Грибовиця в розрізі 2010-2020 років представлено на Рисунок 22. Баланс споживання газу всіх категорій споживачів м. Нововолинськ та смт. Благодатне в розрізі 2010-2020 років, тис. м3/рік (Рисунок 23 та Рисунок 22)

Рисунок 22. Баланс споживання газу всіх категорій споживачів м. Нововолинськ та смт. Благодатне в розрізі 2010-2020 років, тис. м3/рік

Рисунок 23. Баланс споживання газу всіх категорій споживачів селищ Гряди, Кропивщина, Низкиничі, Тишковичі, Хренів та Грибовиця в розрізі 2010-2020 років, тис. м3/рік

Водопостачання та водовідведення

Головним надавачем послуг з централізованого водопостачання та водовідведення є КП «Нововолинськводоканал». Система централізованого водопостачання живиться від 27 артезіанських свердловин Північного (16 од.) та Південного (11 од.) водозаборів. На даний час в експлуатації знаходяться 21 свердловина. Система водопостачання об’єднує в собі водогони та мережеві водопровідні трубопроводи м.Нововолинськ та смт. Благодатне загальною довжиною 212,34 км. Принципова схема водогонів зображена на Рисунок 24.

Рисунок 24. Принципова схема водогонів

Проектна продуктивність водозаборів становить 37500 м³/добу. Зі свердловин вода потрапляє до резервуарів чистої води та насосами водопровідної станції ІІ-ого підйому подається в 
м. Нововолинськ та смт. Благодатне. Знезараження води виконується на площадках насосних станцій ІІ-підйому використовуючи гіпохлорид. На Північному водозаборі збудовано дві насосні станції ІІ-підйому: № 1 та № 2, на Південному водозаборі – одну. В останні роки через зменшення об‘ємів реалізації води насосну станцію ІІ-го підйому № 1 на Північному водозаборі законсервовано.

Проектна продуктивність ВНС ІІ-підйому Північного водозабору складає 7200 м³/добу та Південного водозабору – 7600 м³/добу.

Баланс постачання та реалізації води КП «Нововолинськводоканал» в розрізі 2008-2020 років подана на Рисунок 25.

Рисунок 25. Постачання та реалізація води КП «Нововолинськводоканал»

Комерційні втрати води КП «Нововолинськводоканал» в розрізі 2008-2020 років зображено на Рисунок 26

Рисунок 26. Комерційні втрати води КП «Нововолинськводоканал» в розрізі 2008-2020 років,%

Статистика аварійних ситуацій на водопровідних мережах КП «Нововолинськводоканал» в розрізі 2008-2020 років показано на Рисунок 27.

Рисунок 27. Кількість аварійних ситуацій на водопровідних мережах КП «Нововолинськводоканал» в розрізі 2008-2020 років, шт

Споживання електроенергії для водопостачання КП «Нововолинськводоканал» в розрізі 2008-2020 років представлено на Рисунок 28

Рисунок 28. Споживання електроенергії для водопостачання  КП «Нововолинськводоканал»

Система централізованого водовідведення включає в себе 5 каналізаційних насосних станцій (КНС), які транспортують стічні води на каналізаційні очисні споруди (КОС) у кількості 2 од., а саме у м. Нововлинськ та смт. Благодатне. Проектна продуктивність КОС м.Нововолинська складає 22800 м³/добу,а смт.Благодатне – 1600 м³/добу. Довжина каналізаційної мережі становить 124,104 км.

Баланс відведених та очищених стічних вод КП «Нововолинськводоканал» в розрізі 2008-2020 років представлено на Рисунок 29.

Рисунок 29. Відведення та очищення стічних вод КП «Нововолинськводоканал» в розрізі

Статистика аварійних ситуацій на каналізаційних мережах КП «Нововолинськводоканал» в розрізі 2008-2020 років показано на Рисунок 30

Рисунок 30. Кількість аварійних ситуацій на каналізаційних мережах КП «Нововолинськводоканал» в розрізі 2008-2020 років, шт

Споживання електроенергії для водовідведення КП «Нововолинськводоканал» в розрізі 2008-2020 років представлено на Рисунок 31

Рисунок 31. Споживання електроенергії для водовідведення КП «Нововолинськводоканал» в розрізі 2008-2020 років

Вугілля

Вугілля у вигляді палива на сьогоднішній день не бере участі в енергетичному балансі Нововолинської територіальної громади, не зважаючи на наявність вугільних шахт та добувної промисловості. Вугілля не використовується, як паливо в домогосподарствах, місцевих комунальних теплоенергетичних та промислових підприємствах. Вугілля добувається та відвантажується на вугільнозбагачувальні підприємства та вугільні ТЕС України.

  - Основні споживачі енергоресурсів.

Вуличне освітлення

Вуличне освітлення міста та прилеглих селищ Нововолинської територіальної громади є важливою частиною благоустрою. Функціонування вуличного освітлення сприяє безпеці транспортного та пішохідного руху на міських та селищних вулицях і площах, дозволяє зручно користуватися тротуарами, проїздами, парками, скверами, що створює затишні умови для прогулянок та дозвілля у вечірній час.

Мережі освітлення перебувають на балансі територіальної громади, обслуговуванням займається Виробниче управління комунального господарства (ВУКГ) Нововолинської міської ради. ВУКГ виконує роботи по підтримуванню працездатності системи освітлення, а саме :

- утримання та експлуатація системи вуличного освітлення

- поточний та капітальний ремонт системи вуличного освітлення

- реконструкція та нове будівництво електромереж вуличного освітлення

Для вуличного освітлення використовуються опори повітряних ліній електропередач. Загальна кількість опор, яка використовується складає 4173 шт. З них на балансі територіальної громади 1310 шт., решта належать районним електромережам (РЕМ) ПАТ «Волиньобленерго». Незначна частина опор, а саме 77шт. знаходиться в незадовільному (аварійному) стані. Загальна довжина ліній електропередач складає 139,7 км. З них повітряні лінії електропередач – 133,616 км, кабельні лінії підземної прокладки – 6,084 км, на фасадах – 0,51 км. Напруга електромережі освітлення на виході з пунктів включення 0,4 та 0,22 кВ. В мережі вуличного освітлення в переважній більшості використовуються не ізольовані повітряні лінії електропередач.

Загальна кількість світильників складає 4016 шт., шаф управлінь – 42шт. Напруга в точках підключення світильників складає 0,22 кВ. Управління освітленням в межах міста Нововолинськ виконується дистанційно з диспетчерського пункту автоматизованою системою через GSM канали, а в межах селищ – локально автоматичними засобами (таймерами та фотореле).

Освітлення вулиць та доріг здійснюється світильниками з різними типами ламп. Найбільша частка з яких становлять дугові натрієві лампи високого тиску потужністю 70 Вт (ДНаТ -70), компактні люмінесцентні лампи потужністю 36 Вт та LED лампи потужністю 50 Вт. Для освітлення парків та скверів використовують торшерні світильники з LED лампами потужністю 6 Вт. Загальна кількість ламп по типах, які використовуються у системі вуличного освітлення представлено 
нижче у Таблиця 6.

Таблиця 6. Загальна інформація про лампи, які використовуються у системі вуличного освітлення

| Тип ламп | Потужність лампи, Вт | Кількість, од |
| --- | --- | --- |
| ДНаТ | 70 | 1425 |
| ДНаТ | 100 | 69 |
| КЛЛ | 36 | 1077 |
| LED | 50 | 740 |
| LED | 70 | 51 |
| LED | 100 | 138 |
| LED | 150 | 49 |
| LED | 155 | 16 |
| LED | 250 | 9 |
| LED | 6 | 442 |
| Разом |  | 4016 |

Структура потужності джерел освітлення представлені на Рисунок 32.

Рисунок 32. Структура потужності джерел освітлення

З точки зору споживання електроенергії, найбільшу частку споживання серед існуючих використовуваних джерел освітлення займають лампи ДНаТ-70, КЛЛ-36 та LED-50 споживання, яких становить 47%, 18% та 17% відповідно.

Споживання електроенергії вуличним освітленням м.Нововолинськ та смт.Благодатне в розрізі 2018-2020 років та селищ Низкиничі, Гряди, Хренів, Тишковичі, Грибовиця, Кропивщина в розрізі 2019-2020 років представлено на Рисунок 33 та Рисунок 34. Дані по споживанню електроенергії вуличним освітленням з 2008 по 2017 роки відсутні.

Рисунок 33. Електроенергія вуличного освітлення м.Нововолинськ та смт. Благодатне

Рисунок 34. Електроенергія вуличного освітлення 6 селищ (Низкиничі, Гряди, Хренів, Тишковичі, Грибовиця, Кропивщина)

Бюджетні установи (будівлі)

На території Нововолинської територіальної громади знаходиться 107 будівель, що фінансується з місцевого  бюджету.

Всі бюджетні установи поділені на 4 цільові групи:

- заклади освіти

- заклади охорони здоров‘я

- заклади культури

- адміністративні та громадські будівлі

Перелік усіх бюджетних установ подано в Додатку 1.

На території Нововолинської територіальної громади знаходяться освітні заклади обласного та державного підпорядкування, а саме :

- Нововолинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради

- Державний вищий навчальний заклад «Нововолинський електромеханічний коледж»

- Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного університету

Основними енергоресурсами, які споживаються в бюджетних закладах є електроенергія, теплова енергія та холодне водопостачання. В деяких закладах також природний газ та гаряче водопостачання. Дані по споживанню енергоресурсів вище наведених установ відсутні.

Теплопостачання на потреби опалення надає ТОВ «Луцьк-Екотепло». Котельні даного приватного підприємства використовують тверде паливо (тріска, щепа). Через відсутність даних по енергоспоживанню дані установи не беруть участі в загальному енергобалансі територіальної громади.

Житловий фонд

Житловий фонд м.Нововолинськ та смт.Благодатне складає 1065 тис. м² загальної площі без приєднаних селищ. Забудова у м. Нововолинськ та смт. Благодатне – індивідуальна садибна та квартальна багатоповерхової забудови. Забудова в прилеглих селах (Низкиничі, Гряди, Хренів, Тишковичі, Грибовиця, Кропивщина) - індивідуальна садибна.

Житловий фонд лише м. Нововолинськ складає 980 тис. м² загальної площі в тому числі :

- квартирних будинках – 750 тис. м² загальної площі (77%)

- в індивідуальних (садибних) будинках – 230 тис. м² загальної площі (23%)

Інформація щодо загальної кількості житлових будинків у м. Нововолинськ представлено у Таблиця 7.

Таблиця 7. Загальна кількості житлових будинків у м. Нововолинськ

| Найменування | Кількість, од. |
| --- | --- |
| Всього багатоквартинних житлових будинків | 581 |
| Багатоквартирні житлові будинки - ОСББ | 217 |
| Багатоквартирні житлові будинки, які обслуговуються управляючими компаніями (комунальними або приватними) | 364 |
| Багатоквартирні житлові будинки, які ведуть самостійне управління та обслуговування | 0 |
| Житлові будинки індивідуальної забудови (приватний сектор, садибного типу) | 2760 |
| Разом усіх житлових будинків | 3341 |

Багатоквартирні житлові будинки забезпечуються, як централізованим опаленням, так і індивідуальним опаленням, а також електропостачанням, газопостачанням, водопостачанням та водовідведенням.

Через те, що будинки в переважній більшості збудовані в радянські часи, їх теплотехнічні характеристики огороджувальних конструкцій не відповідають сучасним будівельним нормативним вимогам, що зумовлює надлишкове споживання енергоресурсів.

Інформація щодо періодів будівництва багатоквартирних житлових будинків представлено нижче на Рисунок 35. Періоди будівництва багатоквартирних житлових будинків у м. Нововолинськ.

Рисунок 35. Періоди будівництва багатоквартирних житлових будинків у м. Нововолинськ

Структура багатоквартирних будинків у м. Нововолинськ за поверховістю представлена нижче на Рисунок 36.

Рисунок 36. Структура багатоквартирних будинків за поверховістю у м. Нововолинськ

Як видно вище з рисунку найбільшу питому вагу займають одно та двох поверхові будинки.

Транспорт

На сьогоднішній день основна частина перевезень пасажирів та вантажів у м. Нововолинськ здійснюється автобусним транспортом, легковим автомобільним транспортом, а також вантажним автомобільним транспортом.

Залізничний транспорт, як такий відсутній. Місто Нововолинськ зв’язаний із магістральною залізничною мережею тупиковою ділянкою залізничної лінії ст. Іваничі – Шахта №1 «НВ». Станція «Центральна» обслуговує під’їзні колії ДП «Волиньвугілля» і розташована в південній частині міста. По наявних під’їзних залізничних коліях відбуваються вантажні перевезення, зокрема вугілля ДП «Волиньвантажтранс».

Загальна протяжність автомобільних доріг та вулиць Нововолинської міської територіальної громади складає 158,43 км.

Через м. Нововолинськ проходить регіональна траса Р-15 Жовква –Ковель, яка була донедавна реконструйована. По ній в більшості рухається вантажний автомобільний транспорт, який в межах міста має обмеження для руху. Регулювання дорожнього руху на основних транспортних вузлах забезпечують світлофори у кількості 4 одиниці.

Громадський транспорт територіальної громади представлений лише транспортними засобами приватних перевізників. Комунальний громадський транспорт відсутній. На транспортні засоби деяких громадських маршрутах встановлені пристрої GPS навігації, зокрема на маршрутах №2, 4А та 6.

Динаміка зміни громадського транспорту в період 2010-2020 роки у м. Нововолинськ зображена на Рисунок 37.

Рисунок 37. Динаміка зміни громадського транспорту в період 2010-2020 роки у м. Нововолинськ

Інформація та Перелік наявного громадського транспорту Нововолинської МТГ наведено в Додаток 2. Сформований перелік громадського транспорту Нововолинської МТГ

Приватний автомобільний транспорт займає провідне місце в забезпеченні вантажних та пасажирських перевезень у Нововолинській МТГ.

Інформацію щодо приватного транспорту отримано з різних джерел, зокрема, було взято до уваги дані подані відділом транспорту та зв’язку Нововолинської МТГ щодо кількості зареєстрованого приватного транспорту (грузових, легкових та мотоциклів) в період з 2008 по 2020рр. та дані про рівень автомобілізації у Волинській області (227 автомобілів на 1000 мешканців у 2008р. та  314 автомобілів на 1000 мешканців у 2020р.) згідно з даними інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting .

Динаміка зміни реєстрації приватного транспорту в період 2008-2020 роки у м. Нововолинськ зображена на Рисунок 38.

Рисунок 38. Динаміка зміни приватного транспорту в період 2008-2020 роки у м. Нововолинськ

Згідно отриманих даних щодо кількості транспортних засобів та їх видів, середнього річного пробігу та виду палива було розраховано споживання приватного транспорту. Нижче подано розрахункові дані споживання палива приватним транспортом у 2008 та 2020рр.

| Вид палива | Один. | 2008 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Дизельне паливо | Тис. л | 11 358,9 | 11 051,6 |
| Бензин | Тис. л | 7 990,4 | 7 047,8 |
| Газ | Тис. л | 1 723,4 | 2 205,65 |

Для забезпечення життєдіяльності територіальної громади (прибирання міст та селищ, вивезення сміття тощо) у комунальній власності перебувають транспортні засоби, що утворюють комунальний автопарк.

Динаміка зміни комунального транспорту в період 2008-2020 роки у м. Нововолинськ зображена на Рисунок 39.

Рисунок 39. Динаміка зміни комунального транспорту в період 2008-2020 роки у м. Нововолинськ

Промисловість

У місті Нововолинськ налічується 42 промислових підприємства, з яких:

- чотири підприємства належать до добувної промисловості (ДП «Волиньвугілля», ДП «Шахта № 9 «Нововолинська», ВП «Шахта № 1 «Нововолинська», ВП «Шахта Бужанська»);

- тридцять дев’ять підприємств належить до переробної промисловості:

- виробництво харчових продуктів, напоїв (ПрАТ «Нововолинський хлібозавод», ТОВ «Нововолинський завод дезодорованої олії», ТОВ «Птахокомплекс Губин», ТОВ «Вербена», ТОВ «Імперія жирів», ТОВ «АБК-Агро», ТзОВ «Нововолинський м’ясокомбінат»);

- текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (ПАТ «Нововолинська швейна фабрика», ТОВ «Ера моди», ТОВ «Дрімко», ТзОВ «Ю. Кенвес», ПП «Альва»);

- виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність (ТОВ «Кронспан УА», ТОВ «БРВ-Україна», ТОВ «Модел Пак», ТОВ «Володимирська фабрика гофротари», ПП «Виробнича група «Формат»);

- виробництво хімічних речовин та хімічної продукції (ПрАТ «Західна Промислова Група», ТОВ «Скай», ТОВ «ВІКІ»);

- виробництво гумових та пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (ТОВ «Побутсервіс», МП «Гарант»);

- металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування (ПАТ «Нововолинський ливарний завод», ТОВ «Завод «Промлит», ТОВ «Механічно-ливарний завод», ТОВ «Фаба сервіс», ПП «Новосервіс», ПП «Пребена-Україна»,  ПП «Новомонтаж», ПП «ДЕНК-ТПР»);

- машинобудування (ВАТ «Оснастка», ДП «Нововолинський ремонтно-механічний завод», ТОВ «ХАН-Електробау Україна», ТОВ «АБВ Холод», ТДВ «Елтех», ТДВ «Оснастка-маркет», МП «Промінь», ТзОВ «Виробниче підприємство «Нововолинський ремонтно-механічний завод»).

Розділ 4. Базовий кадастр викидів (БКВ)

Базовий кадастр викидів (БКВ) визначає обсяг СО2, який викидається у зв'язку із енергоспоживанням на території місцевих органів влади у базовому році. Він дозволяє визначити головні антропогенні джерела викидів СО2 та, відповідно, визначити головні заходи, спрямовані на зменшення викидів.

- 4.1. Обґрунтування вибору базового року

Базовий рік – це рік у порівнянні з яким будуть порівнювати скорочення викидів у 2030 році. За результатами аналізу проведеного при розробці «Плану дій сталого енергетичного розвитку 
м. Нововолинська» базовим роком було обрано 2008. Для подальшого аналізу та розробки «Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Нововолинської МТГ» було використано  також 2008 рік як базовий. Це пояснюється наявністю повної та достовірної інформації за даний період по споживанню усіх видів енергоносіїв.

- 4.2. Визначення та обґрунтування вибору ключових секторів

З метою визначення пріоритетних дій та заходів, направлених на зниження викидів СО2, необхідно врахувати місцеві умови та майбутні перспективи розвитку Нововолинської МТГ. Методика розрахунку базового кадастру викидів (БКВ) передбачає обов`язкове включення секторів, в яких органи місцевого самоврядування можуть реалізовувати заходи з метою досягнення цілей  щодо зменшення викидів.

Згідно з Методикою розрахунку базового кадастру викидів визначено чотири ключові сектори, які є обов’язковими для включення до розрахунку кадастру викидів. Проте в Методиці також наявний перелік секторів, що є рекомендованими до включення в розрахунок БКВ, але не є обов’язковими.

За результатами аналізу прийнято рішення включити до ПДСЕРК наступні сектори Таблиця 8:

- Муніципальні будівлі, обладнання/об’єкти та Вуличне освітлення

- Третинний сектор

- Житловий сектор

- Транспорт (комунальний, пасажирський, приватний)

Таблиця 8. Сектори, котрі включені в БКВ та їх опис

| СЕКТОР | ОПИС |
| --- | --- |
| МУНІЦИПАЛЬНІ БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ/ОБ’ЄКТИ |  |
| Муніципальні будівлі, обладнання/об’єкти | Будівлі, обладнання/об’єкти, що належать місцевій владі, наприклад, будівлі міської влади, школи, садочки, лікарні. До обладнання/об’єкти відносяться все кінцеве енергоспоживання, пов'язане з роботою муніципальної системи водопостачання, теплопостачання, утилізацією твердих відходів і роботою водоочисних споруд. |
| Вуличне освітлення | Вуличне освітлення, яке підпорядковане місцевій владі (наприклад, вуличне освітлення та світлофори). Не муніципальне вуличне освітлення входить до сектору «Третинні будівлі, обладнання/ об’єкти». |
| ТРЕТИННІ БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ/ОБ’ЄКТИ |  |
| Третинні будівлі, обладнання/об’єкти | Будівлі та приміщення третинного сектора (сфера послуг), наприклад: офіси приватних компаній, банків, комерційної та роздрібної торгівлі, тощо. |
| ЖИТЛОВІ БУДІВЛІ |  |
| Житлові будівлі | Будинки, які в основному використовуються як житлові будинки. У цей сектор слід включити всі типи будинків. |
| ТРАНСПОРТ |  |
| Комунальний транспорт | Транспортні засоби, якими володіє та/або використовує місцева влада. |
| Пасажирський транспорт | Автобус, трамвай, міський залізничний транспорт, все що використовуються для перевезення пасажирів. |
| Приватний та комерційний транспорт | Автомобільний, залізничний транспорт на території міста, який стосується перевезень осіб та товарів, не зазначених вище |

- 4.3. Споживання енергетичних ресурсів у ключових секторах

Для розрахунку базового кадастру викидів створено базу споживання основних видів енергетичних ресурсів, яка включає найголовніші джерела емісії СО2 від різних видів діяльності у Нововолинську у 2020 році.

База даних споживання енергетичних ресурсів Нововолинської МТГ включає:

- у секторі громадських будівель (міський бюджет), обладнання, об’єктів викиди за рахунок використання природного газу, використання електроенергії, централізованого теплопостачання,  водопостачання та водовідведення, у вуличному освітленні - викиди за рахунок споживання електроенергії в муніципальному вуличному освітленні;

- у житловому секторі викиди за рахунок спалення природного газу в багатоквартирних будинках та приватних будинках, використання електроенергії  в багатоквартирних будинках та приватних будинках, централізованого теплопостачання та водопостачання та водовідведення;

- у транспортному секторі викиди за рахунок споживання дизельного палива та бензину, зрідженого газу громадським, комунальним та приватним транспортом;

- у третинному секторі викиди за рахунок спалення природного газу, використання електроенергії, централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення.

З метою визначення викидів СО2 для спожитих енергоресурсів попередньо зведено всі дані споживання енергоресурсів в натуральних показниках до однієї одиниці - МВт*год. В Таблиця 9 наведено переведення.

Таблиця 9. Переведення з натуральних одиниць в МВт·год

| Назва енергоресурсу | Натуральні одиниці | МВт*год |
| --- | --- | --- |
| Теплова енергія | 1Гкал | 1,163 |
| Природний газ | 1000 м3 | 9,51 |
| Зріджений нафтовий газ | 1 т | 13,1 |
| Бензин | 1 т | 12,3 |
| Дизель | 1 т | 11,9 |

В

Таблиця 10 наведено дані споживання енергоресурсів по секторах за 2020 рік у МВт*год.

Таблиця 10. Споживання енергоресурсів по ключових секторах за 2020 році,  МВт*год

| Сектор | ЗАГАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ [МВт*год.]2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електро-енергія | Теплова енергія/ холод | Викопне паливо |  |  |  | ЗАГАЛОМ |
|  |  |  | Природний газ | Зріджений газ | Дизель | Бензин |  |
| БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ, ПІДПРИЄМСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальний сектор, в т.ч: | 10 667,5 | 27 735,7 | 621,0 |  |  |  | 39 024,2 |
| Бюджетні будівлі | 1 810,0 | 13 417,7 | 621,0 |  |  |  | 15 848,7 |
| Підприємства | 7 992,5 | 14 318,0 |  |  |  |  | 22 310,5 |
| Вуличне освітлення | 865,0 |  |  |  |  |  | 865,0 |
| Третинний сектор | 1 679,4 | 2 992,4 | 2 201,3 |  |  |  | 6 873,1 |
| Житлові будівлі | 35 097,2 | 78 135,1 | 109 393,5 |  |  |  | 222 625,8 |
| Разом | 47 444,1 | 108 863,2 | 112 215,8 |  |  |  | 268 523,1 |
| ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Комунальний |  |  |  | 227,8 | 1 198,5 | 992,6 | 2 419,0 |
| Громадський |  |  |  |  | 1 618,4 |  | 1 618,4 |
| Приватний |  |  |  | 28 894,7 | 131 518,8 | 86 687,9 | 247 101,4 |
| Разом |  |  |  | 29 122,5 | 134 335,7 | 87 680,6 | 251 138,7 |
| ВСЬОГО | 47 444,1 | 108 863,2 | 112 215,8 | 29 122,5 | 134 335,7 | 87 680,6 | 519 661,8 |

- 4.4. Методика, розрахунок та аналіз викидів СО2 у визначених секторах

На основі отриманих даних споживання основних видів енергетичних ресурсів у МВт*год проведено розрахунок викидів СО2 у 2020 році. При виборі коефіцієнтів проведено аналіз методик можливих до застосування при розрахунку базового кадастру. Зокрема методика Угоди мерів передбачає два види коефіцієнтів викидів, які відображають два різні підходи до визначення викидів парникових газів. Стандартні коефіцієнти викидів, які визначені нормативами Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК 2006) на основі усереднених даних про склад палива і даних національних кадастрів парникових газів. Такі коефіцієнти не враховують витрати енергії і викиди СО2 за межами міських територій під час видобування, підготовки, транспортування і використання палива, а також під час виготовлення і експлуатації пристроїв та установок, призначених для використання джерел енергії.

На підставі аналізу отриманих даних та можливих методик розрахунку приймаємо методику стандартних коефіцієнтів. У відповідності до рекомендацій приведених у методології розрахунку базового кадастру викидів приймаємо до розрахунку тільки викиди СО2.

БКВ є важливим інструментом, що дає можливість громадам вимірювати свої дії пов’язані зі зміною клімату. БКВ дає можливість визначати базовий рік і вимірювати зміни в об’ємах викидів, зокрема їх зменшення, з метою досягнення встановлених по зниженню  цілей СО2 .

Варто зауважити, що Нововолинська МТГ дотрималась такої ж методики розрахунку БКВ у ПДСЕРК, як і при підготовці ПДСЕР.

Відповідно до методології Угоди мерів результати БКВ реєструють у онлайн шаблоні ПДСЕРК, який знаходиться в кабінеті міста на сайті www.com-east.eu.

У  Таблиця 11 наведено коефіцієнти викидів СО2, тонн/МВт·год, застосовуваних при розрахунках базового кадастру викидів.

Таблиця 11. Значення коефіцієнтів викидів Коефіцієнт викидів СО2, тонн/ МВт·год

| Тип енергоресурсу | Одиниця виміру | Коефіцієнт переводу |
| --- | --- | --- |
| Електроенергія | т/Мвт*год | 0,510 |
| Газ | т/Мвт*год | 0,202 |
| Теплова енергія | т/Мвт*год | 0,239 |
| Дизельне паливо | т/Мвт*год | 0,267 |
| Бензин | т/Мвт*год | 0,249 |
| Газ (зріджений) | т/Мвт*год | 0,231 |

Розрахунок базового кадастру викидів приймаємо абсолютний цільовий показник. В базовому році для вибраних секторів у м. Нововолинськ базовий кадастр викидів в абсолютному вимірі становить 177 193,6 т.СО2.( 633 455,1 МВт*год).

З метою порівняння показників викидів у вибраних секторах проведено розрахунок викидів на душу населення. У базовому 2008 році він становив 3,09 т.СО2 на 1 мешканця, у 2020 році – 
2,72 т.СО2 на 1 мешканця. Прогноз на 2030 рік – 2,24 т.СО2 на 1 мешканця (Рисунок 40).

Аналіз питомої ваги викидів СО2 за обраними для розрахунку базового кадастру секторами свідчить, що найбільша частка викидів шкідливих речовин у повітря, зокрема вуглекислого газу припадає на житлові будівлі і сектор транспорту. Причиною такої тенденції є енергозатратність будівель та збільшення кількості приватного транспорту

Аналізуючи розподіл викидів СО2 залежно від енергоресурсу у базовому 2008 році очевидно, що найбільші викиди СО2 продукує використання палива (дизельне) та теплової енергії 
(Рисунок 41).

Таблиця 12. Результати розрахунків викидів СО2 у ключових секторах у 2020 році, тонн

| Сектор | Об’єми викидів СО2 у ключових секторах у 2020 [т.] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електро-енергія | Теплова енергія/ холод | Викопне паливо |  |  |  | ЗАГАЛОМ |
|  |  |  | Природний газ | Зріджений газ | Дизель | Бензин |  |
| БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ, ПІДПРИЄМСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальний сектор, в т.ч: | 5 440,4 | 8 320,7 | 125,4 |  |  |  | 13 886,6 |
| Бюджетні будівлі | 923,1 | 4 025,3 | 125,4 |  |  |  | 5 073,8 |
| Підприємства | 4 076,2 | 4 295,4 |  |  |  |  | 8 371,6 |
| Вуличне освітлення | 441,2 |  |  |  |  |  | 441,2 |
| Третинний сектор | 856,5 | 897,7 | 444,7 |  |  |  | 2 198,9 |
| Житлові будівлі | 17 899,6 | 23 440,5 | 22 097,5 |  |  |  | 63 437,6 |
| Разом | 23 340,0 | 31 761,2 | 22 222,9 |  |  |  | 79 523,0 |
| ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Комунальний |  |  |  | 52,6 | 320,0 | 247,2 | 619,8 |
| Громадський |  |  |  |  | 432,1 |  | 432,1 |
| Приватний |  |  |  | 6 674,7 | 35 115,5 | 21 585,3 | 63 375,5 |
| Разом |  |  |  | 6 727,3 | 35 867,6 | 21 832,5 | 64 427,4 |
| ВСЬОГО | 23 340,0 | 31 761,2 | 22 222,9 | 6 727,3 | 35 867,6 | 21 832,5 | 143 950,4 |

Рисунок 40. Прогноз викидів СО2 на 2030 рік

Рисунок 41. Розподіл викидів по секторах у базовому 2008 році, звітному 2020 році та прогнозованому 2030 році.

Розділ 5. Оцінка ризиків та вразливостей громади до змін клімату

  - Кліматична характеристика громади

Нововолинська міська громада розташована на південному заході Волинської області на північному заході України. Громада знаходиться в лісостеповій зоні. Для цієї території властивий долинно-грядовий рельєф, ускладнений яружно-балочними й карстовими формами із сірими опідзоленими ґрунтами в поєднанні з малогумусними чорноземами. Лісова рослинність становить 20 % території зони.

Клімат району помірно-континентальний вологий, характеризується нежарким літом і м’якою зимою з частими відлигами, значними опадами, затяжними весною і осінню. Найближча до Нововолинської ТГ  метеостанція розташована у м. Володимирі-Волинському.

Абсолютна мінімальна температура повітря становила –39 0С, абсолютна максимальна +38 0С, середня температура найбільш холодної п’ятиденки – 20 0С, середня температура опалювального сезону –0,2 0С, і його тривалість - 187 діб. Середня тривалість безморозного періоду становить 155 днів. Глибина промерзання ґрунту: середня - 56 см, максимальна – 82 см.

В середньому за рік випадає 550-600 мм атмосферних опадів, найменше - у березні, найбільше - в липні. Максимальна кількість опадів - 821 мм (1980 рік), мінімальна - 388,9 мм (1953 рік). Щороку утворюється сніговий покрив, що є часто недовготривалий. 70 % усієї кількості опадів припадає на теплий період року. Відносна вологість повітря в середньому за рік становить 78 %, найменша - у травні (64 %), найбільша - у грудні (89 %). Найменша хмарність спостерігається в серпні, найбільша - в грудні. (Рисунок 422).

Рисунок 42. Графіки температури, опадів та вітряних днів

  - Визначення та оцінка основних кліматичних загроз для громади

Нововолинська ТГ є представником промислових громад. Основу промислової діяльності становить гірничодобувна галузь. Також, функціонують заводи: залізобетонних виробів, з ремонту гірничого обладнання, цегельний; деревообробний комбінат. Вугільна складова промисловості громади це 11 шахт з яких функціонують шахти №1, №9 та “Бужанська”, в процесі будівництва знаходиться шахта №10.

Тож, основними забрудниками на території громади є об’єкти гірничодобувної та переробної промисловості. Згідно з методологією Угоди мерів було зібрано дані, проаналізовано всі можливі кліматичні загрози та визначено ті основні, які становлять ризик для території та мешканців Нововолинської міської ТГ:

Екстремальна спека:

За даними ДСНС Волинського обласного центру з гідрометеорології (Волинського ЦГМ) було визначено показники частоти з якою спостерігалась максимальна температура за період з 2000 по 2020 роки. Та показники середньої річної температури в період з 1970 по 2020 роки.

За даними спостережень можна помітити, наведених у Таблиця 13, що показники середньої температури за останні двадцять років зросли на 2oC. Тож можна помітити тенденцію до збільшення показників середньої річної температури, що значно змінює мікроклімат території та впливає на аграрний сектор і біорізноманіття регіону.

Щодо максимальних показників температури в період з 2000 по 2020 роки, наведених у Таблиця 13, можна спостерігати, що кількість днів з максимальними показниками температури за останнє десятиліття значно зросла в порівнянні із минулим. Можна дійти висновку, що темпи зростання температури також збільшуються. Тож, стосовно цих температурних змін необхідно вживати заходи. Також, в останні роки стали більш чітко вираженими сезонні прояви погоди.

Таблиця 13.  Середня річна температура повітря за період з 1970 по 2020 рік

| Рік | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середня річна температура повітря, оС | 6, 9 | 7, 4 | 7, 4 | 7, 4 | 7, 7 | 8, 6 | 6, 4 | 7, 7 | 6, 4 | 7 | 6 | 7, 4 | 7, 7 |
| Рік | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Середня річна температура повітря, оС | 8, 5 | 7, 4 | 5, 8 | 7, 1 | 5, 8 | 7, 6 | 9, 1 | 9 | 7, 7 | 8, 1 | 7, 3 | 8, 8 | 7, 9 |
| Рік | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Середня річна температура повітря, оС | 6, 6 | 7, 5 | 7 , 8 | 8 , 9 | 9, 4 | 8, 2 | 8, 9 | 7, 8 | 8, 2 | 8, 1 | 8 | 9, 2 | 9, 3 |
| Рік | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Середня річна температура повітря, оС | 8, 5 | 8, 1 | 8, 6 | 8, 3 | 8, 7 | 9, 3 | 9, 8 | 9, 1 | 8, 9 | 9, 4 | 10, 2 | 9, 9 |  |

Таблиця 14. Кількість днів з максимальною температурою повітря вище 30 оС з 2000 по 2020 рік

| Рік | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-ть днів на рік | 9 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 17 | 7 | 2 | 22 |
| Рік | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| К-ть днів на рік | 7 | 23 | 10 | 9 | 23 | 17 | 13 | 3 | 16 | 7 |  |

Також, проведено аналіз нагрівання земної поверхні в межах Нововолинської ТГ за даними знімку супутника LANDSAT за період липня 2021 року (Рисунок 433). На знімку можна побачити що точки найбільшого нагрівання є в районі розташування промислових підприємств: ТОВ «Завод Промлит», ТОВ «Механічно-ливарний завод», ТОВ «Кроноспан УА», ПрАТ «Нововолинський ливарний завод». Оскільки великі виробничі об’єкти та відвальні породи добувної промисловості є точками де накопичується та концентрується тепло. На противагу цьому можна побачити що саме зелені зони на території Нововолинської ТГ притягують найменшу кількість тепла та температура поверхні в цих точках є найменшою.

З цього можна зробити висновок, що виробничі території необхідно реконструювати або рекультивувати задля зменшення їхнього негативного впливу на мікроклімат громади. Також необхідно розвивати зелений каркас громади, це не тільки зменшить вплив сонячної радіації, а й покращить життєве середовище та знизить негативний вплив на здоров’я населення.

Рисунок 43. Картосхема температури нагрівання поверхні в межах Нововолинської ТГ

Екстремальні опади:

За даними ДСНС Волинського ЦГМ можемо зробити висновки, що надзвичайних ситуацій викликаних екстремальними опадами було зафіксовано 2 випадки у 2013 році, що наведено у Таблиця 15. Це означає що для цієї території надзвичайні ситуації даної категорії не є закономірними і не несуть значної загрози. Збитки завдані цими випадками наведені у Таблиця 16 нижче. Також, аналізуючи дані сумарної кількості опадів в період з 2000 по 2020 роки, наведених у Таблиця 17, можна помітити що в середньому кількість опадів не сильно змінюється з роками, лише в період 2019-2020 років помітна тенденція до зменшення.

За даними що ми дізналися від опитаних респондентів постає проблема недостатньо розгалуженої мережі дощоприймальної інфраструктури у Нововолинській ТГ. Цей факт є вирішальним у питанні підтоплення вразливих ділянок на території громади під час екстремальних опадів.

Таблиця 15. Кількість надзвичайних ситуацій природного характер, що виникли у період 2000-2020 роки на території Нововолинської ТГ

| Вид/Рік | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НС викликані екстремальними опадами (дощі, снігопади, град), од | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НС викликані екстремальними сильним вітром (буревієм), од | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблиця 16. Вплив надзвичайних ситуацій на сферу господарювання Нововолинської ТГ

| Вид/Рік | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість домогосподарств, що постраждало внаслідок НС, од. | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Завдані збитки в тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 5260 | 0 | 88200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблиця 17. Сумарна кількість опадів за рік, мм (2000 – 2020 роки)

| Рік | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-ть опадів на рік | 629 | 750 | 713 | 489 | 760 | 575 | 680 | 796 | 763 | 684 | 697 |
| Рік | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| К-ть опадів на рік | 656 | 699 | 713 | 648 | 497 | 649 | 627 | 653 | 545 | 561 |  |

Повені та підвищення рівня моря:

Нововолинська ТГ не страждає від повеней оскільки на її території не протікають річки, також вона не знаходиться в зоні сезонного розливання великих річок регіону.

Посуха та нестача води:

Територія на якій знаходиться Нововолинська ТГ відноситься до лісостепової зони західної частини України, для цієї зони не характерні дуже посушливі періоди. Але для території Волині, як і України в цілому, є характерною тенденція до зниження ґрунтових вод, що є причиною пересихання колодязів та підземних водних джерел які є джерелом водопостачання міста та громади (Сенонський водоносний горизонт). В найближчі 10 років ситуація прогнозовано буде погіршуватися.

Бурі та Зсуви:

За даними ДСНС Волинського ЦГМ можемо зробити висновки, що надзвичайних ситуацій викликаних сильним вітром або буревієм була зафіксована 1 ситуація у 2015 році, що наведено у таблиці 3. Це означає що для цієї території надзвичайні ситуації даної категорії не є закономірними і не несуть значної загрози. Збитки завдані цими випадками наведені у таблиці 4 вище.

Кількість вітряних днів за період з 2000 по 2020 роки, наведених у Таблиця 18, коливається, але має тенденцію до збільшення. Також, проаналізувавши таблицю стихійних метеорологічних явищ за період з 2000 по 2020 роки, наведених у Таблиця 19, можна побачити, що вони виникають хаотично, при цьому найбільша кількість випадків фіксується перемінно з 2010 по 2018 роки, натомість у 2020 році кількість стихійних явищ була доволі низькою.

Таблиця 18. Кількість днів на рік з вітром >15 м/с з 2000 по 2020 рік

| Рік | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-ть днів на рік | 14 | 12 | 20 | 8 | 9 | 2 | 4 | 14 | 12 | 11 | 3 |
| Рік | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| К-ть днів на рік | 14 | 17 | 11 | 12 | 17 | 9 | 19 | 9 | 16 | 19 |  |

Таблиця 19. Випадки (кількість) стихійних метеорологічних явищ з 2000 по 2020 рік

| Рік | Злива (30мм) | Суховії | Хуртовина | Град |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 1 | 8 | 9 | 1 |
| 2001 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| 2002 | 3 | 13 | 4 | 1 |
| 2003 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2004 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2005 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| 2006 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| 2007 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 2008 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2009 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2010 | 1 | 3 | 12 | 1 |
| 2011 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2012 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 2013 | 3 | 2 | 10 | 0 |
| 2014 | 1 | 4 | 12 | 1 |
| 2015 | 2 | 12 | 5 | 0 |
| 2016 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 2018 | 3 | 8 | 3 | 0 |
| 2019 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Хімічні зміни:

Нововолинська ТГ є промисловою громадою. Основу промисловості складає видобування вугілля, деревообробна, металообробна та машинобудівна галузі. Найбільшими екологічними проблемами громади є забрудненість повітря викидами металообробної та промисловості. Також однією з головних забруднюючих галузей міста є гірничодобувна. В процесі діяльності шахт утворюються терикони які запилюють територію міста внаслідок дії вітру (терикони - штучні насипи з порожніх порід, витягнутих при підземній розробці покладів вугілля). Також терикони та покинуті шахти несуть потенційну техногенну небезпеку і потребують рекультивації.

Промислові об’єкти які працюють на даний момент:

- З 11 шахт працюють шахти № 1, № 9, Бужанська, і в стані будівництва шахта № 10 (потенційно небезпечний об’єкт).

- ТОВ «Механічно-ливарний завод» виготовляє литво, деталі та модельне оснащення, а також запчастини для кар'єрної, кранової та сільськогосподарської техніки.

- ТОВ «Завод Промлит» — спеціалізується на виготовленні дрібносерійних і середньосерійних партій відливок з сірих, низьколегованих та високо легованих чавунів. Продукція виготовляється для машинобудівних, металургійних, добувних, транспортних та переробних підприємств. Виробнича потужність — 3000 тонн відливок на рік.

- ПрАТ «Нововолинський ливарний завод» - спеціалізується на виробництві комплектуючих та запасних частин до рухомого складу залізниці, комплектуючих та запчастин в сфері машинобудування, комплектуючих до запірної арматури та виробах архітектурно-художнього призначення.

- ТОВ «Кроноспан УА» - спеціалізується на виробництві фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону. Також, виробництвом інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів. Та оптовою торгівлею деревиною, будівельними матеріалами і санітарно-технічним обладнанням.

Біологічні загрози:

Спостереження за наслідками і впливом біологічних ризиків викликаних мікроорганізмами, інфекціям через укуси, патогени з повітря, укуси комахи не проводилось. Але провівши поверхневий аналіз захворюваності ми дійшли висновку що в місті поширені серцево-судинні, алергічні та легеневі захворювання через відповідні екологічні чинники. Також, захворювання викликані комахами та захворюваннями які вони переносять таких як кліщовий енцефаліт, хвороба Лайма. Оскільки весняно-літній період, є піковими для  розповсюдження іксодових кліщових бореліозів які  істотно загрожують здоров'ю населення. Серед причин такого явища – екологічні зміни (передусім глобальне потепління), що сприяють збільшенню кількості кліщів, комарів та мишоподібних гризунів – переносників інфекцій, а також контакт населення з ними під час відвідування ендемічних територій.

Висновки:

Результати аналізу кліматичних ризиків, оцінка ймовірності їх виникнення та вплив зазначені в Таблиця 20 нижче, а кліматичні загрози, які не становлять небезпеки для громади будуть спостерігатись на етапі чергового звітування. Найбільшу загрозу для Нововолинської ТГ складають: екстремальна спека, екстремальні опади (підтоплення), хімічні зміни (забруднення важкими металами та запилення), біологічні загрози (інфекційні захворювання та алергічні прояви). Основними забруднюючими чинниками атмосферного повітря, які найбільше впливають на екологічний стан Нововолинської ТГ, є підприємств металообробної, деревообробної та гірничодобувної промисловості.

Ймовірність та вплив оцінені за шкалою: низький (малозначущі перебої у наданні послуг населенню), помірний (порушення нормального функціонування громади, суттєві збитки), високий (надзвичайні ситуації, висока загроза життю) та невідомий (немає даних щодо загрози або загроза взагалі відсутня, вплив мінімальний).

Таблиця 20. Кліматичні ризики для Нововолинської ТГ

| Кліматична загроза | Ймовірність виникнення загрози | Вплив загрози |
| --- | --- | --- |
| Екстремальна спека | Помірний | Низький |
| Екстремальні опади |  |  |
| Підтоплення | Помірний | Низький |
| Хімічні зміни |  |  |
| Забруднення повітря важкими металами | Високий | Високий |
| Запиленість | Високий | Високий |
| Біологічні загрози |  |  |
| Інфекційні захворювання та алергічні прояви | Помірний | Високий |

Для оцінки кліматичних ризиків також виконано прогнозування зміни інтенсивності, частоти та часових рамок (Таблиця 21), зокрема:

Зміна інтенсивності та частоти: зростання, спадання, без змін або невідомо.

Часові рамки: коротко(20-30 років), середньо (до 2050) та довго(до 2100 року) строковий

Таблиця 21. Прогнозування змін ідентифікованих кліматичних ризиків

| Кліматична загроза | Зміна інтенсивності | Зміна частоти проявів | Часові рамки |
| --- | --- | --- | --- |
| Екстремальна спека | Без змін | Без змін | Середньо, коротко |
| Екстремальні опади |  |  |  |
| Підтоплення | Без змін | Без змін | Коротко |
| Хімічні зміни |  |  |  |
| Забруднення повітря важкими металами | Без змін | Без змін | Коротко |
| Запиленість | Зростання | Зростання | Коротко |
| Біологічні загрози |  |  |  |
| Інфекційні захворювання та алергічні прояви | Невідомо | Невідомо | Коротко |

  - Оцінка вразливостей громади до зміни клімату

В даному розділі визначено сектори громади, на які негативно впливають визначені кліматичні ризики, а також зазначено індикатори за якими можна відслідковувати зміни
 (Таблиця 22).

Транспорт:

На сектор транспорту у Нововолинській ТГ впливають такі фактори як екстремальна спека та екстремальні опади. Щодо екстремальної спеки - це дискомфорт в пересуванні вразливих груп населення (незадовільний стан громадського транспорту та відсутність кондиціювання в салоні). Екстремальні опади  впливають на сектор транспорту на інфраструктурному рівні (підтоплення проїзної частини та перебої в роботі громадського транспорту через недостатньо розгалужену мережу дощової каналізації на території громади).

Охорона здоров’я:

Згідно статистичних даних протягом останніх років на території Нововолинської ТГ відбувається зростання кількості інфекційних захворювань та алергічних проявів у населення, зокрема захворювання органів дихання, алергічні захворювання та онкозахворювання через якість атмосферного повітря та якість існуючої системи водопостачання. За надмірних хвиль тепла збільшуються прояви серцево-судинних захворювань у населення, також зростає кількість пилку та інших алергенів в повітрі, що збільшує ризик алергічних проявів.

Захист населення в надзвичайних ситуаціях:

Основними ризиками для громади щодо захисту населення є забрудненість повітря важкими металами внаслідок роботи металообробних підприємств та запиленість території через дію вітру на відвальні форми рельєфу, що утворені внаслідок активного добування вугілля. Також, наслідком розвитку видобувної промисловості є незворотні геологічні процеси які виникають в результаті консервації відпрацьованих  шахт, що призводить до виникнення потенційної небезпеки для жителів міста. Ці фактори призводять до надмірних видатків на утримання служб з надзвичайних ситуацій.

Навколишнє середовище та біорізноманіття:

Найбільшим ризиком для біорізноманіття на цій території є її промислова освоєність. Розвиток гірничодобувної промисловості не тільки впливає на якість повітря, а і передбачає собою відведення під промислові потреби величезних територій родючих земель та безпосередній вплив на біорізноманіття. Також, погіршення екологічного стану в місті відбувається в процесі роботи промислових об’єктів металообробної галузі внаслідок викидів у атмосферне повітря.

Також, на біорізноманіття впливають чинники викликані проявами екстремальної спеки. Зменшення та зникнення окремих видів рослин властивих для цієї території, поширення нехарактерних для регіону рослин, що витісняють види місцевої флори та міграція тварин через зміну температурного режиму та умови існування.

Система водозабезпечення:

Джерелами водопостачання міста є підземні води сенонського водоносного горизонту. В експлуатації знаходиться 21 свердловина. Якість води у міській системі водопостачання не завжди є відповідною, в ній перевищена допустима концентрація заліза (за даними КП Нововолинськводоканал). На території міста знаходиться 1 водойма ІІ категорії. Скидання стічних вод у неї не проводиться жодними підприємствами. Міські каналізаційні очисні споруди (КОС) знаходяться на території громади, розташовані за смт Благодатне, за даними які є у відкритих джерелах їх стан задовільний.

Водозабезпечення у селах громади.

Оскільки рівень ґрунтових вод стрімко знижується постає проблема нестачі води для питних та господарських потреб у населення. Також, якість води у криницях не є відповідною, оскільки в ній перевищена концентрація заліза.

Таблиця 22. Індикатори спостереження за кліматичними загрозами

| Кліматична загроза | Вразливий сектор | Поточний рівень вразливості | Індикатори |
| --- | --- | --- | --- |
| Екстремальна спека | Охорона здоров'я/Транспорт/ Водозабезпечення | Помірний | Кількість днів на рік з температурою вище +30С, Пересихання джерел водопостачання, К-ть громад. Транспорту обладнаних кондиціюванням, Пошкодження дорожнього покриття внаслідок високих температур та екстремальних опадів |
| Екстремальні опади |  |  |  |
| Підтоплення | Транспорт/Цив.захист | Помірний | К-ть опадів в мм, К-ть годин/днів з перебоями у водопостачанні, К-ть годин без водозабезпечення, % каналізаційних мереж, що потребують реконструкції або заміни, % водопровідних мереж, що потребує реконструкції або заміни |
| Хімічні зміни |  |  |  |
| Забруднення повітря важкими металами | Охорона здоров'я/Цив.захист/ Навкол.середовище та біорізноманіття | Високий | Концентрація: діоксиду сірки; діоксиду азоту; оксиду вуглецю; оксиду азоту; сірководню; аміаку; формальдегіду в мг/м3, К-ть випадків на легеневі захворювання |
| Запиленість | Охорона здоров'я/Цив.захист/ Навкол.середовище та біорізноманіття | Високий | Концентрація: пилу в мг/м3 |
| Біологічні загрози |  |  |  |
| Інфекційні захворювання та алергічні прояви | Охорона здоров'я | Помірний | К-ть випадків на легеневі, серцево судинні , інфекційні, алергічні захворювання та через якість питної води, % населення найбільш вразливого до екстремальної спеки |

  - Оцінка спроможності громади до адаптації

На цьому етапі було оцінено здатність Нововолинської міської ТГ пристосуватись до кліматичних ризиків, які було ідентифіковано та визначено фактори адаптаційного потенціалу: доступ до послуг, соціально-економічні, урядові і інституційні, фізичні та екологічні, знання та інновації. Для кожного фактору адаптації виконана оцінка рівня впливу (невідомий, низький, помірний та високий) та визначено індикатори для спостереження за змінами, результати представлено нижче в Таблиця 23.

Таблиця 23. Результати аналізу здатності громади до адаптації

| Сектор | Кліматична загроза | Фактор потенціалу до адаптації | Рівень | Індикатори |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспорт | Екстремальна спека | Доступ до послуги | Середній | К-ть громад. транспорту обладнаних кондиціюванням |
| Водозабезпечення | Екстремальна спека | Соціально-економічні | Низький | К-ть годин без водозабезпечення |
| Навколишнє середовище та біорізноманіття | Забруднення повітря важкими металами, Запилення | Фізичні та екологічні | Середній | Концентрація: пил - 0.5 мг/м3; діоксид сірки - 0,072мг/м3; діоксид азоту - 0,66мг/м3; оксид вуглецю - 5,0мг/м3; оксид азоту - 0,12мг/м3; сірководень - 0,005мг/м3; аміак - 0,43мг/м3; формальдегід - 0,047мг/м3. |
| Охорона здоров'я | Екстремальна спека, Забруднення повітря важкими металами, Запилення, Інфекційні захворювання та алергічні прояви | Соціально-економічні, Фізичні та екологічні, Урядові та інституційні, Знання та інновації | Середній | % населення що проживає у зоні забруднення, % населення вразливого до екстремальної спеки, % населення яке страждає на легеневі, серцево судинні захворювання, Площа зелених зон в кв. км |
| Цивільний захист | Підтоплення, Забруднення повітря важкими металами, Запилення | Соціально-економічні, Урядові та інституційні | Середній | Час необхідний для інформування населення |

На завершальному етапі оцінки ризиків та вразливостей для кожного з ідентифікованих ризиків визначено найбільш вразливі групи населення, що дає змогу більш точніше спланувати заходи з адаптації до змін клімату для Нововолинської міської ТГ (Таблиця 24)

Таблиця 24. Визначення вразливих груп населення

| Кліматична загроза | Найбільш вразлива група населення |
| --- | --- |
| Екстремальна спека | Люди похилого віку, люди з серцево-судинними захворюваннями |
| Екстремальні опади |  |
| Підтоплення | Всі категорії мешканців |
| Хімічні зміни |  |
| Забруднення повітря важкими металами | Всі категорії мешканців |
| Запиленість | Всі категорії мешканців |
| Біологічні загрози |  |
| Інфекційні захворювання та алергічні прояви | Всі категорії мешканців (люди похилого віку, діти, молодь) |

Розділ 5. План заходів і джерела фінансування

  - Заходи щодо пом’якшення наслідків зміни клімату

У даному розділі представлений портфель заходів на період 2021-2030 роки, а також в перспективі на 2050 рік, який спрямований на зменшення споживання енергоресурсів та скорочення викидів СО2 в обраних секторах, а саме :

- Муніципальний сектор:

- Муніципальні будівлі

- Система централізованого теплопостачання

- Система централізованого водопостачання та водовідведення

- Вуличне освітлення

- Населення

- Багатоквартирні житлові будинки

- Приватні житлові будинки індивідуальної забудови

- Третинний сектор

- Транспорт

Основним завданням реалізації заходів в межах Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату є :

- зменшення споживання енергоресурсів

- скорочення викидів СО2

- збільшення частки альтернативних джерел енергії

- зміна культури енергоспоживання мешканцями громади в сторону раціонального використання енергоресурсів

- покращення рівня комфорту проживання та отриманих енергетичних послуг

- енергетична та економічна безпека територіальної громади

- створення умов для залучення інвестицій для реалізації енергоефективних заходів та програм

- Відповідно до визначених вище завдань всі заходи розділені на :

- м’які (мало витратні/безвитратні) заходи та заходи з пропагування і популяризації енергоощадності

- тверді (середньо та високо витратні) заходи, котрі потребують інвестицій

Муніципальний сектор

Муніципальні будівлі

Муніципальні будівлі є основними споживачами енергоресурсів, які фінансуються з міського бюджету. Для даних об’єктів пропонуються енергоефективні заходи, що представлені нижче:

Комплексна термомодернізація бюджетних будівель, яка включає у себе :

- Утеплення зовнішніх стін та цоколя

- Заміна вікон на нові, що відповідають нормативному опору теплопередачі

- Заміна зовнішніх дверей, відповідають нормативному опору теплопередачі

- Утеплення даху (суміщеного плоского або горищного перекриття)

- Утеплення підлоги

- Встановлення ІТП

- Реконструкція системи опалення (двотрубна система, нові радіатори)

- Встановлення балансувальних клапанів та терморегуляторів

- Теплоізоляція трубопроводів системи опалення

- Реконструкція системи вентиляції із встановленням рекуператорів

- Популяризація енергоощадності через інформаційно-просвітницькі кампанії

- Заміна ламп розжарювання на світлодіодні лампи

- Заміна побутового електрообладнання на нове енергоефективне

Весь перелік запропонованих заходів подано в Додатку 3

Загальна вартість інвестицій необхідних для реалізації енергоефективних заходів становить 378505,87 тис. грн., очікувана економія складає 8398,04 МВт*год/рік та скорочення викидів СО2 – 2485,39 тон/рік .

Система централізованого теплопостачання

Для раціонального споживання палива, електроенергії та ефективної генерації, транспортування теплової енергії пропонується ряд енергоефективних заходів, що подані нижче.

Основними заходами в даному підрозділі муніципального сектору є :

- заміна існуючих малоефективних та аварійних котлів на нові котли з покращеним ККД

- заміна існуючих теплових мереж на нові із попередньо ізольованих труб

- заміна існуючих пальників на нові ефективніші та здійснення налагодження процесу регулювання співвідношення «паливо/повітря» на існуючих газових котлах КВГ-7,56

- заміна конвективної частини на існуючих газових котлах КВГ-7,56

- встановлення частотно-регулюючих пристроїв на мережевих насосах

- встановлення теплових лічильників у споживачів

- встановлення системи дистанційної передачі даних на теплових лічильниках у споживачів

- заміщення газових котлів на твердопаливні котли

Весь перелік запропонованих заходів подано в Додатку 3

Для запобігання аварійних ситуацій та стабільної роботи централізованого теплопостачання, особливо в опалювальні періоди, необхідно виконувати в міру фінансових можливостей модернізацію теплової мережі, що передбачатиме собою поетапну заміну аварійних та ветхих трубопроводів на нові попередньоізольовані труби, що по-перше забезпечить мінімізацію тепловтрат через ізоляцію, а по-друге зменшить тепловтрати з витоками при аварійних та поточних ситуаціях. Згідно регламенту необхідно виконувати гідравлічні випробування трубопроводів та ревізію запірної арматури.

Загальна вартість інвестицій необхідних для реалізації енергоефективних заходів становить 134895,45 тис. грн. (123364,325* тис. грн. за умови виконання робіт із заміни тепломереж власними ресурсами), очікувана економія складає 11896,8 МВт*год/рік та скорочення викидів СО2 – 5142,78 тон/рік, при цьому виробництво відновлювальної енергії становитиме 11417,71 МВт*год/рік. Для реалізації енергоефективних заходів, зокрема заміни тепломережі в період 2030-2050 роки необхідна інвестиція складатиме 95874,895 тис. грн. (75330,28* тис. грн. за умови виконання робіт із заміни тепломереж власними ресурсами), очікувана економія складатиме 2631,15 МВт*год/рік та скорочення викидів СО2 – 628,84 тон/рік .

Система централізованого водопостачання та водовідведення

Для раціонального використання електроенергії та покращення якості послуг з водопостачання та водовідведення пропонується ряд енергоефективних заходів, що подані нижче.

Основними заходами в даному підрозділі муніципального сектору є :

- розробка та використання оптимізованої схеми водопостачання на базі гідравлічної моделі мереж водопостачання із застосуванням сучасних комп’ютерно-гідравлічних програм

- облаштування вузлами комерційного обліку холодної води багатоквартирні будинки (для зменшення не облікованих втрат)

- підтримання в належному експлуатаційному стані запірної арматури, зворотних клапанів, фільтрів та приладів КВПіА

- встановлення частотно-регулюючого пристрою на повітродувній станції КОС

Весь перелік запропонованих заходів подано в Додатку 3

Загальна вартість інвестицій необхідних для реалізації енергоефективних заходів становить 10086,5 тис. грн., очікувана економія складає 1610,44 МВт*год/рік та скорочення викидів СО2 – 821,31 тон/рік .

Система вуличного освітлення

Для раціонального використання електроенергії та покращення якості послуг з вуличного освітлення пропонується ряд енергоефективних та реновацій них заходів, що подані нижче.

Основними заходами в даному підрозділі муніципального сектору є :

- заміна всіх існуючих світильників на вулицях, дорогах та скверах на нові енергоефективні LED з функцією диміювання, меншою потужністю та з покращеною світловіддачею ;

- модернізація всіх старих ШУВО (шаф управління вуличного освітлення);

Весь перелік запропонованих заходів подано в Додатку 3

Загальна вартість інвестицій необхідних для реалізації енергоефективних заходів становить 50834,18 тис. грн., очікувана економія складає 1051,57 МВт*год/рік та скорочення викидів СО2 – 536,30 тон/рік .

Населення

Населення є одним з основних споживачів енергетичних ресурсів. Житловим фондом з точки зору енергоефективності на рівні держави довгі роки не займалися, тому потенціал енергозбереження в цьому секторі залишається значним.

Основні заходи з енергозбереження у житлових будівлях включатиме наступне:

- Популяризація енергоощадності серед населення через інформаційно-просвітницькі кампанії (інформування населення про цільові програми та/або інструменти з енергозбереження та енергоефективності для залучення інвестицій («Теплі кредити», «Енергодім», ЕСКО тощо)

- Комплексна енергомодернізація багатоквартирних житлових будинків (форма власності ОСББ) в рамках програми «Енергодім»

- Впровадження енергоефективних заходів у приватних житлових будинках індивідуальної забудови  та заміщення природного газу альтернативним паливом

- Впровадження відновлювальних джерел енергії в приватних домогосподарствах

Весь перелік запропонованих заходів подано в Додатку 3

Загальна вартість інвестицій необхідних для реалізації енергоефективних заходів становить 211130,97 тис. грн., очікувана економія складає 5965,98 МВт*год/рік та скорочення викидів СО2 – 1625,27 тон/рік, при цьому виробництво відновлювальної енергії становитиме 324,60 МВт*год/рік. Для реалізації енергоефективних заходів в період 2030-2040 роки необхідна інвестиція 
складатиме 169620,0 тис. грн., очікувана економія складатиме 11054,74 МВт*год/рік та скорочення 
викидів СО2 – 3508,18 тон/рік, при цьому виробництво відновлювальної енергії становитиме 5106,53 МВт*год/рік.

Третинний сектор

Основні заходи для третинного сектору подано нижче в Додатку 3

Загальна вартість інвестицій необхідних для реалізації енергоефективних заходів становить 12100 тис. грн., очікувана економія складає 444,28 МВт*год/рік та скорочення викидів СО2 – 468,84 тон/рік, при цьому виробництво відновлювальної енергії становитиме 475,018 МВт*год/рік.  Для реалізації енергоефективних заходів в період 2030-2040 роки необхідна інвестиція складатиме 12100 тис. грн., скорочення викидів СО2  складає 242,26 тон/рік,  при цьому виробництво відновлювальної енергії становитиме 475,018 МВт*год/рік.

Транспорт

Основні заходи для сектору транспорту подано нижче:

- розбудова велосипедної інфраструктури (будівництво велодоріжок, велосипедних паркомісць, сервісів технічного ремонту та поточного обслуговування велосипедів тощо)

- встановлення пристроїв GPS навігації на решта маршрутів громадського транспорту та встановлення розумних табло

Для покращення екологічної ситуації та зменшення споживання автомобільного палива, відповідно і викидів СО2 на території Нововолинської територіальної громади рекомендується залучати приватні інвестиції (бізнес) в розбудову електрозаправних станцій для поступового переходу приватних автомобілів з вуглецевого автомобільного палива на електроенергію, а також створення інформаційної платформи (карт) з нанесенням на них таких заправних станцій.

Загальна вартість інвестицій необхідних для реалізації заходів становить 12590,55 тис. грн., очікувана економія складає 3492,025 МВт*год/рік та скорочення викидів СО2 – 897,065 тон/рік. Для реалізації енергоефективних заходів в період 2030-2040 роки необхідна інвестиція складатиме 11917,5 тис. грн., очікувана економія складає 3460,265 МВт*год/рік та скорочення викидів СО2 – 888,585 тон/рік.

Зведена таблиця по секторах

| Сектори | Вартість інвестицій, тис. грн | Очікувана економія, МВт*год/рік | Виробництво ВДЕ, МВт*год/рік | Скорочення викидів СО2, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муніципальний сектор (муніципальні будівлі, централізоване теплопостачання, централізоване водопостачання та водовідведення, вуличне освітлення) до 2030 року | 574322 | 22956,85 | 11417,71 | 8985,78 |
|  | 562790,875* |  |  |  |
| Населення (багатоквартирні житлові будинки, житлові будинки індивідуальної забудови) до 2030 року | 211130,97 | 5965,984 | 324,596 | 1625,27 |
| Третинний сектор до 2030 року | 12100 | 444,28 | 475,018 | 468,84 |
| Транспорт до 2030 року | 12590,55 | 3492,025 | 0 | 897,07 |
| Разом | 810143,52 | 32859,14 | 12217,32 | 11976,95 |
|  | 798612,40 |  |  |  |

*за умови виконання робіт із заміни тепломереж власними ресурсами підприємства

  - Заходи щодо адаптації до зміни клімату

Перелік заходів з адаптації з оціночною вартістю, відповідальні підрозділи за реалізацію та часові рамки представлено в Додатку.

Опис ключових заходів

Проведення моніторингу довкілля

Одним з основних заходів що слід вжити для Нововолинської ТГ для контролю за викидами CO2 це встановлення обладнання автоматизованої системи моніторингу стану якості повітря. Також, важливим є створення відповідального підрозділу Виконавчого комітету Нововолинської МТГ який на основі отриманих даних зможе проводити контроль викидів спричинених тими чи іншими чинниками на території громади та вводити штрафні санкції щодо підприємств, що порушують встановлені норми викидів.

Орієнтовна вартість ліцензованої установки – 240 тис. грн або 7,853 тис. євро.

Стаціонарний пост моніторингу стану атмосферного повітря м. Київ.

Висновки

Проведений аналіз та оцінка основних кліматичних загроз для Нововолинської ТГ. На основі даних які вдалося зібрати ми визначили, що основними загрозами для громади згідно методології Угоди мерів є: Екстремальна спека, Екстремальні опади, Хімічні зміни та Біологічні загрози.

Проведена оцінка вразливостей громади до зміни клімату, визначені індикатори спостереження за кліматичними загрозами та визначені вразливі групи населення.

Був розроблений план заходів з адаптації до зміни клімату в якому до всіх визначених кліматичних загроз були запропоновані шляхи їх вирішення.

ВИСНОВКИ

План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Нововолинської МТГ є стратегічним документом, який спрямований на підвищення енергоефективності та збільшення виробництва енергії з ВДЕ в бюджетних закладах та установах, житловому секторі, секторі транспорту, муніципальному громадському освітленні, третинному секторі (малий та середній бізнес та сфера обслуговування) та на комунальних підприємствах громади.

За результатами розробки ПДСЕРК проведено аналіз та оцінка поточного стану в сферах виробництва та споживання ПЕР по громаді. Проаналізована динаміка споживання енергетичних ресурсів у розрізі всіх секторів. На основі отриманих даних зроблено перерахунок базового кадастр викидів СО2 з урахуванням коефіцієнтів на вироблене тепло, а також включено детальнішу інформацію про третинний сектора і сектор інших комунальних підприємств, та сектор транспорту. Відтак викиди у базовому році змінились у порівнянні з даними ПДСЕР та становлять 177 193,6 тон. У зав’язку із зміною кількість населення, був зроблений обрахунок питомих викидів на 1 особу мешканця:

-	у базовому 2008 році він становив 3,13 т.СО2 на 1 мешканця;

-	у 2020 році – 2,61 т.СО2 на 1 мешканця;

-	прогноз на 2030 рік – 2,21 т.СО2 на 1 мешканця.

За результатом обрахунку основних показників заходів для пом’якшення наслідків змін клімату, що були включені в цей план дій, очікуване скорочення викидів на 2030 рік 52 418,5 тон або 30% від значення в базовому році. Крім того, планується на 189 190 МВ т*год/рік зменшити споживання всіх основних видів енергетичних ресурсів та довести використання ВДЕ до 15 910 МВ т*год/рік у вибраних секторах.

З метою адаптації громади до змін клімату був зроблений детальний аналіз кліматичних загроз для всієї території громади, зібрані історичні кліматичні показники екстремальних температур, опадів, а також дані по надзвичайних ситуаціях. Після чого здійснено аналіз вразливостей громади та мешканців до кожного ідентифікованого кліматичного ризику, підібрано індикатори для моніторингу змін та оцінено потенціал громади до адаптації. За результатами оцінки вразливостей підібрано заходи по адаптації.

У контексті запропонованих заходів та інвестицій, необхідних на їх реалізацію розглянуто можливості міського бюджету Нововолинської МТГ щодо фінансування (співфінансування) заходів, направлених на скорочення викидів СО2. Визначено, що за основні джерела фінансування енергоефективних проєктів необхідно розглядати кошти мешканців, кредитні, грантові кошти та інші не заборонені чинним законодавством джерела фінансування, кошти ж міського бюджету

Додаток 1. Сформований повний перелік бюджетних установ Нововолинської МТГ

Заклади освіти:

| Заклади освіти м. Нововолинська та смт. Благодатне |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заклад | Адреса | К-сть будівель |
| Нововолинський заклад дошкільної освіти № 1 | м. Нововолинськ, вул. Маяковського, 14 | 3 |
| Нововолинський заклад дошкільної освіти № 2 | м. Нововолинськ, вул. Грушевського, 8а | 3 |
| Нововолинський заклад дошкільної освіти № 3 | м. Нововолинськ, вул. М. Хвильового, 29а | 2 |
| Нововолинський заклад дошкільної освіти № 4 | м. Нововолинськ, м-н. Шахтарський, 20а | 2 |
| Нововолинський заклад дошкільної освіти № 5 | м. Нововолинськ, 15-й м-н, 36 | 1 |
| Нововолинський заклад дошкільної освіти № 6 | м. Нововолинськ, вул. Кауркова, 17 | 3 |
| Нововолинський заклад дошкільної освіти № 7 | м. Нововолинськ, вул. Нововолинська, 30 | 1 |
| Нововолинський заклад дошкільної освіти № 8 | смт. Благодатне, вул. Миру, 17 | 3 |
| Нововолинський заклад дошкільної освіти № 9 | м. Нововолинськ, 15-й м-н, 37 | 1 |
| Нововолинський ліцей № 1 | м. Нововолинськ, пр-т. Перемоги, 6 | 2 |
| Нововолинський ліцей № 2 | м. Нововолинськ, вул. Маяковського, 5 | 3 |
| Нововолинський ліцей № 3 | м. Нововолинськ, вул. Грушевського, 19 | 3 |
| Нововолинський ліцей № 4 імені Т.Г. Шевченка | м. Нововолинськ, б-р. Шевченка, 12 | 2 |
| Нововолинський ліцей № 5 | м. Нововолинськ, 15-й м-н, 35 | 1 |
| Нововолинський ліцей № 6 | м. Нововолинськ, 6-й м-н, 1 | 2 |
| Нововолинський ліцей № 7 | м. Нововолинськ, вул. Кауркова, 43 | 3 |
| Нововолинський ліцей № 8 | м. Нововолинськ, вул. Кауркова, 4а | 1 |
| Нововолинський ліцей № 9 | смт. Благодатне, вул. Лесі Українки, 2,3 | 5 |
| Нововолинський центр дитячої та юнацької творчості | м. Нововолинськ, пр-т. Перемоги, 5а | 3 |
| Нововолинський центр дитячої та юнацької творчості | м. Нововолинськ, пр-т. Перемоги, 5а, смт. Благодатне, вул. Грушевського, 10 | 3 |
| Дитячо-юнацька спортивна школа | м. Нововолинськ, вул. Автобусна, 3а | 1 |
| Міжшкільний навчально-виробничий комбінат | м. Нововолинськ, вул. Кауркова, 43а,39а, пр-т. Перемоги 21 | 3 |
| Заклади освіти приєднаних селищ: Гряди, Кропивщина, Низкиничі, Тишковичі, Хренів, Грибовиця |  |  |
| Грибовицький заклад дошкільної освіти | с. Грибовиця, вул. Шевченка, 3 | 1 |
| Низкиничівський заклад дошкільної освіти | с. Низкиничі, вул. А. Кисіля, 14 | 2 |
| Тишковичівський заклад дошкільної освіти | с. Тишковичі, вул. Тишковичівська, 18 | 3 |
| Грядівський ліцей | с. Гряди, вул. Миру, 19 | 8 |
| Низкиничівська гімназія імені Андрія Комаристого | с. Низкиничі, вул. А. Кисіля, 14 | 2 |
| Грибовицька гімназія імені Ігоря Кантора | с. Грибовиця, вул. Шкільна, 24 | 1 |
| Всього |  | 65 |

Заклади охорони здоров’я:

| Комунальне некомерційне підприємство «Нововолинська центральна міська лікарня» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заклад | Адреса | Кількість будівель |
| Терапевтичний корпус | м. Нововолинськ, пр.Перемоги,7 | 1 |
| Хірургічно-травматологічний корпус | м. Нововолинськ, пр.Перемоги,7 | 1 |
| Інфекційний корпус | м. Нововолинськ, пр.Перемоги,7 | 1 |
| Пологовий корпус | м. Нововолинськ, пр.Перемоги,7 | 1 |
| Корпус профілактичних оглядів | м. Нововолинськ, пр.Перемоги,7 | 1 |
| Корпус поліклініки | м. Нововолинськ, пр.Перемоги,7 | 1 |
| Корпус КДЛ (бібліотеки) | м. Нововолинськ, пр.Перемоги,7 | 1 |
| Патгістологія (морг) | м. Нововолинськ, пр.Перемоги,7 | 1 |
| Гараж та гараж ЕМД | м. Нововолинськ, пр.Перемоги,7 | 2 |
| Слюсарний цех | м. Нововолинськ, пр.Перемоги,7 | 1 |
| Столярний цех | м. Нововолинськ, пр.Перемоги,7 | 1 |
| Харчоблок | м. Нововолинськ, пр.Перемоги,7 | 1 |
| Овочесховище | м. Нововолинськ, пр.Перемоги,7 | 1 |
| Будівля матеріального складу, бактеріологічної лабораторії, автоклаву | м. Нововолинськ, пр.Перемоги,7 | 1 |
| Пральня | м. Нововолинськ, пр.Перемоги,7 | 1 |
| Киснева | м. Нововолинськ, пр.Перемоги,7 | 1 |
| Корпус екстреної медичної допомоги | м. Нововолинськ, пр.Перемоги,7 | 1 |
| Комунальне некомерційне підприємство «Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги» |  |  |
| Амбулаторія №1 ЗПСМ КНП "НЦПМСД" | м. Нововолинськ, 5-Мікроарйон,6 | 1 |
| Амбулаторія №2 ЗПСМ КНП "НЦПМСД" | м. Нововолинськ, провулок Поштовий,1 | 1 |
| Амбулаторія №3 ЗПСМ КНП "НЦПМСД" | м. Нововолинськ, пр.Дружби,19 | 1 |
| Амбулаторія №4 ЗПСМ КНП "НЦПМСД" | м. Нововолинськ, пр.Перемоги,7 | 1 |
| Амбулаторія ЗПСМ КНП "НЦПМСД" смт. Благодатне | смт. Благодатне, вул.Перемоги,20 | 1 |
| Стоматологія | м. Нововолинськ, м-н. Шахтарський, 40 | 1 |
| Гараж №15 | м. Нововолинськ, пр.Перемоги,7 | 1 |
| Гараж №16 | м. Нововолинськ, пр.Перемоги,7 | 1 |
| Гараж смт. Благодатне | смт. Благодатне, вул.Перемоги,20 | 1 |
| Всього |  | 27 |

Заклади культури:

| Заклад | Адреса | Кількість будівель |
| --- | --- | --- |
| Міський палац культури | м. Нововолинськ, бульвар Шевченка,6 | 1 |
| Гараж Міського палацу культури | м. Нововолинськ, вул. Шахтарська,39 | 1 |
| Міський клуб | м. Нововолинськ, 5-Мікроарйон | 1 |
| Будинок культури | смт. Благодатне, вул. Миру,11 | 1 |
| Школа мистецтв | м. Нововолинськ, вул. Кобзаря,64 | 1 |
| Центральна міська бібліотека (в приміщенні житлового будинку) | м. Нововолинськ, пр. Дружби , 17 | - |
| Міська бібліотека для дітей та Філія №2 центральної міської бібліотеки | м. Нововолинськ, вул. Пирогова, 4 | - |
| Філія №1 центральної міської бібліотеки (в приміщенні житлового будинку) | м. Нововолинськ, вул. 15-мікрорайон,26 | - |
| Благодатне Філія №3 (в будинку культури) | м. Нововолинськ, вул. Миру,11 | - |
| Музей (в будівлі міської ради) | м. Нововолинськ, пр. Дружби , 27 | - |
| Всього |  | 5 |

Адміністративні та громадські будівлі:

| Заклад | Адреса | Кількість будівель |
| --- | --- | --- |
| Нововолинська міська рада | м. Нововолинськ, пр.Дружби,27 | 2 |
| РАЦС | м. Нововолинськ, пр.Дружби,23 | 1 |
| Територіальний центр соціального обслуговування | м. Нововолинськ, бульвар Шевченка,7 | 5 |
| Житлово-комунальне об‘єднання Нововолинської міської ради | м. Нововолинськ, бульвар Шевченка,7 | 1 |
| Нововолинський міськвиконком ( Селищна рада) | смт. Благодатне, вул. Стуса,16 | 1 |
| Всього |  | 10 |

Додаток 2. Сформований перелік громадського транспорту Нововолинської МТГ

| № | Назва та напрям маршруту | Протяжність маршруту, км | К-сть рейсів на добу (оборотних) | Модель транспортного засобу | Витрати Палива, л/100 км | Тип палива (дизель/ бензин/ зріджений газ) | Компанія, яка здійснює перевезення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Шахта №3 – Шахта №1» У прямому напрямку: вул. Княгині Ольги – вул. Соборна – пр-т Перемоги – вул. Винниченка – вул. Святого Володимира – вул. Шахтарська. У зворотньому напрямку: вул. Шахтарська – вул. Святого Володимира – вул. Нововолинська – вул. Грушевського – вул. Соборна – вул. Княгині Ольги. | 5,7-6,0 | 9 | Маршрут не обслуговується з 2013 року |  |  |  |
| 2 | «5-й мікрорайон – мікрорайон Шахтарський» У прямому напрямку: пр-т Степана Бандери – вул. Луцька – вул. Дорошенка – вул. І.Сірка – вул. Героїв АТО – б-р Шевченка – вул. Шахтарська – вул. Святого Володимира – вул. Нововолинська – вул. Грушевського – вул. В.Стуса – вул. Кауркова – пр-т Перемоги. У зворотньому напрямку: пр-т Перемоги – вул. Винниченка – вул. Святого Володимира – вул. Шахтарська – б-р Шевченка – вул. Героїв АТО – вул. І.Сірка – вул. Дорошенка – вул. Луцька – пр-т Степана Бандери. | 8,6-6,6 | 65 | БАЗ А079.14 – 7 од. БАЗ А079.04 – 1 од. БАЗ А0790.04 – 3 од. БАЗ А079.25 – 1 од. БОГДАН А-09202 – 5 од. ATAMAN А-09304 – 1 од. I-VAN А07А – 1 од. I-VAN А07А1-30 – 1 од. I-VAN А07А-22 – 4 од. | 19 | ДП | ФОП Бохван С.М., ФОП Глеба О.М., ФОП Коритко В.Г., ФОП Пронь О.А., ФОП Чабан В.І., ФОП Чабан І,І. |
| 2 А | «5-й мікрорайон – мікрорайон Шахтарський (ч/з Шахту №1)» У прямому напрямку: пр-т Степана Бандери – вул. Луцька – вул. Дорошенка – вул. І.Сірка – вул. Героїв АТО – б-р Шевченка – вул. Шахтарська – вул. Святого Володимира – вул. Нововолинська – вул. Грушевського – вул. В.Стуса – вул. Кауркова – пр-т Перемоги. У зворотньому напрямку: пр-т Перемоги – вул. Винниченка – вул. Святого Володимира – вул. Шахтарська – б-р Шевченка – вул. Героїв АТО – вул. І.Сірка – вул. Дорошенка – вул. Луцька – пр-т Степана Бандери. | 7,2/10,4-7,2/9,8 | 8 | Маршрут не обслуговується з 2020 року |  |  |  |
| 4 | «6-й мікрорайон – дачний масив Прикордонник» У прямому напрямку: пр-т Степана Бандери – вул. Луцька – вул. Дорошенка – вул. І.Сірка – вул. Героїв АТО – б-р Шевченка – вул. Шахтарська – вул. Святого Володимира – вул. Грушевського – вул. Соборна – пр-т Перемоги – вул. Винниченка – вул. Сокальська – а\д Р-15 – дачні масиви «Шахтар», «Прикордонник» . У зворотньому напрямку: дачні масиви «Прикордонник», «Шахтар» – а\д Р-15 – вул. Сокальська – вул. Винниченка – – вул. Грушевського – вул. Соборна – пр-т Перемоги – вул. Винниченка – вул. Святого Володимира – вул. Шахтарська – б-р Шевченка – вул. Героїв АТО – вул. І.Сірка – вул. Дорошенка – вул. Луцька – пр-т Степана Бандери. | 17,1-18,9 | 4,5 | SETRA 215 – 3 од. | 30 | ДП | ПП «САМ-Моторс» |
| 4 А | «6-й мікрорайон – дачний масив Прикордонник» У прямому напрямку: пр-т Степана Бандери – вул. Луцька – вул. Дорошенка – вул. І.Сірка – вул. Героїв АТО – б-р Шевченка – вул. Шахтарська – вул. Святого Володимира – вул. Грушевського – вул. Соборна – пр-т Перемоги – вул. Винниченка – вул. Сокальська – а\д Р-15 – дачний масив «Прикордонник» У зворотньому напрямку: дачний масив «Прикордонник» – а\д Р-15 – вул. Сокальська – вул. Винниченка – – вул. Грушевського – вул. Соборна – пр-т Перемоги – вул. Винниченка – вул. Святого Володимира – вул. Шахтарська – б-р Шевченка – вул. Героїв АТО – вул. І.Сірка – вул. Дорошенка – вул. Луцька – пр-т Степана Бандери. | 17,1-18,9 | 8 щоденно, 9 сезонно | ПАЗ 32053 – 1 од. ПАЗ 32051 – 1 од. ПАЗ 4234 – 1 од. | 19 | ДП | ФОП Коритко В.Г. |
| 6 | «5-й мікрорайон – район шахти №3» У прямому напрямку: пр-т Степана Бандери – вул. Луцька – вул. Дорошенка – вул. І.Сірка – вул. Героїв АТО – б-р Шевченка – вул. Шахтарська – вул. Святого Володимира – вул. Нововолинська – вул. Винниченка – вул. Княгині Ольги – вул. Соборна. У зворотньому напрямку: пр-т Перемоги – вул. Винниченка – вул. Святого Володимира – вул. Шахтарська – б-р Шевченка – вул. Героїв АТО – вул. І.Сірка – вул. Дорошенка – вул. Луцька – пр-т Степана Бандери. | 8,0-6,6 | 65 | БАЗ А079.14 – 7 од. БАЗ А079.04 – 1 од. БАЗ А0790.04 – 3 од. БАЗ А079.25 – 1 од. БОГДАН А-09202 – 5 од. ATAMAN А-09304 – 1 од. I-VAN А07А – 1 од. I-VAN А07А1-30 – 1 од. I-VAN А07А-22 – 4 од. | 19 | ДП | ФОП Бохван С.М., ФОП Глеба О.М., ФОП Коритко В.Г., ФОП Пронь О.А., ФОП Чабан В.І., ФОП Чабан І,І. |
| 7 | «Нововолинськ – Гряди» У прямому напрямку: вул. Панасівська – вул. Луцька – пр-т Степана Бандери – вул. Дорошенка – вул. І. Сірка – вул. Героїв АТО – б-р Шевченка – вул. Шахтарська – вул. Святого Володимира – вул. Нововолинська – вул. Грушевського – вул. Соборна – пр-т Перемоги – а/д С030305 – с. Тишковичі – а/д С030318 – с. Кропивщина – а/д С030317 – с. Гряди У зворотньому напрямку: с. Гряди – а/д С030317 – с. Кропивщина – а/д С030318 – с. Тишковичі – а/д С030305 – пр-т Перемоги – вул. Святого - Володимира – вул. Шахтарська – б-р Шевченка – вул. Героїв АТО – вул. І. Сірка – вул. Дорошенка – вул. Луцька – пр-т Степана Бандери – вул. Луцька –вул. Панасівська | 16,0-12,0 | 8 | ПАЗ 3205 – 1 од. I-VAN A07A1-60 – 1 од. | 19 | ДП | ФОП Антонюк М.І. |
| 8 | «5-й мікрорайон – шахта №1» У прямому напрямку: пр-т Степана Бандери – вул. Луцька – вул. Дорошенка – вул. І.Сірка – вул. Героїв АТО – б-р Шевченка – вул. Шахтарська. У зворотньому напрямку: вул. Шахтарська – б-р Шевченка – вул. Героїв АТО – вул. І.Сірка – вул. Дорошенка – вул. Луцька – пр-т Степана Бандери. | 7,4-7,4 | 10 | Маршрут не обслуговується з 2015 року |  |  |  |
| 13 А | «Нововолинськ – Благодатне» через Грибовицю У прямому напрямку: вул. Шахтарська – вул. Святого Володимира – вул. Винниченка – а/д Р-15 – а/д Т 0305 – с. Грибовиця – вул. Перемоги (сел. Благодатне). У зворотньому напрямку: вул. Перемоги (сел. Благодатне) – а/д Т 0305 – а/д Р-15 – вул. Винниченка – вул. Святого Володимира – вул. Шахтарська. | 19,0/17,3-13,7/17,3 | 6 | Богдан А092-02- 2 од. | 19 | ДП | ФОП Пронь О.А. |
| 14 | «5-й мікрорайон – шахта №9» У прямому напрямку: пр-т Степана Бандери – вул. Луцька – вул. Дорошенка – вул. І.Сірка – вул. Героїв АТО – б-р Шевченка – вул. Шахтарська – вул. Святого Володимира – вул. Винниченка – вул. Грушевського – вул. Небесної Сотні – вул. Княгині Ольги – вул. Сокальська – а/д Р-15 – дачний масив «Шахтар». У зворотньому напрямку: дачний масив «Шахтар» – а/д Р-15 – вул. Сокальська – вул. Княгині Ольги – вул. Небесної Сотні – пр-т Перемоги – вул. Винниченка – вул. Святого Володимира – вул. Шахтарська – б-р Шевченка – вул. Героїв АТО – вул. І.Сірка – вул. Дорошенка – вул. Луцька – пр-т Степана Бандери. | 14,0-14,4 | 5 | Маршрут не обслуговується з 2014 року |  |  |  |

Додаток 3. Сформований перелік заходів щодо пом’якшення наслідків зміни клімату

Перелік енергоефективних заходів для муніципальних будівель:

| № | Назва проекту / заходу | Зміст заходу | Період реалізації | Вартість інвестицій (тис. грн) | Очікувана економія, МВт*год /рік | Виробництво ВДЕ, МВт*год /рік | Скорочення викидів СО2 (т/рік) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексна термомодернізація Нововолинського закладу дошкільної освіти № 1 | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення горища, заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, встановлення рекуператорів | 2022-2030 | 7607,75 | 108,51 | 0 | 25,93 |
| 2 | Комплексна термомодернізація Нововолинського закладу дошкільної освіти № 2 | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення плаского даху, заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, встановлення рекуператорів | 2022-2030 | 9423,19 | 101,75 | 0 | 24,32 |
| 3 | Комплексна термомодернізація Нововолинського закладу дошкільної освіти № 3 | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення плаского даху, заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, встановлення рекуператорів | 2022-2030 | 8595,84 | 114,88 | 0 | 27,46 |
| 4 | Комплексна термомодернізація Нововолинського закладу дошкільної освіти № 4 | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення плаского даху, заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, встановлення рекуператорів | 2022-2030 | 15485,58 | 247,26 | 0 | 59,09 |
| 5 | Впровадження енергоефективних заходів у Нововолинському закладі дошкільної освіти № 5 | Впровадження енергоефективних заходів передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, часткове доутеплення плаского даху, заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, заміна зовнішніх дверей, , утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, встановлення рекуператорів | 2022-2030 | 15265,99 | 224,71 | 0 | 53,71 |
| 6 | Комплексна термомодернізація Нововолинського закладу дошкільної освіти № 6 | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення плаского даху,заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, встановлення рекуператорів | 2022-2030 | 19414,89 | 210,98 | 0 | 50,42 |
| 7 | Впровадження енергоефективних заходів у Нововолинському закладі дошкільної освіти № 7 | Впровадження енергоефективних заходів передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, встановлення рекуператорів | 2022-2030 | 12912,52 | 190,41 | 0 | 45,51 |
| 8 | Комплексна термомодернізація Нововолинського закладу дошкільної освіти № 8 в смт. Благодатне | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення горища,заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, встановлення рекуператорів | 2022-2030 | 5836,71 | 70,98 | 0 | 16,96 |
| 9 | Комплексна термомодернізація Нововолинського закладу дошкільної освіти № 9 | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення плаского даху, заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, встановлення рекуператорів | 2022-2030 | 17220,72 | 241,29 | 0 | 57,67 |
| 10 | Комплексна термомодернізація Нововолинського ліцею № 1 | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення горища,заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, реконструкція системи вентиляції із встановленням рекуператорів | 2022-2030 | 20044,20 | 310,64 | 0 | 74,24 |
| 11 | Впровадження енергоефективних заходів у Нововолинському ліцею № 2 | Впровадження енергоефективних заходів передбачає: Часткове утеплення плаского даху, промивка системи опалення, встановлення балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, реконструкція системи вентиляції із встановленням рекуператорів | 2022-2030 | 2590,30 | 110,61 | 0 | 26,44 |
| 12 | Комплексна термомодернізація Нововолинського ліцею № 3 | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення плаского даху,заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, реконструкція системи вентиляції із встановленням рекуператорів | 2022-2030 | 18134,78 | 262,90 | 0 | 62,83 |
| 13 | Комплексна термомодернізація Нововолинського ліцею № 4 | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення горища та плаского даху,заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, реконструкція системи вентиляції із встановленням рекуператорів | 2022-2030 | 15029,76 | 181,93 | 0 | 43,48 |
| 14 | Комплексна термомодернізація Нововолинського ліцею № 5 | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення плаского даху, заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, реконструкція системи вентиляції із встановленням рекуператорів | 2022-2030 | 31722,08 | 410,54 | 0 | 98,12 |
| 15 | Комплексна термомодернізація Нововолинського ліцею № 6 | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення плаского даху,заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, реконструкція системи вентиляції із встановленням рекуператорів | 2022-2030 | 29498,40 | 557,95 | 0 | 133,35 |
| 16 | Комплексна термомодернізація Нововолинського ліцею № 8 | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення плаского даху,заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, реконструкція системи вентиляції із встановленням рекуператорів | 2022-2030 | 20294,40 | 408,17 | 0 | 97,55 |
| 17 | Комплексна термомодернізація Нововолинського ліцею № 9 у смт. Благодатне | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення плаского даху,заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, реконструкція системи вентиляції із встановленням рекуператорів | 2022-2030 | 14851,20 | 252,27 | 0 | 60,29 |
| 18 | Комплексна термомодернізація ДЮСШ | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення горища,заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, реконструкція системи вентиляції із встановленням рекуператорів | 2022-2030 | 2176,0 | 59,85 | 0 | 14,30 |
| 19 | Комплексна термомодернізація МНВК | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення горища,заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, реконструкція системи вентиляції із встановленням рекуператорів | 2022-2030 | 8166,08 | 224,38 | 0 | 53,63 |
| 20 | Впровадження енергоефективних заходів у Нововолинському міському палаці культури | Впровадження енергоефективних заходів передбачає:: Часткова заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, утеплення горища, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, реконструкція системи вентиляції із встановленням рекуператорів | 2022-2030 | 5881,92 | 97,18 | 0 | 23,23 |
| 21 | Впровадження енергоефективних заходів у будинку культури в смт.Благодатне | Впровадження енергоефективних заходів передбачає:: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення горища, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, реконструкція системи вентиляції із встановленням рекуператорів | 2022-2030 | 5791,68 | 108,79 | 0 | 26,00 |
| 22 | Впровадження енергоефективних заходів у Нововолинській дитячій школі мистецтв | Впровадження енергоефективних заходів передбачає:: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення горища, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, реконструкція системи вентиляції із встановленням рекуператорів | 2022-2030 | 3427,20 | 113,68 | 0 | 27,17 |
| 23 | Комплексна термомодернізація Нововолинської міської ради | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення плаского даху,заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, реконструкція системи вентиляції із встановленням рекуператорів | 2022-2030 | 17721,6 | 287,85 | 0 | 68,80 |
| 24 | Впровадження енергоефективних заходів у будівлі хірургічно-травматологічного корпусу КНП «НЦМЛ» | Впровадження енергоефективних заходів передбачає:: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення горища, часткова заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами встановлення ІТП, встановлення балансувальних клапанів | 2022-2030 | 11500,0 | 359 | 0 | 85,8 |
| 25 | Комплексна термомодернізація будівлі терапевтичного корпусу КНП «НЦМЛ» | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення горища,заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів | 2022-2030 | 19681,57 | 585,64 | 0 | 139,97 |
| 26 | Комплексна термомодернізація будівлі інфекційного корпусу КНП «НЦМЛ» | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення горища,заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів | 2022-2030 | 4429,44 | 118,51 | 0 | 28,32 |
| 27 | Комплексна термомодернізація будівлі пологового корпусу КНП «НЦМЛ» | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення горища,заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів | 2022-2030 | 5133,12 | 119,73 | 0 | 28,61 |
| 28 | Комплексна термомодернізація будівлі корпусу поліклініки КНП «НЦМЛ» | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення горища,заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів | 2022-2030 | 6972,96 | 148,67 | 0 | 35,53 |
| 29 | Комплексна термомодернізація будівлі корпусу екстреної медичної допомоги КНП «НЦМЛ» | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення горища, заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів | 2022-2030 | 5466,24 | 89,66 | 0 | 21,43 |
| 30 | Заміна ламп розжарювання на світлодіодні лампи у Нововолинському закладу дошкільної освіти № 4 | Заміна ламп розжарювання 75 Вт у кількості 100 од. на світлодіодні лампи 10Вт у Нововолинському закладу дошкільної освіти № 4 | 2022-2030 | 26 | 4,16 | 0 | 2,12 |
| 31 | Заміна ламп розжарювання на світлодіодні лампи у Нововолинському закладу дошкільної освіти № 5 | Заміна ламп розжарювання 75 Вт у кількості 131 од. на світлодіодні лампи 10Вт у Нововолинському закладу дошкільної освіти № 5 | 2022-2030 | 34,06 | 8,15 | 0 | 4,16 |
| 32 | Заміна ламп розжарювання на світлодіодні лампи у Нововолинському МНВК | Заміна ламп розжарювання 80 Вт у кількості 158 од. на світлодіодні лампи 12Вт у Нововолинському МНВК | 2022-2030 | 47,4 | 4,24 | 0 | 2,17 |
| 33 | Заміна електроплит у харчоблоці КНП «НЦМЛ» | Заміна електроплит у харчоблоці КНП «НЦМЛ» | 2022-2030 | 100 | 17,86 | 0 | 9,1 |
| 34 | Модернізація джерел внутрішнього освітлення та електроплит у бюджетних закладах (школи та садочки) | Заміна ламп розжарювання на LED лампи, заміна існуючих електроплит та духових шаф на нові ефективніші 15 од. | 2022-2030 | 860 | 1174,37 | - | 598,93 |
| 35 | Популяризація енергоощадності через інформаційно-просвітницькі кампанії в бюджетних закладах | Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній | 2022-2030 | 85 | Теплова енергія 147,41 Електрика 92,48 | 0 | 35,23+47,16=82,39 |
| 36 | Реконструкція з розширенням загальноосвітньої школи І-ІІ ст. та утепленням зовнішніх стін с. Гряди Іваничівського району Волинської області | Реконструкція з розширенням загальноосвітньої школи І-ІІ ст. та утепленням зовнішніх стін с. Гряди Іваничівського району Волинської області | 2022-2030 | 14669,29 | Газ 71,51 | 0 | 14,45 |
| 37 | Утеплення фасаду амбулаторії № 4 ЗПСМ КНП «НЦПМСД» | Утеплення фасаду амбулаторії № 4 ЗПСМ КНП «НЦПМСД» | 2022-2030 | 900,0 | 26,52 | 0 | 6,34 |
| 38 | Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі з двокамерними склопакетами на 1-му поверсі Будинку культури с. Гряди | Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі з двокамерними склопакетами на 1-му поверсі Будинку культури с. Гряди | 2022-2030 | 125,0 | Газ 10,13 | 0 | 2,05 |
| 39 | Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі з двокамерними склопакетами в клубі с. Тишковичі | Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі з двокамерними склопакетами в клубі с. Тишковичі | 2022-2030 | 50,0 | Газ 11,85 | 0 | 2,39 |
| 40 | Капітальний ремонт танцювальної зали та заміна вхідних дверей на енергозберігаючі в будинку культури с. Грибовиця | Капітальний ремонт танцювальної зали та заміна вхідних дверей на енергозберігаючі в будинку культури с. Грибовиця | 2022-2030 | 50,0 | Газ 7,67 | 0 | 1,55 |
| 41 | Модернізація системи опалення в клубних установах с. Гряди, с. Грибовиця, с. Тишковичі | Модернізація системи опалення в клубних установах с. Гряди, с. Грибовиця, с. Тишковичі | 2022-2030 | 600,0 | Газ 22,54 | 0 | 4,55 |
| 42 | Заміна електричного обладнання у ДНЗ та ЗОШ громади на нове енергоефективне | Заміна: - холодильників (10 шт.) - духові шафи (5 шт.) - холодильні шафи (1 шт.) - тістоміс (7 шт) – - електросковороди (12 шт) - електром’ясорубки (4 шт) - холодильна шафа (1 шт) | 2022-2030 | 683 | 480,43 | 0 | 245,02 |

Перелік енергоефективних заходів для системи централізованого постачання:

| № | Назва проекту / заходу | Зміст заходу | Період реалізації | Вартість інвестицій (тис. грн) | Очікувана економія, МВт*год /рік | Виробни-цтво ВДЕ, МВт*год /рік | Скорочення викидів СО2 (т/рік) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Встановлення транспортабельної котельні тепловою потужністю 2,7 МВт на ЦТП 6-ого мікрорайону за адресою 6-мікрорайон буд.№2а м. Нововолинськ | Встановлення транспортабельної котельні «Transexspress-2700» на базі гідронних котлів «Express», загальною тепловою потужністю 2,7 МВт на ЦТП 6-ого мікрорайону за адресою 6-мікрорайон буд.№2а м. Нововолинськ. Передбачається відключення споживачів від котельні 15-мікрорайону з приєднаним навантаженням 1,208 Гкал/год та від котельні 66 кварталу з приєднаним навантаженням 0,74 Гкал/год та приєднання їх до даної котельні. | 2021-2024 | 7205,0 | 304 | 0 | 61,41 |
| 2 | Встановлення та дооснащення встановлених лічильників обліку теплової енергії системою дистанційної передачі показників в кількості 33од. у споживачів котельні 15-мікроарйону м. Нововолинськ | Встановлення та дооснащення встановлених лічильників обліку теплової енергії системою дистанційної передачі показників в кількості 33од. у споживачів котельні 15-мікроарйону м. Нововолинськ | 2021-2025 | 800,0 | 166,69 | 0 | 39,84 |
| 3 | Заміна існуючих аварійних котлів КСВТ-3,0 у кількості 4 од. на нові аналогічні котли на котельні 26 кварталу (стара) м.Нововолинськ | Заміна існуючих аварійних котлів КСВТ-3,0 у кількості 4 од. на нові аналогічні котли на котельні 26 кварталу (стара) м. Нововолинськ | 2022-2030 | 4000 | 190 | 0 | 38,38 |
| 4 | Встановлення лічильників обліку теплової енергії з дистанційною передачею показань в кількості 30од. у споживачів котельні 26 кварталу (стара) м. Нововолинськ | Встановлення лічильників обліку теплової енергії з дистанційною передачею показань в кількості 30од. у споживачів котельні 26 кварталу (стара) м. Нововолинськ | 2021-2025 | 1340 | 932,62 | 0 | 222,9 |
| 5 | Реконструкція тепломережі котельні 26 кварталу (стара) м. Нововолинськ (Через значну інвестиційну вартість даного заходу пропонується його реалізацію у три етапи) | Реконструкція передбачає комплексну заміну трубопроводів у двотрубному вимірі на попередньо ізольовані труби І етап: Ду 125мм – 456 м.п. Ду 100мм – 2467 м.п. Ду 80 мм – 1181 м.п. Ду 65 мм – 981 м.п. Ду 50 мм – 2493 м.п. Ду 40 мм – 255 м.п. Ду 32 мм – 83 м.п. | 2022-2030 | 17558,86 (13796,24*) | 938,58 | 0 | 224,32 |
|  |  | Заміна трубопроводів у двотрубному вимірі на попередньо ізольовані труби ІІ етап : Ду 200мм – 1274 м.п Ду 150мм – 1553 м.п. | 2030-2040 | 19594,07 (15395,34*) | 552,44 | 0 | 132,03 |
|  |  | Заміна трубопроводів у двотрубному вимірі на попередньо ізольовані труби ІІІ етап : Ду 400мм – 40 м.п Ду 350мм – 64 м.п Ду 250мм – 245 м.п Ду 200мм – 425 м.п | 2040-2050 | 8423,56 (6618,51*) | 259,02 | 0 | 61,91 |
| 6 | Встановлення та дооснащення встановлених лічильників обліку теплової енергії системою дистанційної передачі показників в кількості 82 од. у споживачів котельні 26 кварталу (стара) м. Нововолинськ | Встановлення та дооснащення встановлених лічильників обліку теплової енергії системою дистанційної передачі показників в кількості 82 од. у споживачів котельні 26 кварталу (стара) м. Нововолинськ | 2021-2025 | 1500 | 318,96 | 0 | 76,23 |
| 7 | Встановлення лічильників обліку теплової енергії з дистанційною передачею показань в кількості 18од. у споживачів котельні 26 кварталу (нова) м. Нововолинськ | Встановлення лічильників обліку теплової енергії з дистанційною передачею показань в кількості 18од. у споживачів котельні 26 кварталу (нова) м. Нововолинськ | 2021-2025 | 834 | 640,63 | 0 | 153,11 |
| 8 | Реконструкція тепломережі котельні 26 кварталу (нова) м. Нововолинськ (Через значну інвестиційну вартість даного заходу пропонується його реалізацію у три етапи) | Реконструкція передбачає комплексну заміну трубопроводів у двотрубному вимірі на попередньо ізольовані труби І етап: Ду 125мм – 629 м.п. Ду 100мм – 1688 м.п. Ду 80 мм – 2318 м.п. Ду 65 мм – 1143 м.п. Ду 50 мм – 2904 м.п. Ду 40 мм – 131 м.п. Ду 32 мм – 58 м.п. | 2022-2030 | 19511,295 (15330,3*) | 1027,3 | 0 | 245,52 |
|  |  | Заміна трубопроводів у двотрубному вимірі на попередньо ізольовані труби ІІ етап : Ду 200мм – 966 м.п Ду 150мм – 2292 м.п. | 2030-2040 | 21213,395 (16667,67*) | 601,48 | 0 | 143,75 |
|  |  | Заміна трубопроводів у двотрубному вимірі на попередньо ізольовані труби ІІІ етап : Ду 400мм – 5 м.п Ду 350мм – 256 м.п Ду 300мм – 278 м.п Ду 250мм – 120 м.п | 2040-2050 | 10228,83 (8036,94*) | 302,03 | 0 | 72,19 |
| 9 | Заміна існуючих аварійних котлів ТВГ-8М у кількості 2 од. на нові аналогічні котли на котельні 26 кварталу (нова) м.Нововолинськ | Заміна існуючих аварійних котлів ТВГ-8М у кількості 2 од. на нові аналогічні котли на котельні 26 кварталу (нова) м.Нововолинськ | 2021-2026 | 4000 | 1425 | 0 | 287,85 |
| 10 | Встановлення та дооснащення встановлених лічильників обліку теплової енергії системою дистанційної передачі показників в кількості 116 од. у споживачів котельні 26 кварталу (нова) м. Нововолинськ | Встановлення та дооснащення встановлених лічильників обліку теплової енергії системою дистанційної передачі показників в кількості 116 од. у споживачів котельні 26 кварталу (нова) м. Нововолинськ | 2021-2025 | 2000 | 372,85 | 0 | 89,11 |
| 11 | Встановлення та дооснащення встановлених лічильників обліку теплової енергії системою дистанційної передачі показників в кількості 71 од. у споживачів котельні 66 кварталу м. Нововолинськ | Встановлення та дооснащення встановлених лічильників обліку теплової енергії системою дистанційної передачі показників в кількості 71 од. у споживачів котельні 66 кварталу м. Нововолинськ | 2021-2025 | 1500 | 292,35 | 0 | 69,87 |
| 12 | Технічне переоснащення існуючих котлів КВГ-7,56 у кількості 2 од. на котельні 66 кварталу м. Нововолинськ | Технічне переоснащення передбачає заміну існуючих подових пальників на котлах КВГ-7,56 на нові удосконалені пальники МПІГ-3 та заміну їх конвективної частини у кількості 2 од.. | 2022-2030 | 1739,92 | Газ 1019,55 Електрика 11,32 | 0 | 205,95+5,77=211,72 |
| 13 | Встановлення транспортабельних котелень у кількості 2 од. на 5 і 6 мікрорайонах | Встановлення транспортабельних котелень у кількості 2 од. на 5 і 6 мікрорайонах. Відповідно передбачається частину споживачів перепідключити з котельні 66 кварталу на дані транспортабельні котельні. | 2021-2024 | 25000 | 1852,5 | 0 | 374,21 |
| 14 | Реконструкція тепломережі котельні Шахтарського м-ну м. Нововолинськ (Через значну інвестиційну вартість даного заходу пропонується його реалізацію у три етапи) | Реконструкція передбачає комплексну заміну трубопроводів у двотрубному вимірі на попередньо ізольовані труби І етап: Ду 125мм – 582 м.п. Ду 100мм – 898 м.п. Ду 80 мм – 860 м.п. Ду 65 мм – 736 м.п. Ду 50 мм – 878 м.п. | 2022-2030 | 10063,72 (7907,21*) | 462,56 | 0 | 110,55 |
|  |  | Заміна трубопроводів у двотрубному вимірі на попередньо ізольовані труби ІІ етап : Ду 250мм – 622 м.п Ду 200мм – 618 м.п Ду 150мм – 832 м.п. | 2030-2040 | 17054,07 (13399,63*) | 389,87 | 0 | 93,18 |
|  |  | Заміна трубопроводів у двотрубному вимірі на попередньо ізольовані труби ІІІ етап : Ду 350мм – 521 м.п Ду 300мм – 131 м.п | 2040-2050 | 11420,03 (8972,88*) | 308,91 | 0 | 73,83 |
| 15 | Технічне переоснащення існуючого котла КВГ-7,56 на котельні Шахтарського м-ну м. Нововолинськ | Технічне переоснащення передбачає заміну існуючого подового пальника на котлі КВГ-7,56 на новий удосконалений пальник МПІГ-3 та заміну його конвективної частини. | 2022-2030 | 940,497 | Газ 707,30 Електрика 5,66 | 0 | 142,87+2,89=145,76 |
| 16 | Встановлення та дооснащення встановлених лічильників обліку теплової енергії системою дистанційної передачі показників в кількості 52 од. у споживачів котельні Шахтарського м-ну м. Нововолинськ | Встановлення та дооснащення встановлених лічильників обліку теплової енергії системою дистанційної передачі показників в кількості 52 од. у споживачів котельні Шахтарського м-ну м. Нововолинськ | 2022-2025 | 1300 | 312,02 | 0 | 74,57 |
| 17 | Реконструкція тепломережі котельні смт. Благодатне (Через значну інвестиційну вартість даного заходу пропонується його реалізацію у два етапи) | Реконструкція передбачає комплексну заміну трубопроводів у двотрубному вимірі на попередньо ізольовані труби І етап: Ду 100мм – 388 м.п. Ду 80 мм – 788 м.п. Ду 65 мм – 1423 м.п. Ду 50 мм – 728 м.п. Ду 40 мм – 16 м.п. | 2022-2030 | 6677,98 (5246,98*) | 370,87 | 0 | 88,64 |
|  |  | Заміна трубопроводів у двотрубному вимірі на попередньо ізольовані труби ІІ етап : Ду 200мм – 246 м.п Ду 150мм – 1004 м.п. Ду 125мм – 30 м.п. | 2030-2040 | 7940,94 (6239,31*) | 217,4 | 0 | 51,96 |
| 18 | Встановлення лічильників обліку теплової енергії з дистанційною передачею показань в кількості 27 од. у споживачів котельні смт. Благодатне | Встановлення лічильників обліку теплової енергії з дистанційною передачею показань в кількості 27 од. у споживачів котельні смт. Благодатне | 2021-2025 | 1301 | 267,55 | 0 | 63,94 |
| 19 | Встановлення та дооснащення встановлених лічильників обліку теплової енергії системою дистанційної передачі показників в кількості 34 од. у споживачів котельні смт. Благодатне | Встановлення та дооснащення встановлених лічильників обліку теплової енергії системою дистанційної передачі показників в кількості 34 од. у споживачів котельні смт. Благодатне | 2021-2025 | 800 | 120,4 | 0 | 28,78 |
| 20 | Заміна існуючих газових котлів КБНГ-2,5 у кількості 3 од. на нові твердопаливні котли з механізованою подачею палива одиничною потужністю по 2,5 МВт на котельні смт. Благодатне | Заміна існуючих газових котлів КБНГ-2,5 у кількості 3 од. на нові твердопаливні котли з механізованою подачею палива одиничною потужністю по 2,5 МВт (наприклад BRS 2500 Comfort LM) на котельні смт. Благодатне | 2022-2030 | 7923,178 | 0 | 7616,5 | 1538,53 |
| 21 | Встановлення частотно-регулюючого пристрою у кількості 2 од. на котельні 15-мікроарйону м. Нововолинськ | Встановлення частотно-регулюючого пристрою у кількості 2 од. (наприклад Altivar АVT212 75 кВт) на насоси Д 320-50 | 2022-2030 | 450 | 219,71 | 0 | 112,05 |
| 22 | Капітальний ремонт (заміна циркуляційних насосів) котельні Шахтарського мікрорайону по вул. Кауркова, 45 в м. Нововолинськ Волинської області. | Капітальний ремонт (заміна циркуляційних насосів) котельні Шахтарського мікрорайону по вул. Кауркова, 45 в м. Нововолинськ Волинської області. | 2022-2030 | 250 | 44,04 | 0 | 22,46 |
| 23 | Капітальний ремонт (заміна циркуляційних насосів) котельні 66-го кварталу по вул. Паркова 2а в м. Нововолинськ Волинської області | Капітальний ремонт (заміна циркуляційних насосів) котельні 66-го кварталу по вул. Паркова 2а в м. Нововолинськ Волинської області | 2022-2030 | 50 | 42,67 | 0 | 21,76 |
| 24 | Капітальний ремонт (заміна циркуляційних насосів) котельні 15-го мікрорайону по вул. Луцька, 25-Г в м. Нововолинську Волинської області | Капітальний ремонт (заміна циркуляційних насосів) котельні 15-го мікрорайону по вул. Луцька, 25-Г в м. Нововолинську Волинської області | 2022-2030 | 1500,0 | 51,60 | 0 | 26,31 |
| 25 | Капітальний ремонт (заміна циркуляційних насосів) котельні 26-го кварталу (стара) по вул. Св. Володимира , 5б м. Нововолинськ Волинської області | Капітальний ремонт (заміна циркуляційних насосів) котельні 26-го кварталу (стара) по вул. Св. Володимира , 5б м. Нововолинськ Волинської області | 2022-2030 | 300,0 | 64,07 | 0 | 32,68 |
| 26 | Капітальний ремонт (заміна циркуляційних насосів) котельні ( нова) по вул. Св. Володимира 5а м. Нововолинськ Волинської області | Капітальний ремонт (заміна циркуляційних насосів) котельні ( нова) по вул. Св. Володимира 5а м. Нововолинськ Волинської області | 2022-2030 | 350,0 | 28,35 | 0 | 14,46 |
| 27 | Реконструкція котельні 66-го кварталу (встановлення твердопаливного котла потужністю 2 МВт) по вул. Паркова 2а в м. Нововолинськ Волинської області | Реконструкція котельні 66-го кварталу (встановлення твердопаливного котла потужністю 2 МВт) по вул. Паркова 2а в м. Нововолинськ Волинської області | 2022-2030 | 8000,0 | 0 | 1510,17 | 305,05 |
| 28 | Реконструкція котельні15-го мікрорайону (встановлення твердопаливного котла потужністю 2 МВт) по вул. Луцька, 25-Г в м. Нововолинськ Волинської області | Реконструкція котельні15-го мікрорайону (встановлення твердопаливного котла потужністю 2 МВт) по вул. Луцька, 25-Г в м. Нововолинськ Волинської області | 2022-2030 | 8000,0 | 0 | 2291,04 | 462,79 |

*за умови виконання робіт власними ресурсами

Перелік енергоефективних заходів для системи централізованого водопостачання та водовідведення:

| № | Назва проекту/заходу | Зміст заходу | Період реалізації | Вартість інвестицій (тис. грн) | Очікувана економія, МВт*год /рік | Виробництво ВДЕ, МВт*год /рік | Скорочення викидів СО2 (т/рік) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оптимізація роботи системи водопостачання | Розробка та використання оптимізованої схеми водопостачання на базі гідравлічної моделі мереж водопостачання із застосуванням сучасних комп’ютерно-гідравлічних програм | 2022-2030 | 450 | 267,99 | 0 | 136,67 |
| 2 | Облаштування вузлами комерційного обліку холодної води багатоквартирні будинки, в кількості 208 од. | Облаштування вузлами комерційного обліку холодної води багатоквартирні будинки, в кількості 208 од. | 2021-2030 | 8320 | 456,73 | 0 | 232,93 |
| 3 | Належна поточна експлуатація системи водопостачання | Підтримання в належному експлуатаційному стані запірної арматури, зворотних клапанів, фільтрів та приладів КВПіА | 2022-2030 | 25 | 11,17 | 0 | 5,69 |
| 4 | Встановлення частотно-регулюючого пристрою 1 од. на повітродувній станції КОС смт. Благодатне | Встановлення частотно-регулюючого пристрою 1 од. DANFOSS VLT Micro Drive FC-51 (7,5 кВт) на повітродувній станції КОС смт. Благодатне | 2022-2030 | 17 | 31,38 | 0 | 16,00 |
| 5 | Встановлення частотно-регулюючого пристрою 2 од. на повітродувній станції КОС м.Нововолинськ | Встановлення частотно-регулюючого пристрою 2 од. (АВВ ACS 580 200 кВт) на повітродувній станції КОС м.Нововолинськ | 2022-2030 | 880 | 364,58 | 0 | 185,94 |
| 6 | Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності КП «Нововолинськводоканал» | Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності КП «Нововолинськводоканал» | 2022-2030 | 24,5 | 66,99 | 0 | 34,16 |
| 7 | Встановлення частотного перетворювача на Північному водозаборі для наявних насосів з електродвигунами (250 кВт та 132 кВт) | Встановлення частотного перетворювача на Північному водозаборі для наявних насосів з електродвигунами (250 кВт та 132 кВт) | 2022-2030 | 185 | 216,63 | 0 | 110,48 |
| 8 | Встановлення пристрою перетворювача частоти для керування насосом, який живиться від В-6 (Шахта 6) | Встановлення пристрою перетворювача частоти для керування насосом, який живиться від В-6 (Шахта 6) | 2022-2030 | 185 | 194,97 | 0 | 99,43 |

Перелік енергоефективних заходів для системи вуличного освітлення

| № | Назва проекту / заходу | Зміст заходу | Період реалізації | Вартість інвестицій (тис. грн) | Очікувана економія, МВт*год /рік | Виробництво ВДЕ, МВт*год /рік | Скорочення викидів СО2 (т/рік) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернізація системи вуличного освітлення | Модернізація системи вуличного освітлення передбачає : - заміна всіх існуючих світильників на вулицях, дорогах та скверах на нові енергоефективні LED з функцією диміювання, меншою потужністю та з покращеною світловіддачею в кількості 3889 од. ; - модернізація всіх старих ШУВО (шаф управління вуличного освітлення); - заміна всіх існуючих не ізольованих ЛЕП на нові СІП нг довжиною 82,75 км; - заміна аварійних опор та опор, які знаходяться в незадовільному стані з відновленням контурів захисного заземлення | 2022-2030 | 50834,18 | 1051,57 | 0 | 536,30 |

Перелік заходів для сектору населення:

| № | Назва проекту / заходу | Зміст заходу | Період реалізації | Вартість інвестицій (тис. грн) | Очікувана економія, МВт*год /рік | Виробництво ВДЕ, МВт*год /рік | Скорочення викидів СО2 (т/рік) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Енергомодернізація багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Шахтар-23» | Енергомодернізація в рамках програми «Енергодім» передбачає реалізацію заходів Пакету Б: встановлення ІТП, теплоізоляція трубопроводів опалення в неопалювальних приміщеннях, гідравлічне балансування, утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення даху/горища, заміна зовнішніх дверей та облаштування тамбура та заміна вікон та балконних блоків у квартирах із склінням балконів і лоджій | 2022-2030 | 9730,378 | 423,223 | 0 | 101,15 |
| 2 | Енергомодернізація багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Комфорт НВ» | Енергомодернізація в рамках програми «Енергодім» передбачає реалізацію заходів Пакету-Б: утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення даху/горища, заміна зовнішніх дверей та облаштування тамбура та заміна вікон у МЗК | 2022-2030 | 7072,097 | 101,632 | 0 | 24,29 |
| 3 | Енергомодернізація багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Аліна-НВ» | Енергомодернізація в рамках програми «Енергодім» передбачає реалізацію заходів Пакету-Б: встановлення ІТП, теплоізоляція трубопроводів опалення в неопалювальних приміщеннях, гідравлічне балансування, утеплення зовнішніх стін , утеплення даху/горища, заміна зовнішніх дверей та облаштування тамбура, заміна вікон у МЗК та заміна вікон та балконних блоків у квартирах із склінням балконів і лоджій | 2022-2030 | 7405,515 | 235,248 | 0 | 56,22 |
| 4 | Енергомодернізація багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Мій дім-НВ» | Енергомодернізація в рамках програми «Енергодім» передбачає реалізацію заходів Пакету-Б: встановлення ІТП, теплоізоляція трубопроводів опалення в неопалювальних приміщеннях, гідравлічне балансування, утеплення зовнішніх стін , утеплення даху/горища, заміна зовнішніх дверей та облаштування тамбура, заміна вікон у МЗК, модернізація системи освітлення у МЗК та заміна вікон та балконних блоків у квартирах із склінням балконів і лоджій | 2022-2030 | 17001,823 | 478,268 | 0 | 114,31 |
| 5 | Енергомодернізація багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Бульвар-34» | Енергомодернізація в рамках програми «Енергодім» передбачає реалізацію заходів Пакету-Б: утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення даху/горища, заміна зовнішніх дверей та облаштування тамбура, заміна вікон у МЗК, модернізація системи освітлення у МЗК та заміна вікон та балконних блоків у квартирах із склінням балконів і лоджій | 2022-2030 | 2654,613 | 72,564 | 0 | 17,34 |
| 6 | Енергомодернізація багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Озерне-25А» | Енергомодернізація в рамках програми «Енергодім» передбачає реалізацію заходів Пакету-Б: встановлення ІТП, теплоізоляція трубопроводів опалення в неопалювальних приміщеннях, гідравлічне балансування, утеплення зовнішніх стін , утеплення даху/горища, заміна зовнішніх дверей та облаштування тамбура, заміна вікон у МЗК, модернізація системи освітлення у МЗК, теплоізоляція трубопроводів опалення в МЗК та заміна вікон та балконних блоків у квартирах із склінням балконів і лоджій | 2022-2030 | 8966,548 | 272,854 | 0 | 65,21 |
| 7 | Енергомодернізація багатоквартирних житлових будинків ОСББ у кількості 40 од. (Через значну інвестиційну вартість даного заходу пропонується його реалізацію у два етапи) | Енергомодернізація в рамках програми «Енергодім» передбачає реалізацію заходів Пакету-Б: встановлення ІТП, теплоізоляція трубопроводів опалення в неопалювальних приміщеннях, гідравлічне балансування, утеплення зовнішніх стін , утеплення даху/горища, заміна зовнішніх дверей та облаштування тамбура, заміна вікон у МЗК, модернізація системи освітлення у МЗК, теплоізоляція трубопроводів опалення в МЗК та заміна вікон та балконних блоків у квартирах із склінням балконів і лоджій | 2022-2030 | 150000,0 | 3881,85 | 0 | 927,76 |
|  |  |  | 2030-2040 | 150000,0 | 3881,85 | 0 | 927,76 |
| 8 | Впровадження енергоефективних заходів у приватних житлових будинках індивідуальної забудови (414 од.) та заміщення природного газу альтернативним паливом | Заміна вікон, дверей, утеплення зовнішніх стін, утеплення даху, реконструкція системи опалення та заміна газових котлів на твердопаливні котли | 2030-2040 | 11420 | 7172,895 | 4781,93 | 1448, 92 + 965,95 = 2414,87 |
| 9 | Популяризація енергоощадності серед населення через інформаційно-просвітницькі кампанії | Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з мешканцями житлового фонду | 2022-2030 | 100 | 375,42+124,93=500,35 | 0 | 89,73+63,71=153,44 |
| 10 | Впровадження відновлювальних джерел енергії в приватних домогосподарствах (Через значну інвестиційну вартість даного заходу пропонується його реалізацію у два етапи) | Встановлення СЕС одиничною потужністю 15 кВт для 1,5% приватних домогосподарств (41 од.) | 2022-2030 | 8200 | - | 324,596 | 165,54 |
|  |  |  | 2030-2040 | 8200 | - | 324,596 | 165,54 |

Перелік заходів для сектору транспорту:

| № | Назва проекту / заходу | Зміст заходу | Період реалізації | Вартість інвестицій (тис. грн) | Очікувана економія, МВт*год /рік | Виробництво ВДЕ, МВт*год /рік | Скорочення викидів СО2 (т/рік) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розбудова велосипедної інфраструктури в Нововолинській міській територіальній громаді (Через значну інвестиційну вартість даного заходу пропонується його реалізацію у два етапи) | Розбудова велосипедної інфраструктури Нововолинської МТГ включає: 1. Розробку програми розвитку вело руху Нововолинської МТГ 2.Промоційні та інформаційні заходи щодо популяризації вело транспорту 3. Велоуроки 4. Розробка ПКД, влаштування велосмуг, будівництво велодоріжок, велосипедних паркомісць 71од., сервісів технічного ремонту та поточного обслуговування велосипедів. | 2022-2030 | 11917,5 | Бензин 1409,14 Дизель 1802,605 Газ 248,52 | 0 | 888,585 |
|  |  |  | 2030-2040 | 11917,5 | Бензин 1409,14 Дизель 1802,605 Газ 248,52 | 0 | 888,585 |
| 2 | Встановлення пристроїв GPS навігації на решта маршрутів громадського транспорту та встановлення розумних табло. | Встановлення пристроїв GPS навігації на решта маршрутів громадського транспорту у кількості 7 од. та встановлення розумних табло у кількості 10 од. | 2022-2030 | 673,05 | 31,76 | 0 | 8,48 |

Основні заходи для третинного сектору:

| № | Назва проекту / заходу | Зміст заходу | Період реалізації | Вартість інвестицій (тис. грн) | Очікувана економія, МВт*год /рік | Виробництво ВДЕ, МВт*год /рік | Скорочення викидів СО2 (т/рік) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Впровадження відновлювальних джерел енергії | Встановлення СЕС одиничною потужністю 30 кВт (30 од.) | 2022-2030 | 12000,0 | - | 475,018 | 242,26 |
|  |  |  | 2030-2040 | 12000,0 | - | 475,018 | 242,26 |
| 2 | Популяризація енергоощадності в системах електроспоживання через інформаційно-просвітницькі кампанії | Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній | 2022-2030 | 100 | 444,28 | 0 | 226,58 |

Додаток 4. Сформований перелік заходів щодо адаптації до наслідків зміни клімату

Групи заходів з адаптації:

| Адміністративно-управлінські | Інформаційно-роз'яснювальні | Архітектурно-планувальні, рекомендації та обмеження | Інженерно-технічні |
| --- | --- | --- | --- |
| Інвентаризація зелених насаджень | Проведення просвітницької діяльності щодо змін клімату та екологічно свідомого способу життя | Розробка просторового плану з озеленення міста | Встановлення автоматизованих систем поливу. Встановлення резервуарів для збору дощової води та використання її повторно для технічних потреб. |
| Модернізація систем оповіщення населення | Тематичні публікації в ЗМІ | Розробка або вдосконалення плану вимог і обмежень з озеленення міста | Проведення реконструкції та модернізації мереж зливової каналізації |
| Планування реакції в випадку надзвичайних ситуацій | Розробка тематичних інформаційних матеріалів та їх поширення | Розробка перспективного плану систем водозабезпечення | Модернізація систем водопостачання та водовідведення |
| Моніторинг потреб вразливих груп населення | Проведення інформаційних семінарів для працівників міських служб і управлінських структур | Розробка просторового плану з рекультивації промислових територій та об'єктів | Реконструкція каналізаційно-очисних споруд та заміна каналізаційних трубопроводів |
| Створення підрозділу Нововолинської міської ради з моніторингу екологічного ситуації в місті | Проведення громадських слухань з приводу екологічного стану в місті | Посилення контролю за дотриманням містобудівних норм та обмежень щодо промислових територій та об'єктів | Забезпечення вільного доступу до води в місті. Встановлення питних фонтанчиків в місцях найбільшого притягання населення |
| Проведення моніторингу та аналізу захворюваності на інфекційні, серцево-судинні захворювання, хвороби дихальної системи тощо | Створення тематичних передач для різних цільових груп. Та розміщення в ЗМІ, інтернет джерелах та друкованих виданнях | Проведення реконструкції громадських просторів з використанням матеріалів з меншою здатністю до нагрівання та більшими зеленими зонами задля запобіганню утворень “островів тепла” в теплу пору року. | Забезпечення матеріально-технічними засобами комунальних служб для здійснення догляду за зеленими зонами. Закупівля транспортних засобів та обладнання. |
| Розробка комплексного загальноміського з адаптації до зміни клімату | Проведення інформування населення щодо правил поведінки під час спекотних періодів. | Створення та догляд за існуючими «блакитними зонами» у місті. Проектування нових ставків, догляд та відновлення природних водойм у межах громади. Облаштування зон відпочинку біля водойм. | Використання технологій пиловловлення та пилопригнічення на відвальних об'єктах гірничої промисловості |
| Розроблення плану поводження з відходами в місті | Інформування населення та проведення просвітницької діяльності в сфері поводження з відходами | Проведення термомодернізації будівель громадського та житлового сектору з встановленням систем вентиляції і кондиціонування | Встановлення обладнання автоматизованої системи моніторингу стану якості повітря |

Перелік заходів з адаптації Нововолинської міської ТГ до змін клімату:

| № | Назва заходу | Зміст заходу | Відповідальний підрозділ | Назва сектору | Кліматична загроза | Джерела фінансування | Часові рамки | Вартість, тис. грн / Євро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернізація громадського транспорту | Модернізація транспорту із влаштуванням систем кондиціювання (к-ть – 50 од.) | Відділ транспорту та зв’язку | Охорона здоров’я, Транспорт, Цив. Захист та надзвичайні ситуації | Екстремальна спека | Приватні інвестиції, Грантові кошти | 2022-2025 | 100 / 3125 |
| 2 | Зменшення забруднення стічних вод та запобігання їхнього витоку | Реконструкція каналізаційно-очисних споруд (капітальний ремонт пісколовок, кап. ремонт первинних радіальних відстійників, ремонт вторинних радіальних відстійників, ремонт аеротенок, реконструкція мулової станції) | Виконавчий комітет Нововолинської МТГ | Цив. Захист та надзвичайні ситуації | Екстремальні опади | Місцевий бюджет / Державний бюджет / Грантові кошти | 1 етап: 2022-2030 2 етап: 2030-2040 3 етап: 2040-2050 | 1 етап: 20 000 / 654 2 етап: 20 000 / 654 3 етап: 21 000 / 687 |
| 3 | Реконструкція та модернізація мереж зливової каналізації | Контроль за очищенням стоків та обслуговування зливової каналізації. Заміна решіток. | Виконавчий комітет Нововолинської МТГ | Транспорт, Цив. Захист та надзвичайні ситуації | Екстремальні опади | Місцевий бюджет | 2022-2030 | 60 000 / 1 963 |
| 4 | Зменшення кількості аварійних ситуацій, збільшення пропускної здатності каналізації. | Заміна каналізаційних трубопроводів 103,0 км, з них самоплинних колекторів – 60,8 км, напірних каналізаційних трубопроводів – 42,2 км | Виконавчий комітет Нововолинської МТГ | Цив. Захист та надзвичайні ситуації | Екстремальні опади | Місцевий бюджет / Державний бюджет / Грантові кошти | 2022-2030 | 100 000 / 3 272 |
| 5 | Вільний доступ до джерел питної води в місті | Встановлення питних фонтанчиків в місцях найбільшого притягання населення (к-ть 10 од.) | Виконавчий комітет Нововолинської МТГ | Охорона здоров’я, Цив. Захист та надзвичайні ситуації | Екстремальна спека | Місцевий бюджет / Грантові кошти | 2022-2025 | 200 / 6544 |
| 6 | Поводження з відходами | Облаштування сортувальної станції для Нововолинської ТГ | Виконавчий комітет Нововолинської МТГ | Навколишнє середовище та біорізноманіття, Охорона здоров’я, Цив. Захист та надзвичайні ситуації | Хімічні зміни (Забруднення ґрунтових вод, концентрація CH4) | Місцевий бюджет / Державний бюджет / Грантові кошти / Приватні інвестиції | 2022-2030 | 20 000 / 654 |
| 7 | Збільшення зелених зон та зелених насаджень | Проведення заходів з озеленення територіальної громади та інвентаризації зелених насаджень, утримання зелених насаджень (улаштування газонів, догляд за кущами і їх розрідження, полив кущів та дерев), Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень | Відділ контролю за благоустроєм та санітарним станом міста | Навколишнє середовище та біорізноманіття, Охорона здоров’я | Хімічні зміни (Концентрація CO2 в атмосфері) | Місцевий бюджет / Державний бюджет / Грантові кошти | 2022-2030 | 86 560 / 2832 |
| 8 | Збільшення зелених зон та зелених насаджень | Складання плану з озеленення території Нововолинської ТГ | Відділ контролю за благоустроєм та санітарним станом міста | Навколишнє середовище та біорізноманіття, Охорона здоров’я | Хімічні зміни (Концентрація CO2 в атмосфері) | Місцевий бюджет / Державний бюджет | 2022-2023 | 2 000 / 654 |
| 9 | Збільшення зелених зон та зелених насаджень | Облаштування зелених паркінгів. Зменшує нагрівання територій, ризик виникнення підтоплень та вплив на якість повітря. (к-ть – 10 парко місць ) | Відділ контролю за благоустроєм та санітарним станом міста | Навколишнє середовище та біорізноманіття, Охорона здоров’я | Хімічні зміни (Концентрація CO2 в атмосфері) | Місцевий бюджет / Державний бюджет / Приватні інвестиції | 2022-2023 | 208 / 6806 |
| 10 | Проведення моніторингу довкілля | Встановлення обладнання автоматизованої системи моніторингу стану якості повітря (к-ть - 1 од.) | Виконавчий комітет Нововолинської МТГ | Навколишнє середовище та біорізноманіття | Хімічні зміни (Забруднення повітря важкими металами) | Місцевий бюджет | 2022-2025 | 240 / 7853 |
| 11 | Покращення складу атмосферного повітря | Використання технології пилопригнічення на териконах шахт № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (к-ть установок – 9 од.) | Виконавчий комітет Нововолинської МТГ | Навколишнє середовище та біорізноманіття, Охорона здоров’я | Хімічні зміни (Запилення) | Приватні інвестиції | 2022-2025 | 1 000 / 32 |
| 12 | Просвітницька діяльність | Видання друкованої продукції, створення відеопродукції на екологічні теми (посібники, плакати, листівки, буклети, каталоги, книги, тощо) | Відділ освіти, Виконавчий комітет Нововолинської МТГ | Навколишнє середовище та біорізноманіття, Охорона здоров’я | Хімічні зміни (Концентрація CO2 в атмосфері) | Місцевий бюджет / Державний бюджет | 2022-2030 | 12 000 / 392 |
| 13 | Просвітницька діяльність | Проведення просвітницької діяльності в сферах охорони здоров'я, роботи з населенням, сортування відходів та охорони навколишнього природного середовища | Відділ освіти, Виконавчий комітет Нововолинської МТГ | Навколишнє середовище та біорізноманіття, Охорона здоров’я, Цив. Захист та надзвичайні ситуації | Хімічні зміни (Концентрація CO2 в атмосфері) | Місцевий бюджет / Державний бюджет | 2022-2030 | 20 000 / 654 |
| 14 | Розробка програм реагування на кліматичні загрози | Розробка програм реагування на кліматичні загрози для місцевих ДСНС та інших служб реагування на надзвичайні ситуації. | ДСНС | Цив. Захист та надзвичайні ситуації | Повені | Місцевий бюджет | 2022-2025 | 10 000 / 327 |
|  | Всього |  |  |  |  |  |  | 263 108/ 6 854 |

Для розрахунку викидів СО2 по електричній енергії значення коефіцієнтів викидів застосовувалися для кожного з років відповідно до таблиці 5 посібника "Як розробити план щодо сталого енергетичного розвитку", частина II.

З метою розрахунку викидів від виробництва теплової енергії проведено додаткові розрахунки питомих витрат енергоносіїв. В результаті розрахунків коефіцієнт викидів від теплової енергії становить 
0,239 т/ МВт*год.