Інформація про підсумки роботи

підприємств, організацій та установ міста в осінньо-зимовий період 2021-2022 років

Підготовка господарства міста до сталого функціонування в осінньо-зимовий період є одним з найважливіших питань, які перебувають на контролі міського голови, виконавчого комітету Нововолинської міської ради, керівників підприємств, установ, організацій міста.

На виконання рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 20.05.2021 року №160 «Про підсумки роботи підприємств, організацій, установ міста Нововолинська та селища Благодатне в осінньо-зимовий період 2020-2021 років та заходи щодо підготовки господарства громади до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років», суб`єктами господарювання різних форм власності було виконано значний об’єм робіт, завдань та заходів по підготовці до минулого опалювального сезону. Забезпечено стовідсоткову комплексну готовність до зими житлових будинків, шкіл, дитячих садків, закладів охорони здоров’я, котелень, інженерних мереж та об`єктів дорожнього господарства.

Завдяки цьому, починаючи з 11 жовтня 2021 року, згідно розпорядження міського голови №152-р, розпочали опалювати всі об’єкти соціальної, бюджетної сфери та житловий фонд.

Належна підготовка об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та закладів соціально-бюджетної сфери в осінньо-зимовий період 2021-2022 років показала, що в місті було забезпечено сталу роботу всіх житлово-комунальних служб. Опалювальний сезон проходив без особливих ускладнень. Підприємства енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства забезпечили населенню, бюджетним установам та іншим споживачам стабільне постачання теплової та електричної енергії, газу, води та відведення стоків. Місто не мало понад нормованих перебоїв з подачі тепла, води та електроенергії.

Хід роботи постійно контролювався міським оперативним штабом, заступниками міського голови та міським головою безпосередньо. Проводились наради з керівниками комунальних підприємств по питанню проходження опалювального сезону. Управлінням будівництва та інфраструктури два рази на місяць надавалась інформація про стан проходження опалювального періоду в управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації.

Про роботу КП «Нововолинськтеплокомуненерго». До системи теплопостачання були підключені 447 житлових будинки та заклади соціально-культурного призначення.

З початку опалювального сезону на підприємстві не виникало позаштатних ситуацій, цілодобово працювала аварійно-диспетчерська служба. Всі звернення споживачів (63 заяви) розглядались та виконувались вчасно та якісно. За опалювальний період було виявлено та ліквідовано 56 поривів на теплових мережах та мережах подачі гарячої води, на що було витрачено кошти підприємства в сумі 374,3 тис. грн. Вся наявна спецтехніка на підприємстві  знаходиться в справному стані.

Мешканцям 5-го, 6-го та 15-го Мікрорайонів, будинку №5 по вул. Сірка та  будинку №2а по просп. Перемоги, гаряча вода подавалася згідно графіку: четвер, п'ятниця – з 17:00 до 23:00 год, субота та неділя – з 7:00 до 23:00 год.

Теплова енергія подавалася відповідно до графіка зовнішніх температур. За опалювальний сезон 2021-2022 р.р. котельнями комунального підприємства «Нововолинськтеплокомуненерго» було спожито 12069,204 тис.м³ природного газу та вироблено  89956 тис. Гкал теплової енергії.

На реалізацію проєкту «Влаштування транспортабельної котельні потужністю 2,7 МВт на ЦТП 6-го Мікрорайону за адресою 6-й Мікрорайон буд.2А м. Нововолинськ Волинської області. Нове будівництво» витрачено 7521,797 тис. грн (з них 4 000,00 тис. грн. – кошти міського бюджету).

В заходах щодо підготовки до опалювального сезону 2022-2023 р.р. планується витратити 2779 тис. грн. на ревізію котельного та мережевого обладнання, заміну тепломереж протяжністю 1,614 км (з них на попередньо-ізольовані труби – 0,550 км мережі) та на підготовку внутрішньобудинкових систем опалення житлових будинків: промивку внутрішньобудинкової системи теплопостачання в 173 будинках, повірку засобів комерційного обліку теплової енергії в кількості 27 шт.

При можливості за кошти міського бюджету планується обладнати 22 житлових будинки приладами комерційного обліку теплової енергії.

Про роботу підприємства Нововолинськводоканал. Підготовка об’єктів технологічного ланцюга підприємства до роботи в опалювальний період 2021-2022 р.р. проводилась відповідно до затверджених заходів.

На виробничих дільницях проведено роботи з профілактики, ремонту обладнання, теплових установок, ремонт внутрішніх систем теплопостачання споруд.

Проведено роботи з профілактики та ремонту роботи внутрішніх і підвідних водо-, й електрокомунікацій, які знаходяться на балансі підприємства. Розроблено варіанти можливих аварійних ситуацій та плани з їх ліквідації.

Протягом опалювального періоду в місті Нововолинську та селищі Благодатному було ліквідовано 161 порив на водопровідних мережах. Експлуатаційними дільницями замінено понад 1190 м.п. водопровідної мережі різного діаметра. Проведено установку 5 шт. пожежних гідрантів. Проведено капітальний ремонт та заміну запірної арматури різного діаметру (Ø400мм - Ø50мм) в кількості 21 шт.

Відповідно до міської програми «Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства, екології, дорожнього руху та його безпеки Нововолинської міської територіальної громади на 2020-2024 роки» (із змінами), за кошти з міського бюджету на загальну суму 1 359,114 тис. грн. було використано кошти на:

- придбання артсвердловинних насосів WILO Xiro SPC на Північний водозабір – 2 шт. вартістю 110,999 тис. грн.;

- придбано витратоміри ультразвукові двоканальні «Ергомера-125БА» на Північний і Південний водозабори – 2 шт. вартістю 160,00 тис. грн.;

- придбано пристрої плавних пусків для насосів на артсвердловинах – 3 шт. вартістю 45,00 тис. грн.

- здійснено «Капітальний ремонт водопроводу по вул. Шахтарській, ділянка від колодязя В6 до колодязя В8 м. Нововолинськ, Волинської обл.» протяжністю 96 м. п. на суму 95,38 тис. грн.;

- нове будівництво каналізаційної мережі на вул. Данила Галицького - вул. Рєпіна в м. Нововолинську Волинської обл., протяжністю – 320 м. п. на суму – 229,388 тис. грн.;

- здійснено «Капітальний ремонт водопроводу по вул. В. Івасюка (ділянка між вул. Гірнича та вул. Молодіжна) м. Нововолинськ» протяжністю 180 м. п. на суму 40,723 тис. грн.;

- поточний ремонт мереж водопостачання, улаштування врізки водопроводу від Нововолинського ліцею №5, 15 м-н, м. Нововолинськ, протяжністю 125 м. п. на суму 53,571 тис. грн.;

- поточний ремонт мереж водопостачання від ж/б №12 до ж/д №10, 15 м-н, м. Нововолинськ, протяжністю 130 м. п. на суму 111,950 тис. грн.;

- поточний ремонт мереж водопостачання від ж/б №30 до КНС №5, 15 м-н, м. Нововолинськ, протяжністю 92 м. п. на суму 109,463 тис. грн.;

- поточний ремонт водопроводу (транзит через ж/б №27) до житлових будинків м-ну Шахтарського в м. Нововолинську, протяжністю 72 м. п. на суму 80,131 тис. грн.;

- придбання матеріалів на поточний водопроводу (транзит через ж/б №24) м-н Шахтарський в м. Нововолинську, протяжністю 110 м. п. на суму 71,300 тис. грн.;

- придбання поліетиленової труби Ø200 мм (200х11,9 PN10 ПЕ-100 SDR17) для транспортування стічної води на пісколовки очисних споруд від селища Благодатне, протяжністю 72 м. п. на суму 53,500 тис. грн.;

- придбання вузлів комерційного обліку і комплектуючих до них в кількості 17 шт. на суму 197,706 тис. грн.

По ліквідації аварій на водопровідних та каналізаційних мережах, по дослідженню якості питної води  в місті та селищі Благодатному на підприємство поступило 268 звернення від фізичних та юридичних осіб.

На протязі опалювального періоду 2021-2022 р.р. КП «Нововолинськ-водоканал» НМР працювало безаварійно,  в сталому режимі.

Про роботу житлово-комунальних підприємств. Не зважаючи на складні погодні умови, жодного разу не було допущено перемерзання подачі води в будинках. Завдяки тому, що була проведена значна робота по ремонту покрівель, по закриттю слухових вікон, заміні битого скла віконних блоків, ущільнення вікон та дверей в під`їздах житлових будинків, не відмічено випадків перемерзання стояків в багатоповерхових будинках. В осінньо-зимовий період скарг від населення про виникнення аварійних ситуацій в багатоповерховій забудові не надходило.

За кошти міського бюджету проведений капітальний ремонт 7-ми житлових будинків, проведена заміна внутрішньобудинкових мереж водопостачання у трьох будинках загальною протяжністю 219 м.п..

По Програмі підтримки діяльності ОСББ освоєно 2 млн. грн. бюджетних коштів на:

- капітальний ремонт покрівель в 7-ми будинках загальною площею 4291,4 м2 на загальну суму 742,3 тис. грн.;

- капітальний ремонт 10-ти пасажирських ліфтів в 3 будинках на загальну суму 1069 тис. грн.;

- капітальний ремонт вимощення 286,2 м2 та цоколя 16,38 м3 в житловому будинку ОСББ «Оберіг», вул. Нововолинська,23 на загальну суму 172,5 тис. грн.

- капітальний ремонт внутрішньобудинкових водопровідних мереж в двох житлових будинках;

- виконано заміну віконних прорізів на сходових клітках в двох житлових будинках.

Про роботу Виробничого управління комунального господарства. Для належного утримання доріг в осінньо-зимовий період виконано капітальний ремонт доріг по вулицях: Лісна, В. Івасюка, Марка Вовчка, Світла, а також виготовлено проєктно-кошторисну документацію з експертизою по вул. Макарова, вул. Кропивницького, вул. Заводська. Роботи виконані на суму 10534,1 тис. грн. площею 7,7 тис. м2.

Поточний ремонт доріг виконано на суму 3890,2 тис. грн, площею 7,5 тис. м2. В тому числі виконані роботи по грейдеруванню 30 вулиць міста на суму 112,3 тис. грн.

Придбано дорожні знаки в кількості 62 штук, на суму 49,3 тис. грн. Проводилось нанесення дорожньої розмітки протяжністю 14 140 м2 на суму 411,6 тис. грн. Придбано 1073,9 т. протиожеледних матералів, для безпечної експлуатації дорожньої мережі в осінньо-зимовий період на суму 386,1 тис. грн., розроблено схему організації дорожнього руху 47,9 тис. грн.

Систематично проводились роботи з прибирання доріг, тротуарів та вивезення сміття. В зимовий період виконувались роботи з очищення тротуарів від снігу та посипання протиожеледними засобами. Приймались до уваги звернення мешканців міста щодо утримання доріг та тротуарів в зимовий період часу. Постійно проводиться технічний огляд та очищення мереж дощової каналізації, ремонт колодязів. Проводяться роботи з підтримання в справному стані засобів технічного регулювання дорожнього руху, проводиться ремонт елементів примусового зниження швидкості.

На особливо небезпечних ділянках дороги була завезена піскосуміш на обочини, першочерговість посипання доріг визначена графіком. Розроблений та затверджено графік на цілодобове чергування водіїв, механізаторів для швидкого реагування щодо усунення наслідків негоди.

На належному рівні в зимовий період спрацювали енергопостачальні та промислові підприємства.

Задовільний стан постачання електроенергії споживачам був забезпечений підприємствами Нововолинська філія ПАТ «Волиньобленерго» та Волинська філія ДП «Регіональні електричні мережі». Безперебійно працювали ПАТ «Нововолинський хлібозавод» та інші підприємства. Протягом опалювального сезону Нововолинським управлінням з експлуатації газового господарства АТ «Волиньгаз» було забезпечено газопостачання міста в повному обсязі.

Не дивлячись на проведену велику роботу, є деякі  проблемні питання по проходженню опалювального періоду 2021-2022 років, а саме актуальним залишається питання по розрахунках за енергоносії.

Основною умовою при укладанні договорів на поставку природного газу для початку нового опалювального сезону є повний розрахунок підприємства з боргами за спожитий природний газ у попередні роки.

По закінченню опалювального сезону заборгованість КП «Нововолинськтеплокомуненерго» по оплаті за спожитий природний газ станом на 01.05.2022 року становить 58 млн. 365 тис. грн.

Житлово-комунальними підприємствами міста постійно проводилась і проводиться претензійно-позовна робота по стягненню заборгованості за комунальні платежі.

В роботі залишаються також питання здійснення заходів по економії використання природного газу, в тому числі заміни його на альтернативні  види палива, ощадливого використання енергоносіїв, встановлення будинкових лічильників обліку холодної води та теплової енергії, заміни теплових мереж на попередньо-ізольовані труби.

З метою ощадливого використання енергоносіїв необхідно прискорити та досягнути 100% встановлення приладів обліку споживання теплової енергії в бюджетних організаціях та в житлових будинках міста.

Також головам ОСББ необхідно до 01.06.2022 року надати заходи по підготовці житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період у виконавчий комітет Нововолинської міської ради і приділити особливу увагу перевірці димо-вентиляційних каналів.

В період підготовки до осінньо-зимового періоду також значна увага буде приділена впровадженню заходів спрямованих на раціональне використання енергоресурсів, продовжена робота по скороченню споживання природного газу, енергоносіїв, як теплопостачальним підприємством, так і закладами соціально-бюджетної сфери.

Заступник начальника управління

будівництва та інфраструктури,

начальник відділу будівництва

та комунального господарства                                                            Б.П. Миронюк