Звіт

групи з перевірки виконання

розпорядження міського голови від 10.01.2022 № 7-ра

«Про організацію роботи системи енергоменеджменту

у Нововолинський міській територіальній громаді»

На виконання доручення заступника міського голови Юлії Лефтер від 15.08.2022 №2051/02-13/2-22 «Про затвердження складу групи для перевірки виконання розпорядження міського голови від 10.01.2022 №7-ра «Про організацію роботи системи енергоменеджменту у Нововолинський міський територіальній громаді» та з метою посилення контролю за використанням паливно-енергетичних ресурсів у бюджетних закладах, об’єктах та установах з 15.08.2022 здійснювалася перевірка виконання п. 1.5 розпорядження міського голови від 10.01.2022 №7-ра «Про організацію роботи системи енергоменеджменту у Нововолинський міський територіальній громаді», а саме:

- повна заміна ламп розжарювання для потреб внутрішнього освітлення на світлодіодні лампи або LED-панелі;

- обладнання лампами зовнішнього та внутрішнього освітлення датчиками руху;

- здійснення теплоізоляції трубопроводів теплових мереж у підвалах приміщень;

- промивка системи опалення та радіаторів (перед початком опалювального періоду 2022-2023 років);

- встановлення системи автоматичного закриття дверей на всіх входах та виходах будівель;

- заміна декоративних огороджень на радіаторах та встановлення радіаторних рефлекторів (екрани з алюмінієвої фольги та спіненим поліетиленом, товщиною не менше 5 мм);

- встановлення засобів обліку енергетичних ресурсів у разі їх відсутності;

- очищення опалювальних приладів від пилу та забруднень;

- зменшення кількості особистих електропобутових приладів (кип`ятильників, кавоварок, електрочайників тощо);

- врегулювання віконної фурнітури відповідно до сезону;

- врегулювання на рекомендовану довжину тюлі/штор/жалюзі, довжина яких сягає нижче підвіконня, закриваючи при цьому радіатори опалення;

- ущільнення наявних дерев’яних віконних конструкцій ущільнювачами.

За результатами перевірки встановлено наступне:

- заміна ламп розжарювання на світлодіодні лампи або LED-панелі для потреб внутрішнього освітлення здійснено частково у:

Нововолинському ліцеї №8, Грибовицькій гімназії ім. Ігоря Кантора, Грибовицькому, Низкиничівському, Тишковичівському закладах дошкільної освіти та Нововолинських закладах дошкільної освіти №№2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, будинку культури смт Благодатне, Нововолинському міському палаці культури, Нововолинському міському клубі, Нововолинській дитячій школі мистецтв, бібліотеках-філіях №№1, 2, 3, Нововолинському народному історичному музеї, клубах сіл Грибовиця, Гряди, Тишковичі;

- здійснено промивку системи опалення та радіаторів в усіх закладах та установах;

- встановлення системи автоматичного закриття дверей на входах та виходах будівель здійснено в установах: Нововолинські ліцеї №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, Грядівський та Грибовицький ліцеї, Нововолинські заклади дошкільної освіти №№5, 9, Низкиничівський заклад дошкільної освіти, НЦДЮТ, ДЮСШ, Нововолинський міський клуб, будинок культури смт Благодатне, КНП «Нововолинська центральна міська лікарня», КНП «Нововолинська міська стоматологічна поліклініка»;

- встановлення радіаторних рефлекторів (екрани з алюмінієвої фольги та спіненим поліетиленом, товщиною не менше 5 мм) здійснено повністю в НЦДЮТ та частково в установах: Нововолинські ліцеї № 3, 8, Нововолинські заклади дошкільної освіти №№2, 3, 4, 5, 6, Нововолинська дитяча школа мистецтв;

- засоби обліку енергетичних ресурсів встановлено по всіх закладах та установах;

- очищення опалювальних приладів від пилу та забруднень проводиться регулярно; в установах: Нововолинський ліцей №6, КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» очищення опалювальних приладів здійснено на низькому рівні;

- зменшена кількість використання особистих електропобутових приладів (кип’ятильників, кавоварок, електрочайників тощо);

- врегулювання віконної фурнітури проводиться відповідно до сезону;

- здійснено врегулювання на рекомендовану довжину тюлі/штор/жалюзі, та планується бути врегульованими до початку опалювального сезону 2022-2023 років у Нововолинському ліцеї №6, Нововолинських закладах дошкільної освіти №№ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, Грибовицькому закладі дошкільної освіти, НЦДЮТ, ДЮСШ, Центральній міській бібліотеці, КНП «Нововолинська міська стоматологічна поліклініка»;

- ущільнення наявних дерев’яних віконних конструкцій ущільнювачами планується виконати до початку опалювального сезону 2022-2023 років.

Тетяна Кратюк 30586