Виконавчий  комітет  Нововолинської  міської  ради

Волинської області

Р І Ш Е Н Н Я

04 травня 2023 року                   м. Нововолинськ                                             №188

Про підсумки роботи підприємств,

організацій, установ Нововолинської

міської територіальної громади

в осінньо-зимовий період 2022-2023 років

та заходи щодо підготовки господарства громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника управління будівництва та інфраструктури, Богдана Миронюка про підсумки роботи підприємств, організацій, установ Нововолинської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 2022-2023 років та заходи щодо підготовки господарств Нововолинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 роки, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

- Інформацію про підсумки роботи підприємств, організацій, установ Нововолинської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 2022-2023 років взяти до відома (додається).

- Визнати роботу комплексу господарств Нововолинської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 2022-2023 років задовільною.

- Затвердити заходи з підготовки господарств Нововолинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років (додається).

- Зобов’язати КП «Нововолинськтеплокомуненерго» (Вікторія Герасимик), КП «Нововолинськводоканал» (Богдан Мигович), Виробниче управління комунального господарства (Олег Голян), КП «Управляюча житлова компанія №1» (Микола Лукашук), КП «Управляюча житлова компанія №2», а також управління освіти (Сергій Мороз), відділ культури (Марія Душук), управління соціального захисту населення (Людмила Якименко), КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» (Олег Шипелик), КНП «Нововолинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» (Ольга Попіка), радника міського голови  по  Грядівському  старостинського  округу  (Алла Яковинець),   старосту

с. Грибовиця (Інна Степюк), голів ОСББ м. Нововолинська та селища Благодатного:

- забезпечити своєчасне виконання заходів із підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років – до 01.10.2023 року, закладів освіти – до 01.09.2023 року;

- створити комісії з перевірки готовності до опалювального сезону згідно з вимогами наказу Мінпаливенерго та Мінжитлкомунгоспу від 10.12.2008 року №620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду» – до 01.06.2023 року;

- переглянути і провести скорочення витрат енергоносіїв на власні потреби за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів – до 01.09.2023 року;

- вжити заходів щодо погашення заборгованості за спожиті газ, електроенергію, послуги водопостачання, теплопостачання та водовідведення і забезпечити оплату поточного їхнього споживання в повному обсязі – до 01.10.2023 року.

- Житлово-комунальним підприємствам, головам ОСББ забезпечити своєчасну перевірку та прочистку димових та вентиляційних каналів житлових будинків – до 01.10.2023 року.

- КП «Нововолинськтеплокомуненерго» (Вікторія Герасимик):

- забезпечити розрахунок за спожиті енергоносії у минулому опалювальному періоді і отримати ліміти на постачання газу для міських котелень на початок опалювального періоду 2023-2024 років – до 01.10.2023 року;

- здійснити опломбування запірної арматури вузлів обліку теплової енергії, що встановлені у житлових будинках та об'єктах соціально-культурного призначення м. Нововолинська та селища Благодатне – до 01.10.2023 року;

- постійно протягом опалювального періоду здійснювати контроль за наявністю та цілісністю пломб на запірній арматурі вузлів обліку теплової енергії;

- у разі виявлення порушень цілісності встановлених пломб та самовільного втручання у внутрішньобудинкову систему централізованого опалення, винних осіб притягати до відповідальності згідно чинного законодавства;

- ознайомити осіб, відповідальних за технічну експлуатацію та своєчасне зняття показників лічильників обліку теплової енергії, з даним рішенням – до 01.06.2023 року.

- продовжити заходи з влаштування транспортабельних котельнь на території міста з метою скорочення споживання природнього газу.

- Виробничому управлінню комунального господарства (Олег Голян) до 01.10.2023 року:

- підготувати спеціалізовану снігоочисну техніку;

- заготовити посипочний матеріал та реагенти, створити необхідні запаси паливно-мастильних матеріалів, запасних частин для безперебійної роботи господарства в зимовий період;

- провести ямковий та поточний ремонт доріг;

- забезпечити готовність електричних мереж зовнішнього освітлення, які перебувають у комунальній власності, до роботи в зимових умовах;

- оновити реєстр суб’єктів господарювання, які згідні надавати послуги з прибирання снігу, та надати пропозиції щодо потреби в коштах для їх залучення.

- Підприємство «Нововолинськводоканал» (Богдан Мигович) зобов’язати:

- здійснити промивку міських трубопроводів до 01.10.2023 року;

- підготувати спецтехніку та провести ревізію водо-каналізаційних мереж.

- Рекомендувати фахівцю з адміністративної діяльності Володимирського відділення АТ «Волиньгаз» (Олег Галій) – до 01.10.2023 року:

- виконати роботи з технічного обслуговуванню газорозподільчих пунктів, шафових газорегулюючих пунктів, засобів захисту газопроводів та поточного ремонту обладнання і споруд;

- здійснювати контроль за своєчасним наданням управляючими компаніями та ОСББ актів перевірки димовентиляційних каналів.

- Відділу транспорту та зв’язку управління будівництва та інфраструктури (Петро Матрипула) разом з суб`єктами господарювання, що надають послуги з пасажирських перевезень, забезпечити підготовку рухомого складу до безаварійної роботи та перевезень пасажирів в зимовий період – до 01.10.2023 року.

- Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету Нововолинської міської ради, житлово-комунальних підприємств, ОСББ надавати управлінню будівництва та інфраструктури (Богдан Миронюк) не пізніше 13-го та 28-го числа кожного місяця оперативну інформацію про стан підготовки господарств до осінньо-зимового періоду.

- Керівникам КП «Нововолинськтеплокомуненерго» (Вікторія Герасимик), КП «Нововолинськводоканал» (Богдан Мигович), Виробничого управління комунального господарства (Олег Голян.), КП «Управляюча житлова компанія №1» (Микола Лукашук), КП «Управляюча житлова компанія №2» (т.в.о. начальника Тетяна Герез), рекомендувати керівникам підприємств, що забезпечують сталу роботу систем життєзабезпечення міста, до 01.09.2023 року:

- розробити і узгодити з відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (Олександра Шалина) оперативні плани спільних дій, спрямовані на локалізацію та ліквідацію можливих наслідків аварій на системах газо-, електро-, тепло, водопостачання та водовідведення усіх форм власності, забезпечити готовність аварійно-рятувальних служб до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- спільно з міським відділом поліції вжити заходи щодо посилення охорони обладнання насосних станцій, водозаборів питної води, теплових камер, люків і горловин теплових та водопровідних мереж, трансформаторних підстанцій, кабельних, газових та інших інженерних мереж, тощо.

- Затвердити оперативний штаб з координації дій, пов’язаних з підготовкою міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 роки (додається).

- Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 05.05.2022 року №179 «Про підсумки роботи підприємств, організацій, установ Нововолинської міської територіальної громади в  осінньо-зимовий період 2021-2022 років та заходи щодо підготовки господарства громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років».

- Про хід виконання даного рішення заслухати на засіданні виконкому у  жовтні 2023 року.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів, відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                                                             Борис КАРПУС

Богдан Миронюк  32245

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

04.05.2023р. №188

ЗАХОДИ

з підготовки господарств Нововолинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років

| Види робіт | Одиниця виміру | Завдання з підготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| А. Підготовка житла: Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності: | одиниць |  |
| - управителями | -//- | 261 |
| - ОСББ,ЖБК | -//- | 251 |
| Житловий фонд в обслуговуванні управителів |  |  |
| у яких проводиться: |  |  |
| ремонт покрівлі | одиниць | 60 |
| ремонт внутрішньо будинкових систем постачання теплової енергії | одиниць |  |
| промивання внутрішньо будинкових систем постачання теплової енергії | одиниць |  |
| Ремонт (промивання) зовнішніх систем постачання теплової енергії | одиниць |  |
| ремонт систем холодного водопостачання | одиниць |  |
| ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання | одиниць | 150 |
| Б. Підготовка комунальних об’єктів теплопостачання: |  |  |
| Підготовка котелень | одиниць | 9 |
| їх потужність | МВт / год. | 171,85 |
| Протяжність теплових мереж у двотрубному обчисленні | км | 57,217 |
| Протяжність теплових мереж, що підлягає капітальному ремонту | км | 0,598 |
| в т. ч. заміні на попередньо теплоізольовані труби | км | 0,238 |
| Підготовка центральних теплових пунктів | одиниць | 8 |
| Обсяг коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт об’єктів теплопостачання | млн. грн. | 3508,2 |
| В. Підготовка об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |
| Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі |  |  |
| Одиночна протяжність водопровідних мереж | км | 240,42 |
| Одиночна протяжність каналізаційних мереж | км | 124,424 |
| Підлягають капітальному ремонту | км |  |
| Ремонт або заміна водопровідних мереж, всього | км | 0,300 |
| Підготовка споруд та обладнання |  |  |
| Водопровідних насосних станцій | одиниць | 2 |
| Каналізаційних насосних станцій | одиниць | 5 |
| Свердловин | одиниць | 30 |
| Г. Підготовка об’єктів соціально-культурного призначення |  |  |
| - дошкільні навчальні заклади | одиниць | 11 |
| - заклади освіти | одиниць | 11 |
| - заклади охорони здоров’я | одиниць | 8 |
| Д. Підготовку об’єктів дорожньо-мостового господарства |  |  |
| Поточний ремонт | тис. м.кв. | 7,8 |
| Капітальний ремонт | тис. м.кв. | 0 |
| Підготовка спеціалізованої техніки | одиниць | 10 |
| Заготівля посипочного матеріалу та реагентів | тон | 1620,0 |

Богдан Миронюк 32335

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

04.05.2023р. №188

С К Л А Д

оперативного штабу з координації дій, пов’язаних з підготовкою

міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024рр.

| Голова оперативного штабу: |  |
| --- | --- |
| Пасевич Микола Федорович | - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради |
| Секретар оперативного штабу: |  |
| Миронюк Богдан Петрович | - начальник управління будівництва та інфраструктури |
| Члени оперативного штабу: |  |
| Бурочук Галина Вікторівна | - начальник фінансового управління |
| Галій Олег Володимирович Герасимик Вікторія Валеріївна Голян Олег Володимирович Корнійчук Тетяна Олександрівна Киричук Ірина Михайлівна | - фахівець з адміністративної діяльності Володимирського відділення АТ «Волиньгаз» (за згодою) - директор КП «Нововолинськтеплокомуненерго» - директор Виробничого управління комунального господарства Нововолинської міської ради - начальник управління економічної політики - начальник відділу містобудування та архітектури |
| Купа Мар`ян Іванович | - депутат міської ради, голова постійно діючої комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| Матрипула Петро Петрович | - начальник відділу транспорту і зв’язку управління будівництва та інфраструктури |
| Мигович Богдан Вікторович | - начальник КП «Нововолинськводоканал» |
| Попіка Ольга Олександрівна | - директор КНП «Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги» |
| Шалина Олександра Олександрівна Шипелик Олег Володимирович | - начальник відділу надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення - директор КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» (за згодою) |
| Богдан Миронюк 32335 |  |

Інформація про підсумки роботи

підприємств, організацій та установ міста в осінньо-зимовий період

2022-2023 років

Підготовка господарства міста до сталого функціонування в осінньо-зимовий період є одним з найважливіших питань, які перебувають на контролі міського голови, виконавчого комітету Нововолинської міської ради, керівників підприємств, установ, організацій міста.

На виконання рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 05.05.2022 року №179 «Про підсумки роботи підприємств, організацій, установ Нововолинської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 2021-2022 років та заходи щодо підготовки господарства громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років», суб`єктами господарювання різних форм власності було виконано значний об’єм робіт, завдань та заходів по підготовці до минулого опалювального сезону. Забезпечено стовідсоткову комплексну готовність до зими житлових будинків, шкіл, дитячих садків, закладів охорони здоров’я, котелень, інженерних мереж та об`єктів дорожнього господарства.

Завдяки цьому, починаючи з 20 жовтня 2022 року, згідно розпорядження міського голови №95-р, запустили  в роботу твердопаливні котельні міста та з 3 листопада, згідно розпорядження міського голови №100 від 02.11.2022, розпочали опалювати всі об’єкти соціальної, бюджетної сфери та житловий фонд.

Належна підготовка об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та закладів соціально-бюджетної сфери в осінньо-зимовий період 2022-2023 років показала, що в місті було забезпечено сталу роботу всіх житлово-комунальних служб, незважаючи на постійні  відключення електроенергії пов’язані із збройною агресією. Підприємства енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства забезпечили населенню, бюджетним установам та іншим споживачам постачання теплової енергії, газу, води та відведення стоків. Також були забезпечені теплом заклади охорони здоров’я Нововолинської центральної міської лікарні та Нововолинського Центру первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі ті, що опалювались від індивідуальних теплових агрегатів.

Населені пункти громади не мали понад нормованих перебоїв з подачі тепла, води та газу. Опалювальний сезон вдалося провести без значних аварійних ситуацій.

Хід роботи постійно контролювався міським оперативним штабом, заступниками міського голови та міським головою безпосередньо. Проводились наради з керівниками комунальних підприємств по питанню проходження опалювального сезону. Управлінням будівництва та інфраструктури два рази на місяць надавалась інформація про стан проходження опалювального періоду в управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації.

Про роботу КП «Нововолинськтеплокомуненерго».

До системи теплопостачання були підключені 449 житлових будинки та заклади соціально-культурного призначення.

З початку опалювального сезону на підприємстві декілька раз виникали позаштатні ситуації, пов’язані з відключенням електроенергії, але вчасно вживалися заходи щодо налагодження подачі теплової енергії населенню, також  цілодобово працювала аварійно-диспетчерська служба. Всі звернення споживачів (37 заяв) розглядались та виконувались вчасно та якісно. За опалювальний період було виявлено та ліквідовано 45 поривів на теплових мережах та мережах подачі гарячої води, на що було витрачено кошти підприємства в сумі 562,7 тис. грн. Вся наявна спецтехніка на підприємстві  знаходиться в справному стані.

Мешканцям 5-го, 6-го та 15-го Мікрорайонів, будинку №5 по вул. Сірка та  будинку №2а по просп. Перемоги, гаряча вода подавалася згідно графіку: четвер, п'ятниця – з 17:00 до 23:00 год, субота та неділя – з 7:00 до 23:00 год.

Теплова енергія подавалася відповідно до графіка зовнішніх температур. За опалювальний сезон 2022-2023 р.р. газовими котельнями комунального підприємства «Нововолинськтеплокомуненерго» було спожито 10928,8 тис.м³ природного газу та реалізовано  62,9 тис. Гкал теплової енергії, твердопаливними котельними відповідно 3900,33 м3 тріски паливної та 2.8 тис. Гкал. тепла.

Для реалізації проєкту «Нове будівництво транспортабельної котельні потужністю 5,4МВт на ЦТП 5-го Мікрорайону буд 22а» підприємством розроблений план території  на суму 49446,00 грн. – кошти міського бюджету.

В заходах щодо підготовки до опалювального сезону 2023-2024 р.р. планується витратити 3508,2 тис. грн. на ревізію котельного та мережевого обладнання, заміну тепломереж протяжністю 598 м (з них на попередньо-ізольовані труби – 238 м мережі) та на підготовку внутрішньобудинкових систем опалення житлових будинків: промивку системи теплопостачання та повірку засобів комерційного обліку теплової енергії.

Про роботу підприємства Нововолинськводоканал.

Підготовка об’єктів технологічного ланцюга підприємства до роботи в опалювальний період 2022-2023 р.р. проводилась відповідно до затверджених заходів.

На виробничих дільницях проведено роботи з профілактики, ремонту обладнання, теплових установок, ремонт внутрішніх систем теплопостачання споруд.

Проведено роботи з профілактики та ремонту роботи внутрішніх і підвідних водо-, й електрокомунікацій, які знаходяться на балансі підприємства. Розроблено варіанти можливих аварійних ситуацій та плани з їх ліквідації.

У 2022 році в м. Нововолинську та селищі Благодатному було ліквідовано 219 аварійних поривів на водопровідних мережах. Експлуатаційними дільницями замінено 797 м.п.  вуличних водопровідних мереж різних діаметрів. Проведено заміну аварійних ділянок водопроводу по вул. Куліша, 11; перехрестя вул. Макарова та 5 м-н, 2;  перехрестя вул. Світла та пр-т Дружби; вул. Княгині Ольги, 57; 15 м-н, 15; вул. Сонячна, 9; вул. Куліша, 4; вул. Львівська;  вул. ген. Р. Шухевича, 29; вул. Полуботка, 7; вул. І. Франка; вул. Нововолинська, 51. Проведено капітальний ремонт та заміну запірної арматури різного діаметру (Ø200мм – Ø50 мм) на водопровідних мережах  в кількості – 34 шт. Замінено 2 пожежних гідранти, відремонтовано 18 одиниць. Проведено

профілактичний ремонт запірної арматури на вуличних водопровідних мережах міста, промивку мереж водопостачання м. Нововолинська та селища Благодатне.

Відповідно до міської програми «Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства, екології, дорожнього руху та його безпеки Нововолинської міської територіальної громади на 2020-2024 роки», за кошти з міського бюджету та власні кошти підприємства на загальну суму 4132,893 тис. грн. (в тому числі кошти бюджету 1929,0 тис. грн.), було придбано:

- люки каналізаційні типу Т з запірним пристроєм на проїжджу частину – 55 од., на суму 371,635 тис. грн.;

- матеріали для ремонту водопровідних мереж на селище Благодатне в сумі 585,516 тис. грн.;

- матеріали для ремонту водопровідних мереж по м. Нововолинську на суму 473,184 тис. грн.;

- ємкості для зберігання питної води – 5 од., на суму 48,500 тис. грн. (в т.ч. власних коштів – 5,200 тис. грн.);

- запірну арматуру на водомережі  – 4 од. на суму 25,818 тис. грн.;

- паливно-мастильні матеріали для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства на суму 249,760 тис. грн.;

- витратомір «Ергомера-126» з датчиком рівня Direl ULM та кабелем 100 м загальною вартістю 213,480 тис. грн. (в т.ч. власних коштів – 24,480 тис. грн.);

- гідрантів пожежних підземних – 10 од. на суму 240,000 тис. грн.;

- дизельний генератор ECG-275 ТН 50 – 1 од. загальною вартістю 1876,000 тис. грн. (в т.ч. власних коштів – 376,00 тис. грн.);

- виготовлено технічні паспорти на артсвердловини прилеглих сіл Нововолинської ТГ вартістю 49,000 тис. грн.

Загальна протяжність водопровідних мереж, які обслуговує КП «Нововолинськводоканал» НМР становить 240,42 км, в т.ч. по селищу Благодатному – 18,9 км, прилеглих селах – 28,08 км, загальна протяжність каналізаційних мереж, яке обслуговує підприємство – 124,4 км, в т.ч. селище Благодатне – 5,3 км.

У 2022 році насосними станціями І-го підйому піднято питної води – 3786,16 тис.м3, реалізовано питної води всім споживачам – 2302,75 тис.м3, втрати води в мережі становили 1305,82 тис.м3.

Витрати електричної енергії по підприємству у 2022 році становили 4033,724 тис. кВт. Заборгованість по оплаті за використану електроенергію відсутня.

По ліквідації аварій на водопровідних та каналізаційних мережах, ремонту запірної арматури, сантехнічного приладдя, по дослідженню якості питної води

на підприємство поступило 535 звернень від підприємств та населення.

На протязі опалювального періоду 2022-2023 р.р. КП «Нововолинськ-водоканал» НМР працювало безаварійно, в сталому режимі.

Про роботу житлово-комунальних підприємств.

Управляючими житловими компаніями протягом опалювального періоду жодного разу не було допущено перемерзання подачі води в житлових будинках. Завдяки тому, що була проведена робота по ремонту покрівель, по закриттю слухових вікон, заміні битого скла віконних блоків, ущільнення вікон та дверей в під`їздах житлових будинків, не відмічене випадків перемерзання

стояків в багатоповерхових будинках. В осінньо-зимовий період скарг від населення про виникнення аварійних ситуацій в багатоповерховій забудові не надходило.

Про роботу Виробничого управління комунального господарства.

Для належного утримання доріг в осінньо-зимовий період було виконано дрібний поточний ремонт методом асфальтування на суму 4181,6 тис. грн., площею 5,3 тис.м2;

- також  здійснено послуги з влаштування основи з бруківки на майданчиках для ТПВ на суму 491,9 тис. грн. (20 майданчиків 5- й, 6-й,15-й мікрорайони);

- виконані роботи по грейдеруванню 46 вулиць міста та сіл Нововолинської міської територіальної громади  (площа 114,5 тис.м2) на суму 151,4 тис. грн.;

- виконано поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій на суму 1176,7 тис. грн. площею 1180 м2;

- проводилось нанесення дорожньої розмітки площею 8,4 тис. м2 на суму 899,9 тис. грн.;

- придбано у 2022 році 1069,0 т. протиожеледних матеріалів (1000 т. піску та 69 т. солі) для безпечної експлуатації дорожньої мережі в осінньо-зимовий період на суму 1305,9 тис. грн.;

- придбано  дорожні знаки в кількості 22 штуки, на суму 96,1 тис. грн.;

- розроблено схему організації дорожнього руху на суму 176,5 тис. грн.;

- здійснені послуги по очистці та прибиранні від снігу на суму 49,8 тис. грн.;

- проводився демонтаж старих автобусних зупинок та встановлення нових по вул. Винниченка,2 та пр-т Перемоги «М-н Шахтарський», а саме: демонтаж покрівлі накритої шифером з дерев’яним перекриттям та профільного листа, копання ям під закладні конструкції, бетонування стійок каркасу, встановлення нових металевих та скляних елементів, встановлення лавок, встановлення смітників, переукладання бетонних плит, переукладання бруківки.

До зими 2022-2023 р.р. було підготовлено 10 одиниць спеціалізованої снігоочисної техніки, а також навісне обладнання для посипки тротуарів.

Систематично проводились роботи з прибирання доріг, тротуарів та вивезення сміття, а також постійно проводились роботи по очищенню мереж дощової каналізації та ремонт колодязів. Приймались до уваги звернення мешканців міста щодо утримання доріг та тротуарів в зимовий період. На особливо небезпечних ділянках дороги була завезена піскосуміш на обочини, першочерговість посипання доріг визначена графіком. Був розроблений та затверджений графік на цілодобове чергування водіїв, механізаторів для швидкого реагування щодо усунення наслідків негоди. Було забезпечено готовність електричних мереж зовнішнього освітлення, які перебувають у комунальній власності, до роботи в зимових умовах.

На належному рівні в зимовий період спрацювали промислові підприємства. Безперебійно працювали ПАТ «Нововолинський хлібозавод» та інші суб’єкти господарювання. Протягом опалювального сезону Володимирською філією АТ «Волиньгаз» було забезпечено газопостачання споживачів у повному обсязі.

Не дивлячись на проведену велику роботу, є деякі  проблемні питання по проходженню опалювального періоду 2022-2023 років, а саме актуальним залишається питання по розрахунках за енергоносії.

Основною умовою при укладанні договорів на поставку природного газу для початку нового опалювального сезону є повний розрахунок підприємства з боргами за спожитий природний газ у попередні роки.

По закінченню опалювального сезону заборгованість КП «Нововолинськтеплокомуненерго» по оплаті за спожитий природний газ станом на 14.04.2023 року перед НАК «Нафтогаз України» (борг за минулі роки) становить – 46128,9 тис. грн. та  ГК «Нафтогаз Трейдинг» в сумі – 5397,7 тис. грн. З компанією НАК «Нафтогаз України» укладено договір реструктуризації, де щомісячно перераховується 583,9 тис. грн. в погашення боргу.

Житлово-комунальними підприємствами міста постійно проводилась і проводиться претензійно-позовна робота по стягненню заборгованості за комунальні платежі.

В роботі залишаються також питання здійснення заходів по економії використання природного газу, в тому числі заміни його на альтернативні  види палива, ощадливого використання енергоносіїв, встановлення будинкових лічильників обліку холодної води та теплової енергії, заміни теплових мереж на попередньо-ізольовані труби.

Також головам ОСББ належить до 01.06.2023  надати заходи по підготовці житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період у виконавчий комітет Нововолинської міської ради і приділити особливу увагу перевірці димо-вентиляційних каналів.

В період підготовки до осінньо-зимового періоду також значна увага буде приділена впровадженню заходів спрямованих на раціональне використання енергоресурсів, продовжена робота по скороченню споживання природного газу, енергоносіїв, як теплопостачальним підприємством, так і закладами соціально-бюджетної сфери.

Начальник управління

будівництва та інфраструктури                                                 Богдан  МИРОНЮК