Додаток 3

Сформований перелік заходів щодо пом’якшення наслідків зміни клімату

Перелік енергоефективних заходів для муніципальних будівель:

| № | Назва проекту / заходу | Зміст заходу | Період реалізації | Вартість інвестицій (тис. грн) | Очікувана економія, МВт*год /рік | Виробництво ВДЕ, МВт*год /рік | Скорочення викидів СО2 (т/рік) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексна термомодернізація Нововолинського закладу дошкільної освіти № 1 | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення горища, заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, встановлення рекуператорів | 2022-2030 | 7607,75 | 108,51 | 0 | 25,93 |
| 2 | Комплексна термомодернізація Нововолинського закладу дошкільної освіти № 2 | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення плаского даху, заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, встановлення рекуператорів | 2022-2030 | 9423,19 | 101,75 | 0 | 24,32 |
| 3 | Комплексна термомодернізація Нововолинського закладу дошкільної освіти № 3 | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення плаского даху, заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, встановлення рекуператорів | 2022-2030 | 8595,84 | 114,88 | 0 | 27,46 |
| 4 | Комплексна термомодернізація Нововолинського закладу дошкільної освіти № 4 | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення плаского даху, заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, встановлення рекуператорів | 2022-2030 | 15485,58 | 247,26 | 0 | 59,09 |
| 5 | Впровадження енергоефективних заходів у Нововолинському закладі дошкільної освіти № 5 | Впровадження заходів передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, часткове доутеплення плаского даху, заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, заміна зовнішніх дверей, , утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, встановлення рекуператорів | 2022-2030 | 15265,99 | 224,71 | 0 | 53,71 |
| 6 | Комплексна термомодернізація Нововолинського закладу дошкільної освіти № 6 | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення плаского даху,заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, встановлення рекуператорів | 2022-2030 | 19414,89 | 210,98 | 0 | 50,42 |
| 7 | Впровадження енергоефективних заходів у Нововолинському закладі дошкільної освіти № 7 | Впровадження енергоефективних заходів передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, встановлення рекуператорів | 2022-2030 | 12912,52 | 190,41 | 0 | 45,51 |
| 8 | Комплексна термомодернізація Нововолинського закладу дошкільної освіти № 8 в сел. Благодатне | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення горища,заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, встановлення рекуператорів | 2022-2030 | 5836,71 | 70,98 | 0 | 16,96 |
| 9 | Комплексна термомодернізація Нововолинського закладу дошкільної освіти № 9 | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення плаского даху, заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, встановлення рекуператорів | 2022-2030 | 17220,72 | 241,29 | 0 | 57,67 |
| 10 | Комплексна термомодернізація Нововолинського ліцею № 1 | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення горища,заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, реконструкція системи вентиляції із встановленням рекуператорів | 2022-2030 | 20044,20 | 310,64 | 0 | 74,24 |
| 11 | Впровадження енергоефективних заходів у Нововолинському ліцею № 2 | Впровадження енергоефективних заходів передбачає: Часткове утеплення плаского даху, промивка системи опалення, встановлення балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, реконструкція системи вентиляції із встановленням рекуператорів | 2022-2030 | 2590,30 | 110,61 | 0 | 26,44 |
| 12 | Комплексна термомодернізація Нововолинського ліцею № 3 | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення плаского даху,заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, реконструкція системи вентиляції із встановленням рекуператорів | 2022-2030 | 18134,78 | 262,90 | 0 | 62,83 |
| 13 | Комплексна термомодернізація Нововолинського ліцею № 4 | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення горища та плаского даху, заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, реконструкція системи вентиляції із встановленням рекуператорів | 2022-2030 | 15029,76 | 181,93 | 0 | 43,48 |
| 14 | Комплексна термомодернізація Нововолинського ліцею № 5 | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення плаского даху, заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, реконструкція системи вентиляції із встановленням рекуператорів | 2022-2030 | 31722,08 | 410,54 | 0 | 98,12 |
| 15 | Комплексна термомодернізація Нововолинського ліцею № 6 | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення плаского даху, заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, реконструкція системи вентиляції із встановленням рекуператорів. Встановлення СЕС на даху будівлі. | 2022-2030 | 30373,6 | 557,95 | 29,2 | 133,35 |
| 16 | Комплексна термомодернізація Нововолинського ліцею № 8 | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення плаского даху,заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, реконструкція системи вентиляції із встановленням рекуператорів | 2022-2030 | 20294,40 | 408,17 | 0 | 97,55 |
| 17 | Комплексна термомодернізація Нововолинського ліцею № 9 у сел. Благодатне | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення плаского даху, заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, реконструкція системи вентиляції із встановленням рекуператорів | 2022-2030 | 14851,20 | 252,27 | 0 | 60,29 |
| 18 | Комплексна термомодернізація ДЮСШ | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення горища,заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, реконструкція системи вентиляції із встановленням рекуператорів | 2022-2030 | 2176,0 | 59,85 | 0 | 14,30 |
| 19 | Комплексна термомодернізація МНВК | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення горища,заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, реконструкція системи вентиляції із встановленням рекуператорів | 2022-2030 | 8166,08 | 224,38 | 0 | 53,63 |

| 20 | Впровадження енергоефективних заходів у Нововолинському міському палаці культури | Впровадження енергоефективних заходів передбачає:: Часткова заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, утеплення горища, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, реконструкція системи вентиляції із встановленням рекуператорів | 2022-2030 | 5881,92 | 97,18 | 0 | 23,23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Впровадження енергоефективних заходів у будинку культури в сел.Благодатне | Впровадження енергоефективних заходів передбачає:: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення горища, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, реконструкція системи вентиляції із встановленням рекуператорів | 2022-2030 | 5791,68 | 108,79 | 0 | 26,00 |
| 22 | Впровадження енергоефективних заходів у Нововолинській дитячій школі мистецтв | Впровадження енергоефективних заходів передбачає:: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення горища, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, реконструкція системи вентиляції із встановленням рекуператорів | 2022-2030 | 3427,20 | 113,68 | 0 | 27,17 |
| 23 | Комплексна термомодернізація Нововолинської міської ради | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення плаского даху,заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, реконструкція системи вентиляції із встановленням рекуператорів | 2022-2030 | 17721,6 | 287,85 | 0 | 68,80 |
| 24 | Впровадження енергоефективних заходів у будівлі хірургічно-травматологічного корпусу КНП «НЦМЛ» | Впровадження енергоефективних заходів передбачає:: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення горища, часткова заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами встановлення ІТП, встановлення балансувальних клапанів | 2022-2030 | 11500,0 | 359 | 0 | 85,8 |
| 25 | Комплексна термомодернізація будівлі терапевтичного корпусу КНП «НЦМЛ» | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення горища,заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів. Встановлення сонячної електростанції | 2022-2030 | 21440,8 | 585,64 | 69,0 | 139,97 |
| 26 | Комплексна термомодернізація будівлі інфекційного корпусу КНП «НЦМЛ» | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення горища,заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів. Встановлення сонячної електростанції на даху будівлі. | 2022-2030 | 5170,15 | 118,51 | 21,2 | 28,32 |
| 27 | Комплексна термомодернізація будівлі пологового корпусу КНП «НЦМЛ» | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення горища, заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів | 2022-2030 | 5133,12 | 119,73 | 0 | 28,61 |
| 28 | Комплексна термомодернізація будівлі корпусу поліклініки КНП «НЦМЛ» | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення горища, заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів | 2022-2030 | 6972,96 | 148,67 | 0 | 35,53 |
| 29 | Комплексна термомодернізація будівлі корпусу екстреної медичної допомоги КНП «НЦМЛ» | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення горища, заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів | 2022-2030 | 5466,24 | 89,66 | 0 | 21,43 |
| 30 | Заміна ламп розжарювання на світлодіодні лампи у Нововолинському закладу дошкільної освіти № 4 | Заміна ламп розжарювання 75 Вт у кількості 100 од. на світлодіодні лампи 10Вт у Нововолинському закладу дошкільної освіти № 4 Встановлення сонячної електростанції на даху будівлі | 2022-2030 | 682,9 | 4,16 | 22,05 | 2,12 |
| 31 | Заміна ламп розжарювання на світлодіодні лампи у Нововолинському закладу дошкільної освіти № 5 | Заміна ламп розжарювання 75 Вт у кількості 131 од. на світлодіодні лампи 10Вт у Нововолинському закладу дошкільної освіти № 5 | 2022-2030 | 34,06 | 8,15 | 0 | 4,16 |
| 32 | Заміна ламп розжарювання на світлодіодні лампи у Нововолинському МНВК | Заміна ламп розжарювання 80 Вт у кількості 158 од. на світлодіодні лампи 12Вт у Нововолинському МНВК | 2022-2030 | 47,4 | 4,24 | 0 | 2,17 |
| 33 | Заміна електроплит у харчоблоці КНП «НЦМЛ» | Заміна електроплит у харчоблоці КНП «НЦМЛ» | 2022-2030 | 100 | 17,86 | 0 | 9,1 |
| 34 | Модернізація джерел внутрішнього освітлення та електроплит у бюджетних закладах (школи та садочки) | Заміна ламп розжарювання на LED лампи, заміна існуючих електроплит та духових шаф на нові ефективніші 15 од. | 2022-2030 | 860 | 1174,37 | - | 598,93 |
| 35 | Популяризація енергоощадності через інформаційно-просвітницькі кампанії в бюджетних закладах | Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній | 2022-2030 | 85 | Теплова енергія 147,41 Електрика 92,48 | 0 | 35,23+47,16=82,39 |
| 36 | Реконструкція з розширенням загальноосвітньої школи І-ІІ ст. та утепленням зовнішніх стін с. Гряди Іваничівського району Волинської області | Реконструкція з розширенням загальноосвітньої школи І-ІІ ст. та утепленням зовнішніх стін с. Гряди Іваничівського району Волинської області | 2022-2030 | 14669,29 | Газ 71,51 | 0 | 14,45 |
| 37 | Утеплення фасаду амбулаторії № 4 ЗПСМ КНП «НЦПМСД» | Утеплення фасаду амбулаторії № 4 ЗПСМ КНП «НЦПМСД» | 2022-2030 | 1083,76 | 26,52 | 8,45 | 6,34 |
| 38 | Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі з двокамерними склопакетами на 1-му поверсі Будинку культури с. Гряди | Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі з двокамерними склопакетами на 1-му поверсі Будинку культури с. Гряди | 2022-2030 | 125,0 | Газ 10,13 | 0 | 2,05 |
| 39 | Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі з двокамерними склопакетами в клубі с. Тишковичі | Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі з двокамерними склопакетами в клубі с. Тишковичі | 2022-2030 | 50,0 | Газ 11,85 | 0 | 2,39 |
| 40 | Капітальний ремонт танцювальної зали та заміна вхідних дверей на енергозберігаючі в будинку культури с. Грибовиця | Капітальний ремонт танцювальної зали та заміна вхідних дверей на енергозберігаючі в будинку культури с. Грибовиця | 2022-2030 | 50,0 | Газ 7,67 | 0 | 1,55 |
| 41 | Модернізація системи опалення в клубних установах с. Гряди, с. Грибовиця, с. Тишковичі | Модернізація системи опалення в клубних установах с. Гряди, с. Грибовиця, с. Тишковичі | 2022-2030 | 600,0 | Газ 22,54 | 0 | 4,55 |
| 42 | Заміна електричного обладнання у ДНЗ та ЗОШ громади на нове енергоефективне | Заміна: - холодильників (10 шт.) - духові шафи (5 шт.) - холодильні шафи (1 шт.) - тістоміс (7 шт) – - електросковороди (12 шт) - електром’ясорубки (4 шт) - холодильна шафа (1 шт) | 2022-2030 | 683 | 480,43 | 0 | 245,02 |
| 43 | Комплексна термомодернізація СОК «Шахтар» з впровадженням ВДЕ (в вигляді СЕС) | Комплексна термомодернізація передбачає: утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення горища, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, оновлення системи систем вентиляції та кондиціонування. Встановлення сонячних сонячної електростанції на даху будівлі. | 2024-2030 | 26800 | 73,7 | 22,7 | 102 |
| 44 | Комплексна термомодернізація територіального центру соціального обслуговування в сел. Благодатне з впровадженням ВДЕ (в вигляді СЕС) | Комплексна термомодернізація передбачає: Утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення горища, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, реконструкція системи вентиляції із встановленням рекуператорів. ( Примітка: контракт ЕСКО) Встановлення сонячної електростанції на даху будівлі | 2023-2038 | 6731,94 | 139,42 | 26,2 | 30 |
| 45 | Комплексна термомодернізація Професійно-технічного училища №1 | Комплексна термомодернізація передбачає: утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення горища, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, оновлення системи систем вентиляції та кондиціонування. Встановлення сонячних сонячної електростанції на даху будівлі. | 2024-2030 | 65230,52 | 249,30 | 51 | 210,17 |
| 46 | Комплексна термомодернізація територіального центру соціального обслуговування в с. Низкиничі | Комплексна термомодернізація передбачає: утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення горища, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, оновлення системи систем вентиляції та кондиціонування. Встановлення сонячної електростанції на даху будівлі. | 2025-2030 | 17944,54 | 68,6 | 16 | 96 |
| 47 | Комплексна термомодернізація будівлі колишнього дитячого садка №16 м. Нововолинськ, вул. Героїв ЗСУ, 17 | Комплексна термомодернізація передбачає: утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення горища, заміна зовнішніх дверей, утеплення підлоги, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, оновлення системи систем вентиляції та кондиціонування. Встановлення сонячних сонячної електростанції на даху будівлі. | 2026-2030 | 54672,9 | 236,4 | 68 | 234 |
| 48 | Встановлення сонячної електростанції на даху Амбулаторії №2, КНП «Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги» | Встановлення сонячної електростанції на даху будівлі | 2024-2030 | 185,2 | 6,85 | 6,85 | 0 |
| 49 | Встановлення сонячної електростанції на даху Амбулаторії №1, КНП «Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги» | Встановлення сонячної електростанції на даху будівлі | 2024-2030 | 147,7 | 3,4 | 3,4 | 0 |
| 50 | Встановлення сонячної електростанції на даху Корпусу поліклініки для дорослих КНП «Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги» | Встановлення сонячної електростанції на даху будівлі | 2024-2030 | 185,2 | 7,43 | 7,43 | 0 |
| 51 | Встановлення сонячної електростанції на даху Відділення профілактичних оглядів КНП «Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги» | Встановлення сонячної електростанції на даху будівлі | 2024-2030 | 185,2 | 7,2 | 7,2 | 0 |
| 52 | Встановлення сонячної електростанції на даху Котельні КП «Нововолинськтеплокомуненерго» на мікрорайоні Шахтарському | Встановлення сонячної електростанції на даху будівлі | 2024-2030 | 842,2 | 26,7 | 26,7 | 0 |
| 53 | Встановлення сонячної електростанції на даху Котельні 66-го кварталу | Встановлення сонячної електростанції на даху будівлі | 2024-2030 | 1095,6 | 33,35 | 33,35 | 0 |
| 54 | Встановлення сонячної електростанції на даху Котельні сел.Благодатне | Встановлення сонячної електростанції на даху будівлі | 2024-2030 | 1238,9 | 41,6 | 41,6 | 0 |
| 55 | Встановлення сонячних електростанцій на КП «Нововолинськводоканал» | Встановлення сонячних електростанцій на об’єктах КП «Нововолинськводоканал» | 2024-2030 | 5396,6 | 168,6 | 168,6 | 0 |
| 56 | Встановлення сонячної електростанції на даху Модульної котельня 6-го Мікрорайону | Встановлення сонячної електростанції на даху будівлі | 2024-2030 | 1005,0 | 29,31 | 29,31 | 0 |
| 57 | Встановлення сонячної електростанції на даху Нововолинського закладу дошкільної освіти №9 | Встановлення сонячної електростанції на даху будівлі | 2024-2030 | 656,9 | 19,5 | 19,5 | 0 |

Перелік енергоефективних заходів для системи централізованого постачання:

| № | Назва проекту / заходу | Зміст заходу | Період реалізації | Вартість інвестицій (тис. грн) | Очікувана економія, МВт*год /рік | Виробни-цтво ВДЕ, МВт*год /рік | Скорочення викидів СО2 (т/рік) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Встановлення транспортабельної котельні тепловою потужністю 2,7 МВт на ЦТП 6-ого мікрорайону за адресою 6-мікрорайон буд.№2а м. Нововолинськ | Встановлення транспортабельної котельні «Transexspress-2700» на базі гідронних котлів «Express», загальною тепловою потужністю 2,7 МВт на ЦТП 6-ого мікрорайону за адресою 6-мікрорайон буд.№2а м. Нововолинськ. Передбачається відключення споживачів від котельні 15-мікрорайону з приєднаним навантаженням 1,208 Гкал/год та від котельні 66 кварталу з приєднаним навантаженням 0,74 Гкал/год та приєднання їх до даної котельні. | 2021-2024 | 7205,0 | 304 | 0 | 61,41 |
| 2 | Встановлення та дооснащення встановлених лічильників обліку теплової енергії системою дистанційної передачі показників в кількості 33од. у споживачів котельні 15-мікроарйону м. Нововолинськ | Встановлення та дооснащення встановлених лічильників обліку теплової енергії системою дистанційної передачі показників в кількості 33од. у споживачів котельні 15-мікроарйону м. Нововолинськ | 2021-2025 | 800,0 | 166,69 | 0 | 39,84 |

| 3 | Заміна існуючих аварійних котлів КСВТ-3,0 у кількості 4 од. на нові аналогічні котли на котельні 26 кварталу (стара) м.Нововолинськ | Заміна існуючих аварійних котлів КСВТ-3,0 у кількості 4 од. на нові аналогічні котли на котельні 26 кварталу (стара) м. Нововолинськ | 2022-2030 | 4000 | 190 | 0 | 38,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Встановлення лічильників обліку теплової енергії з дистанційною передачею показань в кількості 30од. у споживачів котельні 26 кварталу (стара) м. Нововолинськ | Встановлення лічильників обліку теплової енергії з дистанційною передачею показань в кількості 30од. у споживачів котельні 26 кварталу (стара) м. Нововолинськ | 2021-2025 | 1340 | 932,62 | 0 | 222,9 |
| 5 | Реконструкція тепломережі котельні 26 кварталу (стара) м. Нововолинськ (Через значну інвестиційну вартість даного заходу пропонується його реалізацію у три етапи) | Реконструкція передбачає комплексну заміну трубопроводів у двотрубному вимірі на попередньо ізольовані труби І етап: Ду 125мм – 456 м.п. Ду 100мм – 2467 м.п. Ду 80 мм – 1181 м.п. Ду 65 мм – 981 м.п. Ду 50 мм – 2493 м.п. Ду 40 мм – 255 м.п. Ду 32 мм – 83 м.п. | 2022-2030 | 17558,86 (13796,24*) | 938,58 | 0 | 224,32 |
|  |  | Заміна трубопроводів у двотрубному вимірі на попередньо ізольовані труби ІІ етап : Ду 200мм – 1274 м.п Ду 150мм – 1553 м.п. | 2030-2040 | 19594,07 (15395,34*) | 552,44 | 0 | 132,03 |
|  |  | Заміна трубопроводів у двотрубному вимірі на попередньо ізольовані труби ІІІ етап : Ду 400мм – 40 м.п Ду 350мм – 64 м.п Ду 250мм – 245 м.п Ду 200мм – 425 м.п | 2040-2050 | 8423,56 (6618,51*) | 259,02 | 0 | 61,91 |
| 6 | Встановлення та дооснащення встановлених лічильників обліку теплової енергії системою дистанційної передачі показників в кількості 82 од. у споживачів котельні 26 кварталу (стара) м. Нововолинськ | Встановлення та дооснащення встановлених лічильників обліку теплової енергії системою дистанційної передачі показників в кількості 82 од. у споживачів котельні 26 кварталу (стара) м. Нововолинськ | 2021-2025 | 1500 | 318,96 | 0 | 76,23 |
| 7 | Встановлення лічильників обліку теплової енергії з дистанційною передачею показань в кількості 18од. у споживачів котельні 26 кварталу (нова) м. Нововолинськ | Встановлення лічильників обліку теплової енергії з дистанційною передачею показань в кількості 18од. у споживачів котельні 26 кварталу (нова) м. Нововолинськ | 2021-2025 | 834 | 640,63 | 0 | 153,11 |
| 8 | Реконструкція тепломережі котельні 26 кварталу (нова) м. Нововолинськ (Через значну інвестиційну вартість даного заходу пропонується його реалізацію у три етапи) | Реконструкція передбачає комплексну заміну трубопроводів у двотрубному вимірі на попередньо ізольовані труби І етап: Ду 125мм – 629 м.п. Ду 100мм – 1688 м.п. Ду 80 мм – 2318 м.п. Ду 65 мм – 1143 м.п. Ду 50 мм – 2904 м.п. Ду 40 мм – 131 м.п. Ду 32 мм – 58 м.п. | 2022-2030 | 19511,295 (15330,3*) | 1027,3 | 0 | 245,52 |
|  |  | Заміна трубопроводів у двотрубному вимірі на попередньо ізольовані труби ІІ етап : Ду 200мм – 966 м.п Ду 150мм – 2292 м.п. | 2030-2040 | 21213,395 (16667,67*) | 601,48 | 0 | 143,75 |
|  |  | Заміна трубопроводів у двотрубному вимірі на попередньо ізольовані труби ІІІ етап : Ду 400мм – 5 м.п Ду 350мм – 256 м.п Ду 300мм – 278 м.п Ду 250мм – 120 м.п | 2040-2050 | 10228,83 (8036,94*) | 302,03 | 0 | 72,19 |
| 9 | Заміна існуючих аварійних котлів ТВГ-8М у кількості 2 од. на нові аналогічні котли на котельні 26 кварталу (нова) м.Нововолинськ | Заміна існуючих аварійних котлів ТВГ-8М у кількості 2 од. на нові аналогічні котли на котельні 26 кварталу (нова) м.Нововолинськ | 2021-2026 | 4000 | 1425 | 0 | 287,85 |
| 10 | Встановлення та дооснащення встановлених лічильників обліку теплової енергії системою дистанційної передачі показників в кількості 116 од. у споживачів котельні 26 кварталу (нова) м. Нововолинськ | Встановлення та дооснащення встановлених лічильників обліку теплової енергії системою дистанційної передачі показників в кількості 116 од. у споживачів котельні 26 кварталу (нова) м. Нововолинськ | 2021-2025 | 2000 | 372,85 | 0 | 89,11 |
| 11 | Встановлення та дооснащення встановлених лічильників обліку теплової енергії системою дистанційної передачі показників в кількості 71 од. у споживачів котельні 66 кварталу м. Нововолинськ | Встановлення та дооснащення встановлених лічильників обліку теплової енергії системою дистанційної передачі показників в кількості 71 од. у споживачів котельні 66 кварталу м. Нововолинськ | 2021-2025 | 1500 | 292,35 | 0 | 69,87 |
| 12 | Технічне переоснащення існуючих котлів КВГ-7,56 у кількості 2 од. на котельні 66 кварталу м. Нововолинськ | Технічне переоснащення передбачає заміну існуючих подових пальників на котлах КВГ-7,56 на нові удосконалені пальники МПІГ-3 та заміну їх конвективної частини у кількості 2 од.. | 2022-2030 | 1739,92 | Газ 1019,55 Електрика 11,32 | 0 | 205,95+5,77=211,72 |
| 13 | Встановлення транспортабельних котелень у кількості 2 од. на 5 і 6 мікрорайонах | Встановлення транспортабельних котелень у кількості 2 од. на 5 і 6 мікрорайонах. Відповідно передбачається частину споживачів перепідключити з котельні 66 кварталу на дані транспортабельні котельні. | 2021-2024 | 25000 | 1852,5 | 0 | 374,21 |
| 14 | Реконструкція тепломережі котельні Шахтарського м-ну м. Нововолинськ (Через значну інвестиційну вартість даного заходу пропонується його реалізацію у три етапи) | Реконструкція передбачає комплексну заміну трубопроводів у двотрубному вимірі на попередньо ізольовані труби І етап: Ду 125мм – 582 м.п. Ду 100мм – 898 м.п. Ду 80 мм – 860 м.п. Ду 65 мм – 736 м.п. Ду 50 мм – 878 м.п. | 2022-2030 | 10063,72 (7907,21*) | 462,56 | 0 | 110,55 |
|  |  | Заміна трубопроводів у двотрубному вимірі на попередньо ізольовані труби ІІ етап : Ду 250мм – 622 м.п Ду 200мм – 618 м.п Ду 150мм – 832 м.п. | 2030-2040 | 17054,07 (13399,63*) | 389,87 | 0 | 93,18 |
|  |  | Заміна трубопроводів у двотрубному вимірі на попередньо ізольовані труби ІІІ етап : Ду 350мм – 521 м.п Ду 300мм – 131 м.п | 2040-2050 | 11420,03 (8972,88*) | 308,91 | 0 | 73,83 |
| 15 | Технічне переоснащення існуючого котла КВГ-7,56 на котельні Шахтарського м-ну м. Нововолинськ | Технічне переоснащення передбачає заміну існуючого подового пальника на котлі КВГ-7,56 на новий удосконалений пальник МПІГ-3 та заміну його конвективної частини. | 2022-2030 | 940,497 | Газ 707,30 Електрика 5,66 | 0 | 142,87+2,89=145,76 |
| 16 | Встановлення та дооснащення встановлених лічильників обліку теплової енергії системою дистанційної передачі показників в кількості 52 од. у споживачів котельні Шахтарського м-ну м. Нововолинськ | Встановлення та дооснащення встановлених лічильників обліку теплової енергії системою дистанційної передачі показників в кількості 52 од. у споживачів котельні Шахтарського м-ну м. Нововолинськ | 2022-2025 | 1300 | 312,02 | 0 | 74,57 |
| 17 | Реконструкція тепломережі котельні сел. Благодатне (Через значну інвестиційну вартість даного заходу пропонується його реалізацію у два етапи) | Реконструкція передбачає комплексну заміну трубопроводів у двотрубному вимірі на попередньо ізольовані труби І етап: Ду 100мм – 388 м.п. Ду 80 мм – 788 м.п. Ду 65 мм – 1423 м.п. Ду 50 мм – 728 м.п. Ду 40 мм – 16 м.п. | 2022-2030 | 6677,98 (5246,98*) | 370,87 | 0 | 88,64 |
|  |  | Заміна трубопроводів у двотрубному вимірі на попередньо ізольовані труби ІІ етап : Ду 200мм – 246 м.п Ду 150мм – 1004 м.п. Ду 125мм – 30 м.п. | 2030-2040 | 7940,94 (6239,31*) | 217,4 | 0 | 51,96 |
| 18 | Встановлення лічильників обліку теплової енергії з дистанційною передачею показань в кількості 27 од. у споживачів котельні сел. Благодатне | Встановлення лічильників обліку теплової енергії з дистанційною передачею показань в кількості 27 од. у споживачів котельні сел. Благодатне | 2021-2025 | 1301 | 267,55 | 0 | 63,94 |
| 19 | Встановлення та дооснащення встановлених лічильників обліку теплової енергії системою дистанційної передачі показників в кількості 34 од. у споживачів котельні сел. Благодатне | Встановлення та дооснащення встановлених лічильників обліку теплової енергії системою дистанційної передачі показників в кількості 34 од. у споживачів котельні сел. Благодатне | 2021-2025 | 800 | 120,4 | 0 | 28,78 |
| 20 | Заміна існуючих газових котлів КБНГ-2,5 у кількості 3 од. на нові твердопаливні котли з механізованою подачею палива одиничною потужністю по 2,5 МВт на котельні сел. Благодатне | Заміна існуючих газових котлів КБНГ-2,5 у кількості 3 од. на нові твердопаливні котли з механізованою подачею палива одиничною потужністю по 2,5 МВт (наприклад BRS 2500 Comfort LM) на котельні сел. Благодатне | 2022-2030 | 7923,178 | 0 | 7616,5 | 1538,53 |
| 21 | Встановлення частотно-регулюючого пристрою у кількості 2 од. на котельні 15-мікроарйону м. Нововолинськ | Встановлення частотно-регулюючого пристрою у кількості 2 од. (наприклад Altivar АVT212 75 кВт) на насоси Д 320-50 | 2022-2030 | 450 | 219,71 | 0 | 112,05 |
| 22 | Капітальний ремонт (заміна циркуляційних насосів) котельні Шахтарського мікрорайону по вул. Кауркова, 45 в м. Нововолинськ Волинської області. | Капітальний ремонт (заміна циркуляційних насосів) котельні Шахтарського мікрорайону по вул. Кауркова, 45 в м. Нововолинськ Волинської області. | 2022-2030 | 250 | 44,04 | 0 | 22,46 |
| 23 | Капітальний ремонт (заміна циркуляційних насосів) котельні 66-го кварталу по вул. Паркова 2а в м. Нововолинськ Волинської області | Капітальний ремонт (заміна циркуляційних насосів) котельні 66-го кварталу по вул. Паркова 2а в м. Нововолинськ | 2022-2030 | 50 | 42,67 | 0 | 21,76 |
| 24 | Капітальний ремонт (заміна циркуляційних насосів) котельні 15-го мікрорайону по вул. Луцька, 25-Г в м. Нововолинську Волинської області | Капітальний ремонт (заміна циркуляційних насосів) котельні 15-го мікрорайону по вул. Луцька, 25-Г в м. Нововолинську Волинської області | 2022-2030 | 1500,0 | 51,60 | 0 | 26,31 |
| 25 | Капітальний ремонт (заміна циркуляційних насосів) котельні 26-го кварталу (стара) по вул. Св. Володимира , 5б м. Нововолинськ Волинської області | Капітальний ремонт (заміна циркуляційних насосів) котельні 26-го кварталу (стара) по вул. Св. Володимира , 5б м. Нововолинськ Волинської області | 2022-2030 | 300,0 | 64,07 | 0 | 32,68 |
| 26 | Капітальний ремонт (заміна циркуляційних насосів) котельні ( нова) по вул. Св. Володимира 5а м. Нововолинськ Волинської області | Капітальний ремонт (заміна циркуляційних насосів) котельні ( нова) по вул. Св. Володимира 5а м. Нововолинськ Волинської області | 2022-2030 | 350,0 | 28,35 | 0 | 14,46 |

| 27 | Реконструкція котельні 66-го кварталу (встановлення твердопаливного котла потужністю 2 МВт) по вул. Паркова 2а в м. Нововолинськ Волинської області | Реконструкція котельні 66-го кварталу (встановлення твердопаливного котла потужністю 2 МВт) по вул. Паркова 2а в м. Нововолинськ Волинської області | 2022-2030 | 8000,0 | 0 | 1510,17 | 305,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Реконструкція котельні15-го мікрорайону (встановлення твердопаливного котла потужністю 2 МВт) по вул. Луцька, 25-Г в м. Нововолинськ Волинської області | Реконструкція котельні15-го мікрорайону (встановлення твердопаливного котла потужністю 2 МВт) по вул. Луцька, 25-Г в м. Нововолинськ Волинської області | 2022-2030 | 8000,0 | 0 | 2291,04 | 462,79 |
| 29 | Встановлення сонячної електростанції на даху Котельні КП «Нововолинськтеплокомуненерго» на мікрорайоні Шахтарському | Встановлення сонячної електростанції на даху будівлі | 2024-2030 | 842,2 | 26,7 | 26,7 | 0 |
| 30 | Встановлення сонячної електростанції на даху Котельні 66-го кварталу | Встановлення сонячної електростанції на даху будівлі | 2024-2030 | 1095,6 | 33,35 | 33,35 | 0 |

| 31 | Встановлення сонячної електростанції на даху котельні сел.Благодатне | Встановлення сонячної електростанції на даху будівлі | 2024-2030 | 1238,9 | 41,6 | 41,6 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Встановлення сонячної електростанції на даху модульної котельня 6-го Мікрорайону | Встановлення сонячної електростанції на даху будівлі | 2024-2030 | 1005,0 | 29,31 | 29,31 | 0 |

*за умови виконання робіт власними ресурсами

Перелік енергоефективних заходів для системи централізованого водопостачання та водовідведення:

| № | Назва проекту/заходу | Зміст заходу | Період реалізації | Вартість інвестицій (тис. грн) | Очікувана економія, МВт*год /рік | Виробництво ВДЕ, МВт*год /рік | Скорочення викидів СО2 (т/рік) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оптимізація роботи системи водопостачання | Розробка та використання оптимізованої схеми водопостачання на базі гідравлічної моделі мереж водопостачання із застосуванням сучасних комп’ютерно-гідравлічних програм | 2022-2030 | 450 | 267,99 | 0 | 136,67 |
| 2 | Облаштування вузлами комерційного обліку холодної води багатоквартирні будинки, в кількості 208 од. | Облаштування вузлами комерційного обліку холодної води багатоквартирні будинки, в кількості 208 од. | 2021-2030 | 8320 | 456,73 | 0 | 232,93 |
| 3 | Належна поточна експлуатація системи водопостачання | Підтримання в належному експлуатаційному стані запірної арматури, зворотних клапанів, фільтрів та приладів КВПіА | 2022-2030 | 25 | 11,17 | 0 | 5,69 |
| 4 | Встановлення частотно-регулюючого пристрою 1 од. на повітродувній станції КОС сел. Благодатне | Встановлення частотно-регулюючого пристрою 1 од. DANFOSS VLT Micro Drive FC-51 (7,5 кВт) на повітродувній станції КОС сел. Благодатне | 2022-2030 | 17 | 31,38 | 0 | 16,00 |
| 5 | Встановлення частотно-регулюючого пристрою 2 од. на повітродувній станції КОС м.Нововолинськ | Встановлення частотно-регулюючого пристрою 2 од. (АВВ ACS 580 200 кВт) на повітродувній станції КОС м.Нововолинськ | 2022-2030 | 880 | 364,58 | 0 | 185,94 |
| 6 | Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності КП «Нововолинськводоканал» | Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності КП «Нововолинськводоканал» | 2022-2030 | 24,5 | 66,99 | 0 | 34,16 |
| 7 | Встановлення частотного перетворювача на Північному водозаборі для наявних насосів з електродвигунами (250 кВт та 132 кВт) | Встановлення частотного перетворювача на Північному водозаборі для наявних насосів з електродвигунами (250 кВт та 132 кВт) | 2022-2030 | 185 | 216,63 | 0 | 110,48 |
| 8 | Встановлення пристрою перетворювача частоти для керування насосом, який живиться від В-6 (Шахта 6) | Встановлення пристрою перетворювача частоти для керування насосом, який живиться від В-6 (Шахта 6) | 2022-2030 | 185 | 194,97 | 0 | 99,43 |
| 9 | Встановлення сонячних електростанцій на КП «Нововолинськводоканал» | Встановлення сонячних електростанцій на об’єктах КП «Нововолинськводоканал» | 2024-2030 | 5396,6 | 168,6 | 168,6 | 0 |

Перелік енергоефективних заходів для системи вуличного освітлення

| № | Назва проекту / заходу | Зміст заходу | Період реалізації | Вартість інвестицій (тис. грн) | Очікувана економія, МВт*год /рік | Виробництво ВДЕ, МВт*год /рік | Скорочення викидів СО2 (т/рік) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернізація системи вуличного освітлення | Модернізація системи вуличного освітлення передбачає : - заміна всіх існуючих світильників на вулицях, дорогах та скверах на нові енергоефективні LED з функцією диміювання, меншою потужністю та з покращеною світловіддачею в кількості 3889 од. ; - модернізація всіх старих ШУВО (шаф управління вуличного освітлення); - заміна всіх існуючих не ізольованих ЛЕП на нові СІП нг довжиною 82,75 км; - заміна аварійних опор та опор, які знаходяться в незадовільному стані з відновленням контурів захисного заземлення | 2022-2030 | 50834,18 | 1051,57 | 0 | 536,30 |

Перелік заходів для сектору населення:

| № | Назва проекту / заходу | Зміст заходу | Період реалізації | Вартість інвестицій (тис. грн) | Очікувана економія, МВт*год /рік | Виробництво ВДЕ, МВт*год /рік | Скорочення викидів СО2 (т/рік) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Енергомодернізація багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Шахтар-23» | Енергомодернізація в рамках програми «Енергодім» передбачає реалізацію заходів Пакету Б: встановлення ІТП, теплоізоляція трубопроводів опалення в неопалювальних приміщеннях, гідравлічне балансування, утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення даху/горища, заміна зовнішніх дверей та облаштування тамбура та заміна вікон та балконних блоків у квартирах із склінням балконів і лоджій | 2022-2030 | 9730,378 | 423,223 | 0 | 101,15 |
| 2 | Енергомодернізація багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Комфорт НВ» | Енергомодернізація в рамках програми «Енергодім» передбачає реалізацію заходів Пакету-Б: утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення даху/горища, заміна зовнішніх дверей та облаштування тамбура та заміна вікон у МЗК | 2022-2030 | 7072,097 | 101,632 | 0 | 24,29 |
| 3 | Енергомодернізація багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Аліна-НВ» | Енергомодернізація в рамках програми «Енергодім» передбачає реалізацію заходів Пакету-Б: встановлення ІТП, теплоізоляція трубопроводів опалення в неопалювальних приміщеннях, гідравлічне балансування, утеплення зовнішніх стін , утеплення даху/горища, заміна зовнішніх дверей та облаштування тамбура, заміна вікон у МЗК та заміна вікон та балконних блоків у квартирах із склінням балконів і лоджій | 2022-2030 | 7405,515 | 235,248 | 0 | 56,22 |
| 4 | Енергомодернізація багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Мій дім-НВ» | Енергомодернізація в рамках програми «Енергодім» передбачає реалізацію заходів Пакету-Б: встановлення ІТП, теплоізоляція трубопроводів опалення в неопалювальних приміщеннях, гідравлічне балансування, утеплення зовнішніх стін , утеплення даху/горища, заміна зовнішніх дверей та облаштування тамбура, заміна вікон у МЗК, модернізація системи освітлення у МЗК та заміна вікон та балконних блоків у квартирах із склінням балконів і лоджій | 2022-2030 | 17001,823 | 478,268 | 0 | 114,31 |
| 5 | Енергомодернізація багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Бульвар-34» | Енергомодернізація в рамках програми «Енергодім» передбачає реалізацію заходів Пакету-Б: утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення даху/горища, заміна зовнішніх дверей та облаштування тамбура, заміна вікон у МЗК, модернізація системи освітлення у МЗК та заміна вікон та балконних блоків у квартирах із склінням балконів і лоджій | 2022-2030 | 2654,613 | 72,564 | 0 | 17,34 |
| 6 | Енергомодернізація багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Озерне-25А» | Енергомодернізація в рамках програми «Енергодім» передбачає реалізацію заходів Пакету-Б: встановлення ІТП, теплоізоляція трубопроводів опалення в неопалювальних приміщеннях, гідравлічне балансування, утеплення зовнішніх стін , утеплення даху/горища, заміна зовнішніх дверей та облаштування тамбура, заміна вікон у МЗК, модернізація системи освітлення у МЗК, теплоізоляція трубопроводів опалення в МЗК та заміна вікон та балконних блоків у квартирах із склінням балконів і лоджій | 2022-2030 | 8966,548 | 272,854 | 0 | 65,21 |
| 7 | Енергомодернізація багатоквартирних житлових будинків ОСББ у кількості 40 од. (Через значну інвестиційну вартість даного заходу пропонується його реалізацію у два етапи) | Енергомодернізація в рамках програми «Енергодім» передбачає реалізацію заходів Пакету-Б: встановлення ІТП, теплоізоляція трубопроводів опалення в неопалювальних приміщеннях, гідравлічне балансування, утеплення зовнішніх стін , утеплення даху/горища, заміна зовнішніх дверей та облаштування тамбура, заміна вікон у МЗК, модернізація системи освітлення у МЗК, теплоізоляція трубопроводів опалення в МЗК та заміна вікон та балконних блоків у квартирах із склінням балконів і лоджій | 2022-2030 | 150000,0 | 3881,85 | 0 | 927,76 |
|  |  |  | 2030-2040 | 150000,0 | 3881,85 | 0 | 927,76 |
| 8 | Впровадження енергоефективних заходів у приватних житлових будинках індивідуальної забудови (414 од.) та заміщення природного газу альтернативним паливом | Заміна вікон, дверей, утеплення зовнішніх стін, утеплення даху, реконструкція системи опалення та заміна газових котлів на твердопаливні котли | 2030-2040 | 11420 | 7172,895 | 4781,93 | 1448, 92 + 965,95 = 2414,87 |
| 9 | Популяризація енергоощадності серед населення через інформаційно-просвітницькі кампанії | Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з мешканцями житлового фонду | 2022-2030 | 100 | 375,42+124,93=500,35 | 0 | 89,73+63,71=153,44 |
| 10 | Впровадження відновлювальних джерел енергії в приватних домогосподарствах (Через значну інвестиційну вартість даного заходу пропонується його реалізацію у два етапи) | Встановлення СЕС одиничною потужністю 15 кВт для 1,5% приватних домогосподарств (41 од.) | 2022-2030 | 8200 | - | 324,596 | 165,54 |

Перелік заходів для сектору транспорту:

| № | Назва проекту / заходу | Зміст заходу | Період реалізації | Вартість інвестицій (тис. грн) | Очікувана економія, МВт*год /рік | Виробництво ВДЕ, МВт*год /рік | Скорочення викидів СО2 (т/рік) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розбудова велосипедної інфраструктури в Нововолинській міській територіальній громаді (Через значну інвестиційну вартість даного заходу пропонується його реалізацію у два етапи) | Розбудова велосипедної інфраструктури Нововолинської МТГ включає: 1. Розробку програми розвитку вело руху Нововолинської МТГ 2.Промоційні та інформаційні заходи щодо популяризації вело транспорту 3. Велоуроки 4. Розробка ПКД, влаштування велосмуг, будівництво велодоріжок, велосипедних паркомісць 71од., сервісів технічного ремонту та поточного обслуговування велосипедів. | 2022-2030 | 11917,5 | Бензин 1409,14 Дизель 1802,605 Газ 248,52 | 0 | 888,585 |
|  |  |  | 2030-2040 | 11917,5 | Бензин 1409,14 Дизель 1802,605 Газ 248,52 | 0 | 888,585 |
| 2 | Встановлення розумного табло та пристроїв GPS навігації на решта маршрутів громадського транспорту | Встановлення пристроїв GPS навігації на решта маршрутів громадського транспорту у кількості 7 од. та встановлення розумних табло у кількості 10 од. | 2022-2030 | 673,05 | 31,76 | 0 | 8,48 |

Основні заходи для третинного сектору:

| № | Назва проекту / заходу | Зміст заходу | Період реалізації | Вартість інвестицій (тис. грн) | Очікувана економія, МВт*год /рік | Виробництво ВДЕ, МВт*год /рік | Скорочення викидів СО2 (т/рік) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Впровадження відновлювальних джерел енергії | Встановлення СЕС одиничною потужністю 30 кВт (30 од.) | 2022-2030 | 12000,0 | - | 475,018 | 242,26 |
|  |  |  | 2030-2040 | 12000,0 | - | 475,018 | 242,26 |
| 2 | Популяризація енергоощадності в системах електроспоживання через інформаційно-просвітницькі кампанії | Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній | 2022-2030 | 100 | 444,28 | 0 | 226,58 |

Секретар міської ради                                                                                                                                                     Надія ЖУК

Оксана Озден