Виконавчий  комітет  Нововолинської  міської  ради

Волинської області

Р І Ш Е Н Н Я

15  жовтня 2025 року                   м. Нововолинськ                                       № 944

Про хід підготовки підприємств,

організацій, установ Нововолинської міської

територіальної громади до роботи в

осінньо-зимовий період 2025 - 2026 років

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника управління будівництва та інфраструктури Петра Матрипули «Про хід підготовки підприємств, організацій, установ Нововолинської міської територіальної громади до роботи в осінньо - зимовий період 2025 - 2026 років», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

- Інформацію начальника управління будівництва та інфраструктури  Петра Матрипули взяти до відома.

- Керівникам установ, організацій, підприємств місцевої територіальної громади, незалежно від форм власності і господарювання:

- забезпечити безперебійне проходження опалювального сезону               2025 - 2026 років;

- забезпечити захист об’єктів критичної інфраструктури, зокрема створення, налагодження та підтримання функціонування ефективної системи фізичної безпеки, безпеки операційних систем та кібербезпеки;

- створити необхідні резерви фінансових та матеріальних ресурсів для реагування на кризові ситуації та ліквідації їх наслідків;

- забезпечити готовність автономних джерел енергозабезпечення;

- здійснювати погашення заборгованості за спожиті електроенергію, газ, воду та теплову енергію. У разі неможливості погашення заборгованості за спожиті енергоносії, обов’язково виконати положення Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії» від 03.11.2016 року № 1730;

- забезпечити до кінця поточного року стовідсоткові розрахунки споживачів за надані житлово - комунальні послуги та енергоносії, проводити активну претензійно - позовну роботу і співпрацю з Нововолинським відділом державної виконавчої служби у Володимирському районі Волинської області

Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (місто Львів) по стягненню заборгованості;

- забезпечити неухильне дотримання лімітної дисципліни споживання енергоресурсів;

- забезпечити цілодобове чергування диспетчерських служб та готовність ремонтних бригад, оперативно надавати допомогу населенню при виникненні аварійних ситуацій;

- забезпечити щомісячне інформування про стан проходження опалювального сезону в управління будівництва та інфраструктури, на період опалювального сезону;

- КП «Нововолинськтеплокомуненерго» (Вікторія Герасимик), забезпечити безперебійну роботу котелень, в тому числі готовність резервних газових котлів.

- Виробничому управлінню комунального господарства (Олег Голян) до 15.11.2025 р.:

- завершити грейдерування вулиць територіальної громади;

- завершити роботи з поточного ремонту міських доріг;

- завершити підготовку спеціалізованої техніки для роботи в осінньо - зимовий період;

- забезпечити оперативне прибирання та вивезення опалого листя;

- завершити підготовку піщано - соляної суміші.

- УЖК № 1 (Микола Лукашук), головам ОСББ та ЖБК до 01.11.2025 р.:

- забезпечити перевірку димових та вентиляційних каналів;

- забезпечити ремонт, гідроізоляцію фундаментів, стін підвалу і цоколю, сходових кліток, підвальних і горищних приміщень, машинних відділень ліфтів, ремонт і утеплення вхідних дверей, віконних і балконних отворів.

- Керівникам Володимир-Волинського відділення АТ «Волиньгаз»      (Олег Бомазюк), Нововолинської філії ПАТ «Волиньобленерго»                (Сергій Приходько), Західній філії ДП «Регіональні електричні мережі»  (Сергій Зьоменко), завершити виконання розроблених заходів щодо поточних та профілактичних ремонтів мереж, обладнання, автотранспорту, споруд та побутових приміщень до початку опалювального сезону та надати звіт про готовність об’єктів у виконавчий комітет Нововолинської міської ради до 01.11.2025 р.

- ТОВ «Автомагістраль - Південь» (Микола Тимофеєв) в осінньо - зимовий період забезпечити обслуговування відрізку дороги Р - 15 (8,2 км), що проходить через місто Нововолинськ (прибирання снігу, боротьба з ожеледицею).

- ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» (Оксана Грицюк) в осінньо - зимовий період забезпечити обслуговування доріг місцевого значення.

- Зобов’язати відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (Святослав Бабичук) забезпечувати координацію виконання оперативного плану спільних дій з локалізації та ліквідації аварії на системах водо -, газо -, теплопостачання усіх форм власності.

- Нововолинському відділу ДСНС України у Волинській області:

- спільно з відділом комунального господарства та транспорту розробити перелік суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, важкі транспортні засоби яких будуть додатково залучатися до аварійних робіт на транспортних комунікаціях в межах Нововолинської міської територіальної громади у разі раптових сильних снігопадів та ожеледиці, до 10.11.2025 р;

- постійно здійснювати перевірки протипожежного стану житлових будинків та проводити роз’яснювальну роботу з населенням, яке використовує індивідуальне опалення, про дотримання правил пожежної безпеки;

- при різкому зниженні температури та погіршенні погодних умов відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення        (Святослав Бабичук) забезпечити розгортання мобільних пунктів обігріву для надання допомоги населенню, особливо соціально незахищеним верствам населення.

- Керівникам комунальних підприємств забезпечити своєчасне освоєння коштів.

- Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 18.10.2024 р. № 951 «Про хід підготовки підприємств, організацій, установ Нововолинської міської територіальної громади до роботи в осінньо - зимовий період 2024 - 2025 р. р.»

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Миколу Пасевича.

# Міський голова                                                                                   Борис КАРПУС

Петро Матрипула 32650

Інформація

про хід підготовки підприємств, організацій та установ

Нововолинської міської територіальної громади до роботи

в осінньо - зимовий період 2025 - 2026 років

Всі комунальні підприємства, суб’єкти господарювання, які відповідають за життєзабезпечення міста, заклади освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, об’єкти відомчого призначення до роботи в осінньо - зимовий період 2025 - 2026 років готові.

Відразу, після закінчення опалювального сезону                                         КП «Нововолинськтеплокомуненерго» розпочало підготовку до наступного опалювального сезону. Впродовж весни - літа 2025 року проведені профілактичні ремонтні роботи на теплових мережах, котельних та центральних теплових пунктах. Виконані роботи з модернізації обладнання котельнь та реконструкції теплових мереж в частині виконання інвестиційної програми на 2025 рік.

Виконати роботи у повному обсязі та вчасно, цьогоріч особливо актуально з огляду на потенційні виклики, пов’язані з війною. Очікується, що опалювальний сезон 2025 - 2026 років в Україні через війну буде одним із найскладніших за всі часи незалежності.

Працівники КП «Нововолинськтеплокомуненерго» чітко усвідомлюють всі завдання, поставлені урядом. Аби успішно пройти опалювальний сезон 2025 - 2026 років вже сьогодні зроблено величезний обсяг робіт, а саме проведено:

- промивку та налагодження котлоагрегатів;

- ревізію та ремонт насосного обладнання (окремо слід зазначити, що від USAID надійшла допомога у вигляді трьох моноблокових насосів з електродвигунами, які вже встановлені та готові до роботи);

- огляд та ревізію обладнання хімводопідготовки;

- ремонт ям мокрого зберігання солі;

- ревізію та ремонт запірної арматури в котельних та ЦТП;

- чистку водопідігрівачів та заміну ушкоджених трубок;

- ревізію та ремонт електрообладнання (сюди можна віднести встановлені прилади частотного регулювання електродвигунів, що будуть живитися від когенераційної установки);

- ревізію та ремонт тяго - дуттьових пристроїв;

- ревізію та ремонт газового обладнання;

- налагодження та ремонт контрольно - вимірювальних приладів;

- частковий ремонт приміщень та покрівлі господарських споруд комунального підприємства.

По всіх дільницях проведено гідравлічне випробування зовнішніх теплових мереж загальною протяжністю 57,217 км.

По комунальному підприємству проведено заміну 1698 м аварійних ділянок теплових мереж, з них 990 м - попередньоізольовані.

Проведено ревізію та часткову заміну запірної арматури:

- в теплових камерах в кількості 86 шт.;

- на стояках та у вузлах вводу в житлових будинках в кількості 197 шт.   (25 будинків).

Промивку внутрішньобудинкової системи опалення проведено в             164 будинках.

На виконання заходів по підготовці до опалювального періоду освоєно     5 010,0 тис. грн.

Проведено повірку лічильників комерційного обліку теплової енергії у  131 житлових будинках (за рахунок коштів внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку) на суму 727 тис. грн.

На балансі комунального підприємства знаходиться 7 газових котелень. Кожна котельня забезпечена стаціонарним дизельним генератором на випадок виникнення перебоїв з постачанням електроенергії. Для роботи генераторів створено запас пального в розмірі 3730 л в різних ємностях.

Завершені будівельні та монтажні роботи по реконструкції котелень 26 - го кварталу (стара та нова) з встановленням когенераційної установки. Очікуються пуско - налагоджувальні роботи в жовтні 2025 року, перед початком опалювального сезону.

Для виконання аварійно - відновлювальних робіт комунальне підприємство забезпечене пересувними генераторами в кількості 4 шт. На залишку знаходиться 3865 м сталевих та пластикових труб різного діаметру. Для виконання робіт різного призначення наявне пальне в талонах: дизель - 1627 л, бензин - 2055 л.

КП «Нововолинськводоканал» - єдиний виконавець послуг у сфері водопостачання та водовідведення у місті Нововолинськ, селищі Благодатне та навколишніх сіл, споживачами послуг якого користуються 85 % населення Нововолинської ОТГ.

Основними напрямками і завданнями КП «Нововолинськводоканал» - є забезпечення потреби споживачів у постачанні води належної якості, підвищення надійності роботи системи питного водопостачання та водовідведення, забезпечення енергоефективності.

Підготовка об’єктів КП «Нововолинськводоканал» до роботи в зимових умовах 2025 - 2026 р. р. проводиться відповідно до затверджених заходів.

Для  здійснення цілодобового і безперебійного водопостачання і водовідведення, станом на 01.10.2025 року в місті Нововолинську,            селищі Благодатному та в селах Нововолинської ТГ експлуатаційними дільницями замінено 997 м. п. труб (Ø25- Ø 160 мм),  що становить 199 % із запланованого на 2025 р.

Проведено обстеження, ремонт, та підготовлено до роботи насосне обладнання та електрообладнання на 30 - ти артезіанських свердловинах Північного і Південного водозаборів, сіл Нововолинської ОТГ (що є 100 % від запланованого).

Проведено кап. ремонт та заміну запірної арматури (засувки і вентиля Ø25мм - Ø200 мм) на водопровідних мережах  в кількості - 13 шт. В              місті Нововолинську та селищі Благодатне замінено 6 одиниць пожежних гідрантів, які вийшли з ладу.

В селах Нововолинської ТГ на артсвердловинах замінено насосне обладнання - 1 од., встановлено 5 приладів технологічного обліку води.

Після проведеного аналізу стану вуличних мереж, обладнання, запірної арматури були розроблені і подані заходи до міської програми «Комплексна програма розвитку житлово - комунального господарства, екології, дорожнього руху та його безпеки Нововолинської міської територіальної громади на 2020 - 2024 роки». Згідно цієї програми залучені кошти в сумі 1 570,00 тис. грн. з місцевого бюджету. Програма передбачає заходи як в системі водопостачання, так і в системі водовідведення, а саме:

1. Щодо розв’язання проблеми - зношеності сталевих вуличних водопровідних мереж, що становить 72 % і призводить до частого виникнення аварій, перебоїв водопостачання та зниження якості води, придбано матеріали для поточного ремонту мереж водопостачання, на суму 660,342 тис. грн., що підвищить надійність та якість водопостачання в житлових будинках, мешканці зможуть отримувати стабільне та якісне водопостачання.

2. Оголошено тендер на придбання і заміну гідрантів пожежних підземних, які знаходяться на водопровідних мережах міста Нововолинська та селища Благодатне, в кількості 19 одиниць на суму 591,500 тис. грн.

3. Для перекачування чистої та слабозабрудненої води з приміщень, підвальних приміщень, що затоплюються, колодязів, водойм, басейнів придбано на дільницю водопровідних мереж компактний пристрій - дренажний насос на суму 51,100 тис. грн.

4. У зв’язку з тим, що діюча запірна арматура на КНС повністю вичерпала свій ресурс, щільно не перекриває стічну воду, що спричиняє витоку води, було прийнято рішення на проведення заміни. Оголошено тендер на придбання запірної арматури (засувок Ø300 і Ø250) мм на суму 122,200 тис. грн.

5. Насосне обладнання на КНС № 6 зношене, потребує постійного ремонту. Проаналізувавши режим роботи КНС та технічні характеристики працюючого обладнання було прийнято рішення щодо придбання нових насосних агрегатів в кількості 2 од. на суму 104,200 грн.

На виконання заходів по підготовці КП «Нововолинськводоканал» до роботи осінньо - зимового періоду 2025 - 2026 р. р. станом на 01.10.2025 р. витрачено власних коштів комунального підприємства та коштів з бюджету міста в сумі понад 11 750,00 тис. грн.

За сприяння Нововолинської міської ради UNICEF надає безповоротну фінансову допомогу на проєкт із встановлення сонячних електростанцій, загальною потужністю 900 кВт та установок зберігання енергії, потужністю  230 МВт/год. Зокрема, вони будуть збудовані на двох водозаборах та на території міських очисних споруд.

На комунальному підприємстві створений матеріальний резерв (з матеріалів, запірної арматури, насосного обладнання) для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або техногенного характеру, роботи в зимових умовах.

На виникнення перебоїв з постачанням електроенергії, об’єкти критичної інфраструктури КП «Нововолинськводоканал» забезпечені резервними джерелами живлення - дизельними генераторами в кількості 15 одиниць (потужністю від 12 кВт до 440 кВт) з запасом дизпалива - 3,200 т.

На виробничих дільницях проведено роботи з профілактики, ремонту обладнання, теплових установок, ремонт внутрішніх систем теплопостачання споруд.

Проведено роботи з профілактики та ремонту роботи                    внутрішніх і підвідних водо -, й електрокомунікацій, які знаходяться на балансі комунального підприємства.

Виробничим управлінням комунального господарства в рамках підготовки до осінньо - зимового періоду 2025 - 2026 років були виконані роботи для належного утримання доріг. Станом на 01.10.2025 р. виконаний поточний ремонт асфальтного покриття автомобільних доріг на суму         8655,2 тис. грн., площею 10,1 тис. м. кв., а саме:

- вулиця Миру, село Гряди 655 м2 - 352,5 тис. грн.;

- вулиця Івана Франка 782 м2 - 610,8 тис. грн.;

- вулиця Єдності 1169 м2 - 947,3 тис. грн.;

- поточний ремонт (дрібний) вулиць міста Нововолинська,                 селища Благодатне та сіл громади 7518,3 м2 - 6744,6 тис. грн.;

- також до кінця року планується виконати поточний ремонт (на умовах співфінансування з мешканцями) вулиць Кільцева, Карпенка Карого та        Івана Богуна площею 2784 м2 на суму 440,7 тис. грн.

Також виконано поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій міста Нововолинська  на суму 910,1 тис. грн. площею 1000 м. кв., а саме: вулиця Михайла Грушевського, 8, вулиця Героїв ЗСУ біля будинків 20, 22, 24, 26, 28.

Виконано поточний ремонт пішохідної доріжки від вулиці Соборна до входу у провулок Липова Алея (забезпечення доступності для маломобільних груп населення) та поточний ремонт пішохідної доріжки від провулку Липова Алея до провулку Гімназійний (забезпечення доступності для маломобільних груп населення) на суму 374,1 тис. грн.

Виконані роботи по грейдеруванню 31 вулиці міста та сіл Нововолинської міської територіальної громади (площа 73,5 тис. м. кв.) на суму 150,5 тис. грн.

Було придбано 17 500 кг. холодного асфальту для поточного ямкового ремонту на суму 124,6 тис. грн.

Закуплено та частково встановлено дорожні знаки на суму 908,8 тис. грн.

Виконано дорожню розмітку 4529,43 м2 на суму 993,2 тис. грн.

Розроблено проектну документацію вартістю 55,9 тис. грн. для облаштування посадкових майданчиків на 5 вулицях міста Нововолинська, а саме: вулиця Княгині Ольги, вулиця Соборна, 63, вулиця Винниченка, 2,  вулиця Святого Володимира, 10, проспект Степана Бандери. Поточний ремонт по облаштуванню посадкових майданчиків на суму 860,0 тис. грн. планується виконати до кінця року.

Спеціалізованою технікою проведено очистку ливневих мереж в         місті Нововолинськ 500 м. п. на суму 493,8 тис. грн.

Здійснені послуги з переобладнання майданчиків для ТПВ по природоохоронних заходах за рахунок цільових фондів на суму 466,7 тис. грн., а саме на: вулиці Нововолинська, 25, вулиці Нововолинська, 53 та проспекті Перемоги, 1.

До зими 2025 - 2026 р. р. підготовлено 8 одиниць спеціалізованої снігоочисної техніки , а також навісне обладнання для тракторів.

Систематично проводяться роботи з прибирання доріг, тротуарів та вивезення сміття, а також постійно проводяться роботи по очищенню мереж дощової каналізації та ремонт колодязів. Забезпечено готовність електричних мереж зовнішнього освітлення, які перебувають у комунальній власності, до роботи в зимових умовах. Приймаються до уваги звернення мешканців міста, щодо утримання доріг та тротуарів в зимовий період. На особливо небезпечних ділянках дороги буде завезена піскосуміш на обочини, першочерговість посипання доріг буде визначено графіком. Буде розроблено та затверджено графіки інженерно - технічного персоналу на цілодобове чергування водіїв, механізаторів, для швидкого реагування щодо усунення наслідків негоди.

КП «Управляюча житлова компанія № 1» проведено комплекс робіт з підготовки житлового фонду міста Нововолинська до роботи в осінньо - зимовий:

-	ремонт м’яких покрівель - 5045 м2;

- ремонт шиферних покрівель - 178 м2;

-	ремонт дверей виходу на покрівлю - 12 шт.;

-	ремонт (скління) вікон - 22 шт.;

-	ремонт вхідних дверей у під’їзди та підвали - 13 шт.;

-	ремонт димарів – 12 шт.

Не дивлячись на великий об`єм виконаних робіт по підготовці міського господарства до роботи в зимових умовах, ще залишаються питання на контролі:

1. Заборгованість комунальних підприємств за енергоносії.

2. Завершення заходів по підготовці до зими житлового фонду ОСББ та ЖБК з оформленням паспортів та актів готовності.

3. Постійне проведення претензійно - позовної роботи з усіма категоріями споживачів по стягненню заборгованості за надані житлово - комунальні послуги та спожиті енергоносії.

Начальник управління

будівництва та інфраструктури     				         Петро МАТРИПУЛА